竞争性磋商文件

招标文件以现场购买为准

项目名称：临沂市妇女儿童医院腹腔镜采购项目

项目编号：CXJC2018-43

采购人：临沂市妇女儿童医院

采购代理机构：临沂市财信招标有限责任公司

二〇一八年七月

目    录

第一章  竞争性磋商公告------------------------------

第二章  供应商须知----------------------------------

1、 说明----------------------------------------

2、 磋商文件------------------------------------

3、 响应文件的编制------------------------------

4、 响应文件的递交------------------------------

5、 公开报价、评审、成交------------------------

6、 合同的授予----------------------------------

第三章  项目说明、要求------------------------------

第四章  授予合同------------------------------------

第五章  附件----------------------------------------

# 竞争性磋商公告

- 采购人名称：临沂市妇女儿童医院

地址：临沂市罗庄区清河南路1号

联系人：王科长   联系电话：0539-8139169

二、采购代理机构名称：临沂市财信招标有限责任公司

地址：北城新区北京路37号临商大厦34楼

联系人：丰经理       联系电话：0539—8113289

三、项目名称：临沂市妇女儿童医院腹腔镜采购项目

项目编号: CXJC2018-43

建议书编号：211013201800005

四、采购方式：竞争性磋商

五、供应商资格要求：

1、遵守《中华人民共和国政府采购法》第22条规定及其他有关的中国法律、法规和规定;①具有独立承担民事责任的能力；‚具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；⑥法律、行政法规规定的其他条件;

2、在中国境内注册，具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力和良好的售后服务能力，属合法制造或销售单位，有能力提供招标项目及相应的技术和服务，有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度；

4、参加招标采购活动前三年内在经济活动中没有重大违法记录；

5、供应商为制造商的，应具有医疗器械生产许可证；供应商为代理商的，必须具有制造商或国内总代理的固定且长期授权；对于同一品牌同一型号的产品，原则上制造商只能授权一家供应商参加投标；

6、投标设备须具有医疗器械注册证（含附表）、供应商须具有医疗器械产品经营许可证；

7、法定代表人证明及法定代表人身份证或法定代表人授权委托书及授权代理人身份证。

8、本项目不接受联合体投标。

9、在临沂市公共资源交易中心办理过企业诚信入库的供应商（没有办理导致无法网上报名后果由潜在投标企业自己承担）。

10、在临沂市政府采购网注册并网上报名本项目（没有注册导致无法参与投标后果由潜在投标企业自己承担）。

六、获取招标文件：购买招标文件时需携带:（1）有效的营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本（三证合一的只需提供营业执照副本）、开户许可证；（2）法定授权人委托书及被授权人身份证；（3）在临沂市公共资源交易中心网上报名成功并打印回执单；（4）在临沂市政府采购网网上报名本项目的回执单；（5）须提供截止提交报名材料时间前三个月内任意一期依法缴纳税收的凭证或国家税收部门出具的证明文件；（6）须提供截止提交报名材料时间前一年内最新一期缴纳社会保障资金的凭证或国家社保部门出具的证明文件；（7）须提供第三方审计的2016年度或2017年度财务审计报告；（8）所属行业相关法律、法规等供应商生产或经营该投标产品有特殊资格、证照等规定的，须提供其相关证明材料（供应商资格要求第5、6条）。以上资料复印件加盖公章并装订成册，原件携带备查。

七、获取招标文件地点及方式：临沂市政务服务中心（北京路8号）五楼代理服务53号窗口（领取前务必电话联系）；2018年7月4日 8 时30分至2018年7月10日17时00分（北京时间，法定节假日除外）；

方式：现场购买；

招标文件售价：每包人民币300元，售后不退。

八、递交投标文件时间： 2018年7月17日9时00分至2018年7月17日9时30分（北京时间）

九、投标截止开标时间： 2018年7月17日9时30分（北京时间）

开标地点：临沂市公共资源交易大厅（第  开标室）

本项目联系人：丰经理

临沂市财信招标有限责任公司

第二章  供应商须知

前 附 表

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 概况 | 项目名称及编号 | 项目名称：临沂市妇女儿童医院腹腔镜采购项目 项目编号: CXJC2018-43 |
|  |  | 采购人 | 临沂市妇女儿童医院 |
|  |  | 项目预算 | 120万元。本项目的投标报价不得超过项目预算，超出预算的投标视为无效投标。 |
| 2 | 采购方式 |  | 竞争性磋商； |
| 3 | 报价时需提供的资料 |  | 1.投标文件及报价文件 2.公告及招标文件资格要求中的资质证明材料。 注：投标文件中涉及的产品参数及报价一览表（加盖公章并扫描必须为WORD模式文件）用U盘储存（单独密封）随投标文件及报价一览表一起上交。； |
| 4 | 递交投标文件截止时间 |  | 2018年7月17日9:30； |
| 5 | 递交投标文件的地点 |  | 临沂市公共资源交易中心（第 开标室） |
| 6 | 投标保证金 |  | 供应商的谈判保证金是报价文件的组成部分，采购代理机构有权拒绝未按谈判文件规定交纳谈判保证金的供应商的报价。 - 供应商需交纳保证金人民币： 贰万元整（￥20000 .00） 汇款时请注明交易登记号：18CGXMSZ0423 投标保证金应在递交投标文件时间截止前一天，从公司基本户以电汇的方式提交，以到户为准（需自行登录临沂市公共资源交易中心系统查询项目缴纳保证金账户及编号等信息）。 2) 有下列情形之一的，谈判保证金不予退还，因此给采购人、采购代理机构造成损失的，须由供应商承担。 a)供应商在提交报价文件截止时间后撤回报价文件的； b)供应商在报价文件中提供虚假材料的； c)除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； d)供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； e)磋商文件规定的其他情形。 |
| 7 | 交货时间、质保期及付款方式 |  | 交货时间：要求供应商签订合同后10个工作日内完成交货。 质保期：一年。 付款方式：设备到达安装，调试验收成功，确定无任何问题后，付款90%；其余款项在其产品确认无质量问题后，一年后无息付清. |
| 8 | 报价有效期 |  | 60天； |
| 9 | 投标文件份数 |  | 正本一份、副本三份； |
| 10 | 评审方法 |  | 综合评分法，详见本章26条以及评分标准附件； |
| 11 | 招标内容 |  | 技术、商务部分； |
| 12 | 成交服务费 |  | 按照国家有关规定执行。 |
| 13 | 商务及技术要求 |  | 详见竞争性磋商文件 |
| 14 | 项目负责人 |  | 联系人：丰经理 电话：0539—8113289 |
| 15 | 不管开标结果如何，供应商自行承担所有参加本项目有关的费用。供应商一旦参加本项目报价，即被认为接受了本招标文件的所有条件和规定。 |  |  |

- 一、说  明

- 1.适用法律及范围

本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。本次采购仅适用于第一章《竞争性磋商公告》中所叙述的项目。

2.定义

- “采购人”系指临沂市妇女儿童医院

- “采购代理机构”系指临沂市财信招标有限责任公司。

- “供应商” 系指向采购代理机构索取磋商文件并提交响应文件的供应商。

- “成交人”系指由磋商小组评审符合磋商文件要求并向采购人提供供货服务的供应商。

3.报价费用

供应商应自行承担所有与参加报价有关的费用。不论报价的结果如何，采购人、采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.合格的供应商

- 1)供应商必须满足本磋商文件第一章《竞争性磋商公告》中的相关要求。

- 2) 供应商必须向采购代理机构购买磋商文件并登记备案。

- 3) 在以往前三年的政府采购活动中没有违法、违规、违纪、违约行为。

- 4) 供应商必须遵守国家有关的法律、法规和政策。

- 5) 磋商文件的其它规定和要求。

- 5.报价有效期

响应文件的有效期为磋商日起60日内，磋商后在有效期内不得撤回报价。特殊情况下，在报价有效期满之前，采购代理机构可以以书面形式要求供应商同意延长报价有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长报价有效期的供应商有权收回已提交的保证金；同意延长报价有效期的供应商应当相应延长其保证金的有效期，但不得修改响应文件的实质性内容。

- 磋商文件

- 7.磋商文件的组成

1) 供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。磋商文件包括下列内容：

  - 竞争性磋商公告

  - 供应商须知

  - 项目说明、要求

  - 授予合同及参考范本

  - 附件

- 供应商获取磋商文件后，应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照磋商文件要求和规定编制响应文件及提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由供应商承担；并根据有关条款规定，其报价有可能被拒绝。

8.磋商文件的澄清、修改、补充

1) 供应商若对磋商文件有任何疑问，请于2018年7月10日前以书面形式（加盖供应商单位公章或投标专用章，否则不予答复）向采购代理机构提出澄清要求；若没有，视为供应商对磋商文件无任何疑义。采购代理机构对磋商文件发售截止时间前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源。

2) 在报价截止时间前，无论出于何种原因，采购代理机构均可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件进行修改。

3) 自磋商文件发布至正式磋商前，供应商除就磋商文件问题与采购人进行咨询外，禁止以任何其他方式与采购人进行沟通接触，否则予以取消报价资格。

9.解释权

1) 本次采购的最终解释权归采购代理机构，当对一个问题有多种解释时以采购代理机构的书面解释为准。

2) 磋商文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，以涉及到的相关法律、法规的规定为依据处理。

10.磋商文件的约束力

供应商一旦参加本项目报价，即被认为接受了本磋商文件的所有条件和规定。

- 响应文件的编制

- 12.响应文件的组成

1) 供应商编制的响应文件必须符合有关法律、法规的要求。供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其报价对磋商文件做出实质性响应。如供应商未能按磋商文件要求提交全部资料，或没有按照磋商文件要求做出实质性响应，磋商小组有权取消其成交资格。

2) 响应文件由商务部分和技术部分组成。

3) 商务部分内容：

  - 报价函（格式见附件）；

  - 法定代表人授权委托书（法定代表人参加本项目的报价时，无需填写法定代表人授权委托书，但须在响应文件中附法定代表人的身份证复印件；格式见附件）；

  - 报价明细表（格式见附件）；

  - 供应商基本情况表（格式见附件）；

  - 商务条款偏离表（格式见附件）；

  - 资格资质证明材料（复印件加盖单位红色公章或投标专用章）：

    - 公告中所提及的供应商资格要求的内容。

    - 磋商文件其它部分中要求提供的资料。

  - 供应商认为需要提交的其它相关证明文件。

4) 技术部分内容：

- 技术条款偏离表（格式见附件）；

- 安装及售后服务要求包括：1供货、2安装、3调试、4技术支持、5维护、6售后服务承诺、7内容及保障措施。

c）供应商认为需加以说明的其它内容（如对招标文件中所提出货物内容和有关要求的承诺、供应商优势分析、保证所投产品质量和服务的措施等）。

- 报价密封袋：

供应商需准备投标文件一式四份（一正三副），《公开报价一览表》一式三份（格式见附件），《公开报价一览表》须加盖公章，用密封袋单独密封。在密封袋封面加盖供应商公章并注明报价一览表、项目名称、供应商名称，与投标文件同时提交。

13.投标文件格式

投标文件包括本须知第12条中规定的内容，供应商提交的投标文件应当使用招标文件所提供的格式（可以相同格式扩展或另行编写，但不得删减内容或与本须知第12条的内容相悖）。

14.报价说明

1) 报价为完成本次项目所需要的全部费用。

2) 磋商时，《公开报价一览表》内容与响应文件中的相关内容必须一致，若不一致以《公开报价一览表》为准。

3) 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4) 最低报价不是成交的唯一因素，供应商所报方案应符合磋商文件的要求和规定。

5) 本次采购不接受供应商以联合体形式报价且只能投报一个方案。若报多种方案或备选方案，评标委员会只接受报价最高的方案，其余方案不予接受。

15.投标文件份数和签署

1) 供应商应按照本须知第14款的要求，准备一式四份投标文件（一份正本、三份副本），每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

2) 投标文件的正本和所有的副本均需使用A4纸打印或复印，在招标文件要求签字的地方均由供应商法定代表人或其授权代表签字。投标文件正本中，由供应商加盖公章，或者由供应商法定代表人或授权代表签名，其中规定格式的文件应当按要求签名和加盖供应商公章。

3) 除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字/盖章。

16.投标文件的密封和标记（格式见附件）

1) 供应商应将投标文件正本和所有副本用密封袋密封，并在封口启封处加盖供应商单位公章或法定代表人/授权代表签署。

2) 密封袋上应注明采购项目名称、项目编号及“请勿在2018年7月17日9时30分之前启封”的字样。

- 响应文件的递交

- 17.响应文件的递交

供应商应按磋商文件第一章《竞争性磋商公告》中规定的地点，于提交响应文件截止时间前递交响应文件。

18.迟交的响应文件

采购代理机构将拒绝并原封退回在规定的提交响应文件截止时间后送达的任何响应文件。

19.响应文件的补充、修改和撤回

1) 供应商在递交响应文件后，在规定的提交响应文件截止时间前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的响应文件，并以书面形式递交至采购代理机构，修改或撤回其响应文件。补充、修改的内容为其响应文件的组成部分。

2) 供应商对响应文件的补充、修改，应按本须知第15条的规定进行编制和签署，并按本须知第16条的规定进行密封、标记，同时还应在封套上加注“修改”字样。修改文件同样必须在提交响应文件截止时间前送达采购代理机构。

3) 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何实质性修改。

4) 在提交响应文件截止时间至采购代理机构在磋商文件中规定的报价有效期期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件，否则其磋商保证金将被没收。

- 公开报价、评审与成交

- 20.公开报价

1) 采购代理机构将在磋商文件第一章中规定的时间和地点组织磋商。供应商应委派授权代表准时参加，参加磋商的授权代表须签到以证明其出席。

2) 按照本须知第19条规定，同意撤回的响应文件将不予开封。

3) 磋商由采购代理机构主持，邀请采购人、供应商、财政部门和有关监督部门代表参加，财政部门和有关监督部门可视情况派员现场监督。

4) 磋商时，采购代理机构工作人员将当众拆启并宣读每个供应商的《公开报价一览表》中的报价，以及采购代理机构认为合适的其他详细内容。

21.响应文件的有效性

1) 磋商时，响应文件出现下列情形之一的，应当作为无效响应文件，不得进入评审：

  - 逾期送达或者未送达指定地点的。

  - 响应文件未按要求密封的。

  - 未按要求递交磋商保证金的。

  - 要求加盖公章处未加盖公章的。

  - 法律、法规及磋商文件规定的其它情况。

- 采购代理机构将有效响应文件送磋商小组评审、比较。

22.磋商小组

采购代理机构将根据本项目的特点组建磋商小组，其成员由采购人代表和评审专家共3人单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二，磋商小组负责对响应文件进行审查、质疑、评审，确定成交供应商。

23.公开唱价

1) 采购代理机构组织并主持磋商，参加报价的授权代表应签名报到，以证明其出席磋商会议。

2) 唱价：采购代理机构工作人员将当众拆启并宣读每个供应商的《公开报价一览表》中的报价，以及采购代理机构认为合适的其他详细内容。

24.评审原则

1) 客观性原则：磋商小组将严格按照磋商文件的要求，对供应商的响应文件进行认真评审；磋商小组对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依据响应文件以外的任何因素。

2) 统一性原则：磋商小组将按照统一的原则和评审方法，用同一标准进行评审。

3) 独立性原则：评审工作在磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。竞争性磋商小组成员对出具的评审意见承担个人责任。

4) 保密性原则：采购代理机构应当采取必要的措施，保证评审在严格保密的情况下进行。

5) 综合性原则：磋商小组将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出成交人。

25.评审

1) 磋商小组将审查响应文件是否完整；是否按规定报价；报价是否有计算错误；响应文件是否已按磋商文件的要求签署。

2) 磋商小组将依据供应商提供的有关证明文件审查供应商的财务、技术和供货能力，如果确定供应商无资格或无能力履行合同，其报价将被拒绝。

3) 磋商小组将确定每一供应商是否对磋商文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的响应文件是指响应文件符合磋商文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。

4) 磋商小组将拒绝被确定为非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销响应文件中的不符之处而使其成为实质性响应的响应文件。

5) 磋商小组有权向供应商质疑、询问，请供应商澄清其响应文件中含义不明确的内容，供应商有义务进行答疑和澄清，修改响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。但是修改和补充的内容不应改变响应文件的实质性内容，供应商修改和补充的内容以书面承诺材料为准。

6) 响应文件对磋商文件构成偏离的，应单独注明。

7) 磋商小组成员会根据磋商文件规定，详细审阅各供应商提交的响应文件，逐项列出响应文件的全部偏差。偏差分为重大偏差和细微偏差。

重大偏差包括以下内容：

a) 响应文件未按磋商文件要求签署；

b) 有确凿的证据表明供应商以低于成本价报价；

评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他报价，使得该报价可能低于其成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料，由竞争性磋商小组认定该供应商低于成本报价。其报价应作为无效报价处理。

c) 响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合磋商文件的要求；

d) 响应文件中的技术规格、技术标准不符合磋商文件要求；

e) 响应文件附有采购人不能接受的条件；

f) 不符合磋商文件中规定的其他实质性要求。

26.评审方法:

1) 磋商小组将按照本须知第25条的规定，对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行评价和比较。

2)磋商程序

磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件进行报价，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。（综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。）

评分标准：

| 投标报价 30分 |  | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价（30分），其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 |
| --- | --- | --- |
| 技术部分 45分 | 投标产品技术响应20分 | 符合招标文件要求没有负偏离得15分，有技术指标和配置高于招标要求并有利于采购人采购需求的，一项加1分，最多加5分；与招标文件要求有非实质性负偏离的，根据偏离程度对采购需求造成的影响，一项扣2分，扣完20分为止。 |
|  | 投标产品技术性能25分 | 综合考虑投标产品整体技术性能是否符合采购需求、投标产品配置是否全面、后期使用成本高低、产品使用是否稳定、是否易于维护及其它因素等，分为三个评价等级：a.优18～25分；b.一般：10～17分；c：较差0～9分。 |
| 商务部分 25分 | 经营业绩10分 | 提供近3年（2015年06月01日起，以合同签订日为准，需提供合同原件）至今完成的同类产品的业绩，每个100万以上项目得1分，每个200万以上项目得2分，最多得10分，没有类似业绩不得分。（开标时提供合同原件，无原件不得分） |
|  | 服务支持 12分 | A:设备售后服务。（6分）评委根据售后服务保证承诺、售后服务方案、培训方案、对本项目售后承诺故障处理方案等，是否具有完善的售后服务体系，省内是否有直属的售后服务机构，货物出现问题或故障后能否及时响应，保证使用单位正常使用，质保期长短，有无质保期后的维修换件等服务，从快捷周到、服务良好等方面综合考虑进行评分。a.优5～6分；b.一般：3～4分；c：较差0～2分。 B：技术售后服务（6分）。根据设备的技术支持、培训方案、学术支持等，是否具有定点培训机构，是否能定期组织技术培训、学术交流等方面综合考虑进行评分。 a.优5～6分；b：一般：3～4分；c：较差0～2分。 |
|  | 标书制作 3分 | 评标委员会根据投标文件编制的内容是否全面、规范、完整，表述是否清晰及装订等情况，酌情给予1-3分。 |

注：专家打分保留小数点后一位，最终计算分值保留小数点后两位。

注：政策性功能

1、投标人所报产品列入财政部、国家发展改革委制定的最新一期《节能产品政府采购清单》和财政部、国家环境保护总局制定的最新一期《环境标志产品政府采购清单》的：

在价格评审项中，对节能、环保产品分别给予加分（加分=价格评标总分值×5%×节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）；

在技术评审项中，对节能、环保产品分别给予加分（加分=技术评标总分值×5%×节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）。

说明：本项计分以投标人提供的“节能、环境标志产品投标清单”及最新发布的“节能产品政府采购清单”、“环境标志产品政府采购清单”（复印件加盖投标人公章）为准，否则不给予价格、技术评审加分；投标人所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝。

2、小微企业

给予小型和微型企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝投标报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，投标人须提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件原件和《中小企业声明函》原件（代理商投标的，还须提供代理商企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件原件和《中小企业声明函》原件，下同），否则不给予价格扣除。

大中型企业和法人、其他组织或者自然人与小型、微型企业组成联合体投标，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。计算方法是：

计算方法：最终价格＝投标报价×98%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，投标人须同时提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件原件和联合体协议原件，否则不给予价格扣除。

3、监狱企业

给予监狱企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝投标报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，投标人须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件，否则不给予价格扣除。

法人、其他组织或者自然人与监狱企业组成联合体投标，联合协议中约定，监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。计算方法是：

最终价格＝投标报价×98%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，投标人须同时提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件和联合体协议原件，否则不给予价格扣除。

投标人有前述三款组合情形的，应累计加分和给予价格扣除。

评标委员会根据评分细则进行综合评分，评审得分最高的作为中标人。评审得分相同的以报价从低到高排序，评审得分相同且报价相同的，按照技术指标从优到劣顺序推荐。

27.特殊情况下的评审方法

如出现供应商达不到法定数量、全部落标、串通报价、以及供应商互相诋毁，导致评标委员会无法评审时，评标委员会有权停止采购，否决所有报价，采购人有权改用其它采购方式进行采购。

28.特别说明

1）无论中标结果如何，采购人无向供应商解释其中标、未中标原因的义务。

2）无论中标结果如何，供应商的投标文件均不退还。

3）无论中标与否,已领取招标文件的供应商对招标文件负保密责任。

- 合同的授予

- 29.合同授予标准

本项目的采购合同将授予按本须知第26条规定确定的成交人。

30.成交通知书

1) 在报价有效期期满之前，采购代理机构将以书面形式向成交人发出《成交通知书》，确认其报价已被接受。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

2) 成交通知书是签订合同的依据和组成部分。

31.签订合同

1) 成交人应按成交通知书指定的时间、地点与采购人签订合同。磋商文件、成交人的响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。合同盖章生效。

2) 成交人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权取消其成交资格，并按相关法律法规规定处理。

第三章   项目清单及要求

全高清腹腔镜系统参数

技术要求：进口品牌

一、全数字高清摄像系统（摄像主机和摄像头）

1）国际知名进口品牌高端机型,以注册证时间为准

2）全高清摄像头3CCD晶片

3）超高清摄像主机,扫描模式≥1080P,采用逐行扫描技术，需配备各厂家相匹配的高端摄像头（分辨率≥1920*1080P，必须标注具体型号，以CFDA为准）

4）摄像主机带USB接口

5）图像输出: 具备HD-SDI、DVI等常用数字信号输出端口

6）具有特殊光成像功能

7）摄像头具有遥控功能，可遥控白平衡，图像的放大缩小，或亮度大小

8）镜头具有光学变焦

9）16：9图像采集及输出模式

10）具有图像亮度增强功能

11）摄像头适用环氧乙烷、低温等离子、高温高压等灭菌方式

二、300W氙灯冷光源

与摄像主机同一品牌

1）灯泡功率：300W氙灯光源

2) 灯泡寿命：≥500小时，色温≥6000K，最大照度≥300000lux

3）导光束：长度≥300cm，可高温高压灭菌消毒

5）能显示灯泡累计使用时间，实时监测灯泡使用情况

6）可接常用光源卡口

三、26寸医用专业液晶监视器

- 进口知名品牌医学专用液晶监视器

- LED屏幕≥26英寸

- 分辨率：≥1920×1080

- 图像输入输出具有S-VIDEO、C-VIDEO、RGB、模拟信号及VGA、HD-SDI、DVI  等数字接口，并配有光纤输入接口—远距离传输高质量图像

四、高流量气腹机

与摄像主机同一品牌

1）最大流量：≥30升/分 。

2）压力区间：1-30mmHg，调节精度为0.1 mmHg

3）双路安全检测功能。

4）供气模式：高压和低压两种。

5）两种腔体模式：正常模式和小腔体模式

6）可数字显示预设的和实际的流量及腹压。

7）开机自检功能

五、腹腔镜（三根）

与摄像主机同一品牌

1）10mm 30°腹腔镜1根，10mm 0°2根，镜头耐磨损。

- 内窥镜接口可与其他品牌的光源相连，可连接各种摄像系统。

- 适用环氧乙烷、低温等离子、高温高压等多种灭菌方式。

六、高清图文工作站要求

1）支持一键式录制，存储方式多种可选（设备自带大容量硬盘、USB 等其他存储介质）

2）支持大屏回放录像，录像过程中截图等功能

3）视频编辑软件，轻松完成视频截取分割合并等功能

4）自带存储容量可支持 500 小时以上的全高清 1080P 视频录像

5）多种视频信号输入接口

6）可直接连接打印机打印患者报告

7）中文操作界面

七、腹腔镜专用台车

配备万向轮，并具备锁定功能。

八、质保期：签订合同后一年。

交货时间：要求供应商签订合同后10个工作日内完成交货。

付款方式：设备到达安装，调试验收成功，确定无任何问题后，付款90%；其余款项在其产品确认无质量问题后，一年后无息付清。

- 授予合同

一、授予合同前调整的权力

采购人在授予合同前，有权在法定范围内进行适当调整并据实结算。

二、签订合同

1、成交人在收到《成交通知书》后，由临沂市妇女儿童医院与成交人签订合同，如有特别约定的，从其约定。

2、由于成交人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

3、合同签订的内容不能超出磋商文件和响应文件的实质性内容。

4、磋商文件、响应文件、成交通知书及成交人在评审过程中就有关问题做出的书面说明或承诺等是合同的组成部分。

5、成交人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交人之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

6、违约责任、风险承担等其他事项在签订合同时双方具体约定。

7、成交供应商在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同送采购代理机构一份备案。

# 附件

# 附件一：                     报 价 函

临沂市财信招标有限责任公司：

经研究，我方决定参加临沂市妇女儿童医院腹腔镜采购项目（项目编号：CXJC2018-43）的采购活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1.我方完全理解和接受招标文件的一切规定和要求，按规定提交投标文件数量。

2.如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺，保证按期完成项目的实施。

3.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择中标人的权利。

4.我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5.我方同意按招标文件要求交纳开标保证金，遵守贵机构对本次项目所做的有关规定。

6.我方投标文件的有效期为提交投标文件截止时间起60日。

7.我方若未成为中标人，贵机构有权不做任何解释。

8.我方与本此报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：

邮政编号：

电    话：

传    真：

开户单位：

开户银行：

账    号：

供应商全权代表姓名、职务：

供应商 （公章）：

法定代表人签字：                       年   月   日

附件二：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我   （姓名）  系  （供应商名称）  法定代表人，现授权委托（姓名、职务或职称）为我单位本次项目的全权代表，以本单位的名义参加临沂市财信招标有限责任公司组织的采购活动，全权代表在参加临沂市妇女儿童医院腹腔镜采购项目（项目编号：CXJC2018-43）过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无权转让委托权。特此委托。

(附贴全权代表人身份证复印件)

全权代表姓名：            性 别：           年 龄：

单  位：                  部 门：           职 务：

供应商 （公章）：               法定代表人签字：

年  月  日

附件三：

公 开 报 价 一 览 表

（本表除投标文件内包含外，另单独密封一式三份）

项目名称：临沂市妇女儿童医院腹腔镜采购项目

项目编号：CXJC2018-43

| 名 称 |  | 数量 | 报 价 | 安装交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 报 价 | 小写： |  |  |  |  |
|  | 大写： |  |  |  |  |

注

1、报价单位为人民币元；

2、报价含安装完毕并验收合格前的所有费用（至最终用户）；

3、表格不够可按相同格式加以扩展。

供应商 （公章）：

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

年  月   日

附件四：

投标报价明细表

单位(元)

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 数量 | 全费用单价 | 合价 | 品牌及产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（人民币：元）小写： ； 大写： ； |  |  |  |  |  |  |

年   月   日

说明注：1、投标人根据根据需求一览表和技术要求提供更完整详细的设备报价清单。所列设备、产品、附件等确保本项目组成的完整性，包括投标文件遗漏的一切事项，只要这些事项可以确定为是保证投标人供货的完整、安全、稳定、可靠所必须的，都应该被认为包括在投标文件及报价之内。

2、 所报材料单价为落地价（含运输、装卸、开具发票、检测费、利润、税金等所有费用）。本项目按清单报价，报价中单价为完成清单范围内全部内容的单价，单价包括所需的材料及运输费、优化设计费、检测试验费、人工费、机械费、水电费、管理费、规费、利润、税金、成品保护、竣工前清洁、验收、保险、竣工资料、维修服务费等与本次采购相关的所有费用。

投标单位：      （盖章）   投标单位法定代表人或法定代表人

授权委托人：  （签字或盖章） 日期：    年    月    日

附件五：                 供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  | 主要业务 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  |  | 现有职工人数 |  |  |  |  |
| 行政管理人数 |  |  |  | 技术人员人数 |  |  |  |  |
| 营业执照 |  | 1.执照编号 2.营业范围 3.发照部门 |  |  |  |  |  |  |
| 单位资质 |  | 1.执照编号 2.资质等级 3.发证部门 |  |  |  |  |  |  |
| 单位注册地址 |  |  |  | 单位联系人、联系方式 |  | （电话、传真、邮址） |  |  |
| 单位成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  | 开户行、开户名称、银行帐号 |  |  |  |  |  |  |
| 固定经营场所或售后服务机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 注册地址 |  | 联系人 |  | 联络方式 |  |  | 业务范围 |

供应商 （公章）：

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

年   月   日

附件六：                   商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |  |

供应商 （公章）：

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

年   月   日

附件七：                 技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |  |

供应商 （公章）：

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

年   月   日

附件八：              同类项目业绩一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 采购内容 | 合同总价 | 签订合同时间 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应在本表之后附相关证明材料。

供应商 （公章）：法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

年   月   日

附件九：

供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地址 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商  （公章）： 法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

年   月   日

附件十：

投标文件包装袋密封件正面格式

| 投标文件（正本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： | 投标文件（副本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

公开报价一览表 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真：

投标文件封口格式

请勿在 年 月 日 : 时之前启封加盖供应商公章（或供应商法定代表人或其授权代表签字）