临沂市妇女儿童医院临床麻醉信息管理系统（含硬件）项目竞争性磋商文件

交易登记号：19CGXMSZ0435

项目编号：LXGJC-2019-0601

采购计划编号：SDGP371300201902000389

采购单位：临沂市妇女儿童医院

代理机构：立信国际工程咨询(山东）有限公司

2019年6月

目  录

第一章  磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  项目说明、采购内容

第四章  合同（格式）

第五章  附件（报价文件格式）

第一章 临沂市妇女儿童医院临床麻醉信息管理系统（含硬件）项目

竞争性磋商公告

一、采购人：临沂市妇女儿童医院

地址：临沂市罗庄区清河南路1号

联系方式：0539-3216192

采购代理机构：立信国际工程咨询(山东）有限公司

地址：山东省临沂市兰山县（区）上海路与孝河路交汇处IEC国际企业中心18楼

联系方式：0539-8222285

二、采购项目名称：临沂市妇女儿童医院临床麻醉信息管理系统（含硬件）

采购项目编号（采购计划编号）：

采购项目分包情况：

| 包号 | 货物服务名称 | 供应商资格要求 | 本包预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 临床麻醉信息管理系统（含硬件） | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格要求；2、在中国境内注册，具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，经年检合格的营业执照（必须有相应的经营范围）、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的提供营业执照副本）；3、供应商须提供手术麻醉临床信息系统软件著作权证书复印件并加盖公章，投标人为生产厂家；4、本项目所采购产品需由原厂提供技术支持，产品生产企业需具有良好的售后服务体系，保障软件交付后的客户化定制、维护与升级服务；5、具有履行本项目合同的专业技术能力和良好的售后服务能力；所投货物必须符合有关现行国家标准、行业标准及磋商文件要求；6、参加政府采购活动前三年内（2016年1月1日至今），在经营活动中没有重大违法记录；7、供应商须在临沂市公共资源交易中心按要求办理诚信入库并网上报名，同时在中国山东政府采购网（中国山东政府购买服务信息平台）网上报名；最后向采购代理机构购买招标文件并登记备案；8、本项目不接受联合体报名；9、法律、法规及采购文件规定的其他条件。 | 100 |

三、需求公示（见附件）

四、获取磋商文件

1.时间： 2019年6月25日8时30分至2019年7月1日17时0分（报名截止时间）（北京时间，法定节假日除外）（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：临沂市北城新区北京路8号（政务服务中心）五楼代理机构2号窗口。

3.方式：获取磋商文件须提供以下资料：

（1）企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）（原件查验、复印件留存）；

（2）法定代表人证明(或法定代表人授权委托书)及法定代表人(或授权代理人)身份证；

（3）手术麻醉临床信息系统软件著作权证书复印件并加盖公章；

（4）近三年来无重大违法行为的书面声明；

（5）投标申请人在中国裁判文书网(wenshu.court.gov.cn)无行贿记录证明及在信用中国(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录等名单，查询网页截图加盖公章；(查询时间为招标公告发布以后的时间)；

(6)投标申请人在中国山东政府采购网（http：//www.ccgp-shandong.gov.cn）网上报名成功截图，打印后加盖公章（投标人需注册并登陆后进行网上报名）；

(7)投标申请人在临沂市公共资源交易中心网（http://ggzyjy.linyi.gov.cn/）网上报名回执单，打印后加盖公章（投标人需注册并登陆后进行网上报名取得报名回执单）。

以上资料原件查验，复印件留存并按以上顺序装订成册且逐页加盖公章，并在封面注明“临沂市妇女儿童医院临床麻醉信息管理系统（含硬件）项目”字样及投标申请人名称、联系人、联系方式、电子邮箱并加盖公章，本次招标需提供三份报名资料，否则不予受理。

4.售价：200元/份，售后不退。

五、公告期限：2019年6月25日至 2019年7月1日

六、递交投标文件时间及地点

1.时间：2019年7月10日9时30分至2019年7月10日9时30分（北京时间）

2.地点：临沂市政务服务中心5楼开标室（临沂市北城新区北京路8号）

七、开标时间及地点

1.时间：2019年7月10日9时30分（北京时间）

2.地点：临沂市政务服务中心5楼开标室（临沂市北城新区北京路8号）

八、采购项目联系方式：

联系人：孙运艳 联系方式：0539-8222285

- 供应商须知

# 前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 临沂市妇女儿童医院 |
| 2 | 采购代理机构 | 立信国际工程咨询(山东）有限公司 |
| 3 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 4 | 供货时间 | 自签订合同之日30天内安装调试完毕。 |
| 5 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 6 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 7 | 投标有效期 | 60日历天 |
| 8 | 报价保证金 | 投标人须在递交投标文件之前，从公司基本账户（含网银、电汇不接受其他形式）向临沂市行政审批服务局交纳投标保证金人民币20000.00元。投标人须于2019年7月10日前，以公司基本户向临沂市行政审批服务局交纳 投标保证金。 （友情提示：投标单位自行登录临沂市公共资源交易中心网查询所报项目的保证金虚拟子账号，否则自行承担相应后果。为不影响贵公司按时参加投标开标，建议提前缴纳投标保证金）。 |
| 9 | 响应文件份数 | 正本一份，副本四份，递交投标文件的同时需提交投标文件的电子版一份（ U 盘存储）。 |
| 10 | 付款方式 | 全部货物供货、安装、调试完毕，经验收合格交付使用后，甲方付至合同价款的90%；剩余10%作为质保金，质保期为一年，自货物验收合格交付使用之日起算，质保期满无质量问题和违约行为的一次性无息付清。 |
| 11 | 质保期 | 质保期一年 |
| 12 | 报价文件递交地点及截止时间 | 详见磋商公告 |
| 13 | 开标时间及开标地点 | 详见磋商公告 |
| 14 | 中标服务费 | 参照国家相关标准，由成交供应商支付。 |
| 15 | 质量要求 | 符合现行相关国家规范和行业标准。 |
| 16 | 评标办法 | 综合评标法 |
| 备注：不管成交结果如何，供应商自行承担所有与参加报价有关的费用。供应商一旦参加本项目报价，即被认为接受了本磋商文件的所有条件和规定。 |  |  |

## 一、总 则

1.适用范围

1.1本磋商文件（简称磋商文件）仅适用于磋商文件第一章《磋商公告》中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1采购人系指临沂市妇女儿童医院。

2.2采购代理机构系指立信国际工程咨询(山东）有限公司。

2.3供应商系指响应采购、参加报价竞争的独立法人单位或其它组织。

2.4磋商小组系指由采购代理机构依法负责组织，由采购人和有关专家组成以确定成交供应商的临时组织。

2.5成交供应商系指由磋商小组评审确定的对磋商文件做出实质性响应较强，综合竞争实力最优，取得与采购人签订合同资格的供应商。

2.6磋商文件中的“甲方”系指本项目的采购人，“乙方”系指本项目的成交供应商。

2.7上一年度是指从上一年1月1日至本项目磋商公告发布之日，上两年度是指从上两年1月1日至本项目磋商公告发布之日，以此类推。

2.8书面形式包括书面文字、电传、传真、电报、中国政府采购信息发布网站公告等。

2.9原件系指最初产生的区别于复制件、影印件、传真件、扫描件的原始文件或文件的原本或供应商所在地公证处出具的文件复制件公证书。

3.使用文字种类、计量单位、时间单位及货币种类

3.1磋商文件、报价文件、采购代理机构与供应商之间有关采购活动所有书面形式的来往函件、记录等均应使用简体中文。

3.2供应商可以在报价文件中提交用其他语言打印的数据或资料，但是必须提供由专业翻译机构出具的简体中文译文，并以简体中文译文为准，否则视同供应商未提供该数据或资料。

3.3除磋商文件中另有规定外，报价文件所使用的计量单位，均须采用中华人民共和国法定计量单位。

3.4除磋商文件中另有规定外，磋商文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天。

3.5磋商文件及报价文件中有关货币的数额表示全部以人民币计算。

4.报价费用

4.1供应商应自行承担所有与参加报价有关的费用。不论报价的结果如何，采购人、采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.合格的供应商

5.1供应商必须满足本磋商文件第一章《磋商公告》中的相关要求。

5.2供应商必须向采购代理机构购买磋商文件并登记备案。

5.3在以往的政府采购活动中没有违纪、违规、违约等不良行为。

5.4供应商必须遵守国家、山东省、临沂市有关的法律、法规和政策。

5.5磋商文件的其它规定和要求。

5.6合格的供应商将具有参加被评审的资格。

6.报价有效期

6.1报价文件的有效期为自报价截止时间起60日。在此期间，凡符合磋商文件要求的报价文件均保持有效；供应商的报价文件将受磋商文件约束，如供应商被授予合同，供应商不得拒绝。

6.2原定报价有效期终止之前，若出现特殊情况，采购代理机构可以书面形式向供应商提出延长报价有效期的要求。

6.3供应商须以书面形式答复是否接受延长报价有效期的要求。

6.4供应商可以拒绝这种要求并撤回报价文件而不被没收报价保证金。接受延长报价有效期的供应商不允许修改其报价文件，但需要相应延长报价保证金有效期。

6.5因延长报价有效期造成供应商损失的，采购人、采购代理机构应当给予赔偿，但因不可抗力需要延长报价有效期的除外。

6.6本须知第7条关于报价保证金的规定适用于延长后的报价有效期。

7.报价保证金

7.1供应商的报价保证金是报价文件的组成部分，采购代理机构有权拒绝未按磋商文件规定交纳报价保证金的供应商的报价。

7.2报价保证金的有效期为报价有效期满后一个月内有效。

7.3报价保证金金额：20000 元。

供应商须在递交投标文件之前，从公司基本账户（含网银、电汇不接受其他形式）向临沂市行政审批服务局交纳投标保证金人民币20000.00元。供应商须于2019年7月10日前，以公司基本户向临沂市行政审批服务局交纳投标保证金。（友情提示：投标单位自行登录临沂市公共资源交易中心网查询所报项目的保证金虚拟子账号，否则自行承担相应后果。为不影响贵公司按时参加投标开标，建议提前缴纳投标保证金）。

7.4采购代理机构在发出成交通知书后五个工作日内退还未成交人的磋商保证金；中标人的投标保证金将在签订合同后五个工作日内无息退还。

7.5供应商有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，此给采购人、采购代理机构造成损失的，须由供应商承担：

(1)供应商无故不参加报价或报价截止时间之后至报价有效期终止期间撤回其报价文件；

(2)提供虚假材料谋取成交的；

(3)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(4)与采购人、采购代理机构其他供应商恶意串通的；

(5)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(6)在采购过程中与采购人进行协商谈判、不按照磋商文件和成交供应商的报价文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

(7)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

(8)供应商有第(2)至(6)项情形之一的，成交结果无效。

7.6成交供应商有下列情形之一的，采购人、采购代理机构不予退还其交纳的报价保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

(1)成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

(2)将成交项目转让给他人，或者在报价文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

(3)拒绝履行合同义务的。

8.基础资料提供

8.1供应商确认采购代理机构提供的基础资料存在的缺项漏项或计算误差，应于磋商文件发售截止日之前，以书面形式向采购代理机构提出。供应商未在规定的时间内对采购代理机构提供的基础资料提出异议，视为供应商已认可采购代理机构提供的资料包含了本项目所需的基础资料全部内容。

8.2供应商认为磋商文件存在倾向性、排斥性或影响竞争的其他不当条款的，请在磋商文件要求提交报价文件截止时间1日前（或采购代理机构和所有获得磋商文件的供应商认可的时间），以有效书面形式（加盖供应商单位公章，否则不予答复）向采购代理机构提出，采购代理机构及时给予答复。磋商文件如有实质性变动的，采购单位可视具体情况延长投标截止时间和开标时间，并在规定的提交首次响应文件截止时间5日前，将变更时间书面通知所有磋商文件的收受人。未在要求的时限内提出，则视为磋商文件不存在影响竞争的不当条款。

## 二、磋商文件

9.磋商文件的组成

9.1供应商应对照磋商文件，仔细检查磋商文件及相关资料是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。磋商文件包括下列内容：

第一章   磋商公告

第二章   供应商须知

第三章   项目说明、采购内容

第四章   合同（格式）

第五章   附件（报价文件格式）

9.2除本须知第9.1款内容外，采购代理机构在报价截止时间前，以书面形式发出的对磋商文件的澄清、修改或补充等内容，均为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。

9.3供应商获取磋商文件后，应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照磋商文件要求和规定编制报价文件及提交全部资料，或者报价文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由供应商承担；并根据有关条款规定，其报价有可能被拒绝。

10.磋商文件的澄清、修改、补充

10.1 供应商若对磋商文件有任何疑问，请于磋商文件要求提交报价文件截止时间1日前（或采购代理机构和所有获得磋商文件的供应商认可的时间），以书面形式（加盖供应商单位公章，否则不予答复）向采购代理机构提出澄清要求；若没有，视为供应商对磋商文件无任何异议。采购代理机构对磋商文件发售截止时间前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源。

10.2在投标截止时间前，无论出于何种原因，采购代理机构均可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件进行修改。

10.3磋商文件的修改将以书面形式或在中国山东政府采购网网上通知所有购买同一磋商文件的供应商，并对其具有约束力。供应商应在收到该修改文件后1日内以书面形式回复采购代理机构，确认已收到该修改文件。

10.4磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式或在中国山东政府采购网上通知明确的内容为准。当磋商文件、磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面形式或在中国山东政府采购网的通知为准（若在中国山东政府采购网上发出通知，则视为所有供应商都已收到磋商文件的澄清、修改、补充等内容）。

10.5为使供应商编写报价文件时有充分的时间对磋商文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购代理机构有权推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更书面或在中国山东政府采购网上通知所有购买同一磋商文件的供应商。

10.6自磋商文件发布至正式开标前，供应商除就标书问题与采购人进行咨询外，禁止以任何其他方式与采购人进行沟通接触，否则予以取消投标资格。

## 三、报价文件的编制

12.报价文件的组成

12.1供应商编制的报价文件必须符合有关法律、法规的要求。

12.2报价文件由商务标书和技术标书两部分组成，商务标书和技术标书应按下列顺序装订成一册或分别进行装订成册。

12.3商务标书

12.3.1 商务标书目录；

12.3.2投标函（格式见附件1）；

12.3.3 法定代表人授权委托书（法定代表人参加本项目的投标时，无需填写法定代表人授权委托书，但须提供身份证并在投标文件中附法定代表人的身份证复印件；格式见附件3）；

12.3.4  公开报价表，供应商需就所投的货物进行详细报价，不得遗漏。（格式见附件2）；

12.3.5 供应商基本情况表，后附供应商的企业简介说明等证明企业实力的相关材料（格式见附件5）；

12.3.6 商务条款偏离表（格式见附件6）；

12.3.7 资格资质证明材料（开标时需携带以下全部材料原件备查）：

① 供应商营业执照副本、税务登记证及组织机构代码证复印件或“三证合一”的营业执照复印件；

②需提供手术麻醉临床信息系统软件著作权证书原件；

③供应商同类项目业绩一览表（同类项目系指已完成的与本次招标货物类似的供货业绩，以合同（原件）为准；供应商应在《同类项目业绩一览表》后附上同类项目合同复印件；

④其它文件和资料

12.3.8供应商认为需要递交的其它相关证明文件

12.3.9磋商文件要求提供的其它相关证明文件

12.4技术标书

12.4.1技术标书目录；

12.4.2技术条款偏离表（格式见附件）；

12.4.3实施方案，包括：供货、供货期、内容及相关措施等；

12.4.4 服务能力证明材料；

12.4.5 服务承诺及其它承诺；

12.4.6供应商认为需加以说明的其它内容（如对磋商文件中所提出服务内容和有关要求的承诺、供应商优势分析的措施等）。

12.5唱价密封袋

为方便唱价，请供应商另外准备一式三份《公开报价表》，用密封袋单独密封，在封面标明“唱价密封袋”字样，封口处加盖供应商单位公章或供应商全权代表签字。唱价密封袋与报价文件同时分别递交。

13.报价说明

13.1投标报价包含为完成本项目所需的全部费用，应包括产品、货物的检验、包装、安装、调试、税费、运费、人工、售后服务、质保期内维修维护等的全部费用。投标人应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡投标人在报价中未列明但又为所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

13.2最低报价不是中标的唯一因素，供应商所报方案、产品的质量和服务等须符合磋商文件的要求和规定。

13.3开标时，《公开报价表》内容与报价文件中的相关内容必须一致。如不一致以《公开报价表》为准，评审小组有权据此做无效投标处理。

13.4大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按上述修正错误的原则及方法调整或修正报价文件的报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的投标报价，则其报价将被拒绝。

13.5在评标过程中，磋商小组发现供应商的报价或个别单价明显高于或低于其他报价的，应当要求该供应商做出说明，其说明报价高或低的理由是否合理，须经评审委员会2/3的评委认定；否则，磋商小组有权据此对其做出无效报价的处理。

13.6本次招标不接受供应商以联合体形式投标且只能投报一个方案。

13.7本次预算价为100万元，超过预算价的投标单位均以无效报价处理。

13.8投标总价与分项合计报价不一致的，以分项合计报价为准。

13.9本次采购活动中，供应商有不超过三次报价机会,每次报价均应书面确认，在采购范围不变的情况下供应商第二次报价不得高于第一次报价，否则磋商小组有权据此对其做出无效报价的决定。

13.10 知识产权

（1）供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

（2）采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

（3）供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在报价文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

（4 ）如采用供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

14.报价文件的编制要求

14.1供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按要求编制报价文件。未按要求提交全部资料或者报价文件没有对磋商文件的要求做出实质性响应，磋商小组有权据此对其做无效报价处理。

14.2报价文件所提供的全部数据必须真实可靠。若报价文件填报的内容数据不详，或提供了虚假数据，磋商小组有权据此对其做无效报价处理。

14.3报价文件包括本须知第12条中规定的内容，供应商提交的报价文件应当使用磋商文件第五章《附件（报价文件格式）》所提供的报价文件全部格式（可以相同格式扩展或另行编写），以A4纸为标准装订成册并自编目录及页码。由于编排混乱导致报价文件被误读或查找不到而被视为无效报价等不利后果由供应商自行承担。

14.4供应商在报价文件及相关文件的签订、履行、通知等事项书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样）的印章，非标准公章的须具有供应商对该非标准公章行使标准公章的授权；否则磋商小组有权据此对其做无效报价处理。

14.5未提供参考格式的，供应商自行设计表格及编写相关内容；报价文件中的复印件材料应加盖供应商公章。

14.6磋商文件如果涉及到品牌、型号等，并不表明该标的被指定，而是仅供供应商做技术性的参考，供应商所投报的产品只要主要性能达到或超过磋商文件要求（或没有重大偏离），都将被视为对磋商文件作出了实质性响应。

14.7供应商应对本项目的商务条款响应情况进行说明，若有偏差须在报价文件商务标书《商务条款偏离表》中予以说明；若没有，应注明“无偏离”字样。若没有填写《商务条款偏离表》，即视为供应商声明其完全响应磋商文件的商务条款；但磋商小组有权据此就商务标书中实际不响应部分作出无效报价的决定。

14.8供应商应对其所报方案的技术指标响应情况进行说明，若有偏差须在报价文件技术标书《技术条款偏离表》中予以说明；若没有，应注明“无偏离”字样。若没有填写《技术条款偏离表》，即视为供应商声明其所报方案的技术指标完全符合磋商文件技术规范的要求；但磋商小组有权据此就技术标书中实际不响应部分作出无效报价的决定。

15.报价文件份数和签署

15.1供应商应按照本须知第12条的要求，准备一式五份报价文件（一份正本、四份副本），每份报价文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

15.2报价文件的内容均需打印或复印。

15.3除供应商对错处做必要修改外，报价文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由报价文件签署人签字/盖章。

## 四、报价文件的递交

16.报价文件的密封和标记（格式参考附件9）

16.1供应商应将报价文件正本和所有副本用密封袋密封，并在封口启封处加盖供应商单位公章或法定代表人/授权代表人签字。

16.2密封袋上应注明采购项目名称、项目编号及“请勿在   年  月  日  :  时之前启封”的字样。

16.3密封袋上除写明本须知第16.2款所要求的识别字样外，还应写明供应商名称、地址和邮政编码，以便本须知第19条情况发生时，采购代理机构可按密封袋上标明的供应商地址将报价文件原封退回。

16.4如果报价文件未按本须知第16.1款、16.2款要求装订和加写标记及密封，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的报价文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回供应商。

17.报价文件的提交

17.1供应商应按磋商文件第一章《磋商公告》中规定的时间和地点，于报价截止时间前提交报价文件。

供应商的法定代表人或授权委托人应准时参加开标会议并携带本人身份证原件、保证金缴纳证明、法定代表人身份证明或授权委托书原件。注：另准备Word电子版投标文件一份； （以U盘为载体），且内容为只与本次招标相关的投标文件，单独密封，电子版资料不退还。

18.报价截止时间

19.1投标截止时间见磋商文件第一章《磋商公告》。

19.2采购代理机构可以按须知第10条规定，通过修改磋商文件自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，磋商文件购买者和供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的投标截止时间均应以延长后新的投标截止时间为准。

19.迟交的报价文件

采购代理机构将拒绝并原封退回在其规定的报价截止时间后收到的任何报价文件。

20.报价文件的补充、修改和撤回

20.1供应商在递交报价文件后，在规定的报价截止时间前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的报价文件，并以书面形式通知采购代理机构，修改或撤回其报价文件。补充、修改的内容为其报价文件的组成部分。

20.2供应商对报价文件的补充、修改，应按本须知第15条的规定进行编制和签署，并按本须知第16条的规定进行密封、标记，同时还应在封套上加注“修改”字样。修改文件同样必须在报价截止时间前送达采购代理机构。

20.3在报价截止时间之后，供应商不得对其报价文件做任何实质性修改。

20.4在报价截止时间至采购代理机构在磋商文件中规定的报价有效期期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其报价文件，否则其报价保证金将被没收。

## 五、磋商

21.开标会议一般规定

21.1采购代理机构将在磋商文件第一章《磋商公告》中规定的时间和地点组织开标会议。

21.2按照本须知第20条规定，同意撤回的报价文件将不予开封。

21.3开标会议时，采购代理机构工作人员将当众宣读每份报价文件中《公开报价表》中的主要内容，以及采购代理机构认为合适的其他详细内容。

21.4采购代理机构将做开标会议记录，开标记录包括按本须知第21.3款规定在开标会议时宣读的全部内容。

22.报价文件的有效性

22.1开标会议时，报价文件出现下列情形之一的，应当作为无效报价文件，不得进入评审：

22.1.1逾期送达或者未送达指定地点的。

22.1.2未按本须知第16.1款要求密封和标记的。

22.1.3 密封签上收件人主体不是采购代理机构或采购人的。

22.1.4法律、法规及磋商文件规定的其它情况。

22.2采购代理机构将有效报价文件送磋商小组评审、比较。

23.磋商小组

23.1开标会议后，采购代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

23.2采购代理机构将根据本项目的特点依法组建磋商小组，其成员由采购人和有关专业等方面的专家组成，成员人数为3人或3人以上单数。

23.3磋商小组独立开展工作，负责审议所有报价文件，并推荐成交候选人或直接确定成交供应商。

24.评审过程的保密性

24.1开标会议后，直至向成交的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及授标建议等，均不得向供应商及与评审无关的其他人员透露。

25.磋商步骤：

第一步：磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正的文件应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

有下列情况之一者，磋商小组认定其为不合格供应商，并取消其磋商资格：

（1）投标人未按磋商文件要求交纳投标保证金的。

（2）投标文件未按磋商文件规定编制或字迹模糊不清，难以辨认的。

（3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按磋商文件规定提交备选投标方案的或磋商文件有其它说明的除外）。

（4）投标有效期不足的。

（5）投标人报价前后不一致、装订混乱等导致评标委员会无法认定的。

（6）公开唱标后，投标人撤回投标、退出评标的。

（7）投标人相互串通投标的。

（8）妨碍采购人、采购代理机构或其他投标人的合法权益。

（9）投标文件符合磋商文件中规定废标的其它商务条款。

（10）法律、法规规定的其它情况。

响应文件的评审和比较工作由磋商小组负责，评审、比较过程、结果对外不作任何解释。

磋商小组将仅对认定资格性和符合性检查合格，确定为可以进入详细评审的供应商进行评价与比较。

第二步：磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

第三步：提交最后报价。

经磋商确定实质性响应的供应商后，磋商小组要求所有实质性相应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不少于3家。

第四步：采用综合评分法对供应商的响应文件进行综合评分。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

第五步：磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

第六步：采购人确认评审报告及成交供应商，并公告成交结果。

采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

不保证最低报价的供应商最终成交，也没有义务对未成交的供应商作任何解释和说明。

采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

为维护国家的利益，采购人在授予合同之前仍有选择和拒绝任何或全部谈判的权力，并对所采取的行为不做任何解释。

采购人有权利根据供应商响应文件对磋商文件实质性响应的程度决定接受其全部或部分的谈判。

第七步：签订采购合同。

采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

## 六、评审方法及标准

采用“综合评分法”的评审方法。

（1）评审采用百分制，磋商小组各成员分别独立对实质上响应磋商文件的供应商进行逐项评价打分，对磋商小组各成员每一因素的打分汇总后取平均分，该平均分为供应商的得分。按最终得分确定中标或中标候选人。

（2）磋商响应报价为最终报价。

（3）评标委员会成员综合评定各供应商提交的投标文件，由评标委员会按以上评标办法并综合各成员意见，确定中标人或中标候选人。同时将中标结果通知所有参加投标的供应商。如果中标人无法按磋商文件要求的供货时间及时供货，则取消中标资格，没收其投标保证金，然后确定得分第二名的中标候选单位成为中标人。同时将中标结果通知所有参加投标的供应商；只宣布结果，不解释未中标原因。

（4）确定中标候选人的，由采购人根据中标候选人排名按顺序确定最终中标人。并按有关规定向其发出中标通知书。

评分因素及评审标准：

| 评分 分项 | 总分：100分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分（20） | 价格 | 20分 | 评标基准价的确定：满足招标文件要求且投标价格最低的报价为价格部分评标基准价，其价格分为满分。 其他报价得分=评标基准价/投标报价×20%×100，结果四舍五入保留两位小数。超出预算控制价的投标为无效投标。 |
| 商务分（38） | 软件成熟度 | 2分 | CMMI 5级认证的得2分，CMMI 4级认证的得1分，CMMI 3级（含）以下不得分。投标人需提供CMMI认证证书原件或复印件并加盖公章。 |
|  | 企业信誉 | 1分 | 供应商提供中国中小企业协会信用管理中心认证的企业信用等级，认证为AAA的得1分，其余不得分。（以原件为准，无原件不得分） |
|  | 麻醉质控平台 | 15分 | 供应商承建省级及以上质控平台建设单位证明文件复印件并加盖公章，每提供一家建设单位证明文件得5分，最多得15分。没有则不得分。虚假声明者将落标并计入不诚信记录。 |
|  | 项目业绩 | 20分 | 供应商在医院麻醉临床信息系统应用30家及以上得20分，20家到29家得10分，10家（含）到19家得5分，10家以内不得分。（以合同原件为准，无原件不得分） |
| 技术分（42） | 对招标文件技术要求的响应程度 | 10分 | 所投产品各项技术指标要求均满足招标文件的，得10分；其中 “术中应用延伸需求”的条款，每负偏离一项扣2分，其余为普通技术条款，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
|  | 软件医疗器械注册证 | 10分 | 麻醉系统软件获得中国医疗器械注册证，提供对应复印件并加盖公章得10分，没有则不得分。 |
|  | 数据标准 | 3分 | 支持系统集成国际标准证明，提供HL7中国理事会出具的理事会员单位证明材料（须提供复印件并加盖公章）的得3分，否则不得分。 |
|  |  | 4分 | 提供中国医院协会出具的医院信息基本数据集标准制定单位证明复印件并加盖公章得4分，没有则不得分； |
|  | 设备集成经验 | 5分 | 根据所采集床旁设备的品牌计算，要求提供医院出具的应用证明材料佐证。成功采集设备每种品牌计算得0.5分，最高得5分，没有不得分。 |
|  | 与其它厂商的对接能力 | 5分 | 为满足与HIS、LIS等系统无缝连接的要求，根据所对接医院信息系统的品牌计算，要求提供医院出具的应用证明材料佐证。成功采集设备每种品牌计算得0.5分，最高得5分，没有不得分。 |
|  | 售后支持 | 5分 | 售后维护方案：有合理的售后维护方案，包括投标人针对本地化服务的措施。优于要求的得5分，基本满足得3分，不满足要求的得1分。 |

注:提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照磋商文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（1）评标委员会评审仅依据磋商文件、报价文件及相关法律法规，不寻求其他外部资料。

（2）本《综合评分法细则》只针对有效报价文件予以评分，不能实质性响应磋商文件的报价文件为无效投标文件。

（3）评分如出现小数点，则保留到小数点后两位。

（4）分数列是指供应商在某评审项目中在该项目所能得到的最高分。

（5）技术标由评委根据投标文件对磋商文件的响应情况酌情打分；合格供应商技术标的有效得分按下列公式计算：F=（T1+T2+…+TN）/N，其中：F-为合格供应商技术标的汇总得分，T-为评委所给的分值，N-为评标委员会成员人数。

（6） 评委打分超出评分标准的为无效打分。

（7）政策功能

1、小微企业

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]18号）规定给予小型和微型企业产品的价格 6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝投标报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

（1）供应商是中小微企业

（2）投标产品制造商是中小微企业小型、微型企业认定时，须同时提供如下证明材料，否则不予认可：

①中小企业声明函、从业人员声明函（原件）。

②经会计事务所审核的上一年度资产负债表、损益表复印件。

（3）若同一合同包内的小型、微型企业产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该报价产品不给予价格扣除（所投产品必须都属于中小企业产品)。

（4）中小企业划分标准详见工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部出台的工信部联企业[2011]300 号文件。

大中型企业和法人、其他组织或者自然人与小型、微型企业组成联合体投标，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额 30%以上的，可给予联合体 2%的价格扣除。计算方法是：

计算方法：最终价格＝投标报价×98%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，供应商须同时提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件原件和联合体协议原件，否则不给予价格扣除。

2、监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定给予监狱企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格 6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝投标报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，供应商须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件，否则不给予价格扣除。

法人、其他组织或者自然人与监狱企业组成联合体投标，联合协议中约定，监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额 30%以上的，可给予联合体 2%的价格扣除。计算方法是：

最终价格＝投标报价×98%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，供应商须同时提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件和联合体协议原件，否则不给予价格扣除。

3、根据《山东省节能环保产品政府采购评审办法》（鲁财库[2007]32 号）规定供应商所报产品列入财政部、国家发展改革委制定的最新一期《节能产品政府采购清单》和财政部、国家环境保护总局制定的最新一期《环境标志产品政府采购清单》的：

在价格评审项中，对节能、环保产品分别给予加分（加分=价格评标总分值×5%×节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）；

在技术评审项中，对节能、环保产品分别给予加分（加分=技术评标总分值×5%×节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）。

说明：本项计分以供应商提供的“节能、环境标志产品投标清单”及最新发布的“节能产品政府采购清单”、“环境标志产品政府采购清单”（复印件加盖供应商公章）为准，否则不给予价格、技术评审加分；供应商所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝。

供应商有前述三款组合情形的，应累计加分和给予价格扣除。

4、促进残疾人就业有关政策：按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

注：供应商所提供的材料或填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取成交的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

## 七、合同的授予

28.合同授予标准

28.1本项目的采购合同将授予按本须知第27条规定确定的成交供应商。

29.采购人拒绝报价的权利

29.1采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商。采购人在发出成交通知书前，有权依据磋商小组的评审报告拒绝不合格的报价。供应商已交纳报价保证金的无息退还，但购买磋商文件的费用不退还。

30.成交通知书

30.1在报价有效期期满之前，采购代理机构将以书面形式通知成交供应商，确认其报价已被接受；供应商可登录政府采购网查询成交结果。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。

31.签订合同

31.1成交供应商应按成交通知书指定的时间、地点与采购人签订合同。磋商文件、成交供应商的报价文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

32.其他

32.1本项目成交服务费由成交供应商按国家相关规定向采购代理机构交纳成交服务费。

32.2公证费（如有）。成交单位向公证处缴纳公证费。

32.3无论投标结果如何，采购人无向供应商解释其中标、未中标原因的义务。

32.4无论投标结果如何，供应商的报价文件均不退还。

32.5无论中标与否,已领取标书的供应商对磋商文件负保密责任。

# 第三章 项目说明、要求

# 项目建设总体需求

1、项目建设目的

手术麻醉临床信息系统的建设目标就是：采用计算机和通信技术，实现监护仪、麻醉机、输液泵等设备输出数据的自动采集，采集的数据能够如实准确地反映患者生命体征参数的变化，并实现信息高度共享，根据采集结果，综合其他患者数据，自动生成手术麻醉相关医疗文书，以达到提高手术室、麻醉科工作效率的目的，在一定程度上减轻了医护人员书写医疗文书的压力。通过该系统的实施，能够规范麻醉科、手术室的工作流程，实现麻醉、手术的信息数字化和网络化，自动生成手术麻醉的各种医疗文书，完整共享HIS、LIS、PACS、EMR患者信息，实现麻醉过程电子化管理，从而提高整个麻醉、手术的管理工作水平。

系统要能够全面支持麻醉科、手术室的工作流管理，并满足各环节特定的功能要求。

2、系统的实现遵循以下原则

统一标准原则：在数据交换平台建设中，必须“统一规范、统一代码、统一接口”。加强指导、组织和协调，规范数据平台的基本功能、数据模型和数据编码等信息标准。

性能稳定原则：数据中心平台应具有较强的数据处理能力，满足全院7*24小时服务的要求，保证医疗数据交换和资源共享的需要。

保证安全原则：系统运行的安全性和稳定性是业务系统正常运行的重要保障。在系统设计和建设中要符合国家有关信息安全方面的法律、法规及技术要求，强化信息安全管理，制定和完善相关的应急处理预案，保证系统稳定运行。

经济实效原则：项目建设必须坚持经济实效的原则，注重投入产出效益，不盲目追赶技术超前，防止大起大落，以合理的投入，产出适宜的效果。

具扩展性、兼容性：项目的设计和实施应具有灵活的扩展能力，充分考虑国家相关标准和业务系统需求变化对数据格式、处理方式等带来的业务流程变动和模式调整。

3、项目采购清单

| 分类 | 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件 | 1 | 手术麻醉临床信息系统 | 1套 | 覆盖手术室、复苏室共24个点 |
| 硬件 | 2 | 一体机电脑 | 24台 |  |
|  | 3 | 支臂 | 16台 |  |
|  | 4 | 推车 | 8台 |  |
|  | 5 | 网络激光打印机 | 2台 |  |
|  | 6 | 瘦客户机 | 4台 |  |
|  | 7 | 电视机 | 4台 |  |

# 二、项目建设总体需求

## 概述

麻醉临床信息系统是用于医院手术、麻醉科室对手术病人的手术和麻醉信息的记录和管理的计算机软件系统。本系统对整个手术及麻醉流程实现信息化管理，能促进医院手术、麻醉管理合理、有效、安全地运行，并留下完整的手术记录、全程跟踪、记录手术的申请（预约）、审批、手术室和麻醉科对手术进行安排等相关信息。完成手术涉及的所有记录。为了更好、更准确地记录和管理手术和麻醉临床信息，提高医生和麻醉师的工作效率，特别是精确记录和追踪手术病人在手术过程中的生命体征数据，如心率、血压、血氧饱和度等，必须实时采集和记录监护仪、呼吸机等连续输出的海量数据。

实现从“下达手术通知书→实施手术人员配置→术前麻醉评估→术中参数设置→术中信息采集→添加麻醉药品、手术事件、补液→术后麻醉总结→手术记录单→查看麻醉记录→统计分析”的整个流程的自动化和信息化。实现手术及麻醉过程监护设备信息采集自动化，提高手术准备与实施的效率，达到实时跟踪手术过程，海量存储手术中麻醉及用药信息的目的，并使得所有资源高度共享。

通过本系统的实施，能够规范麻醉科和手术室的工作流程、实现麻醉、手术过程中的信息数字化和网络化、自动生成麻醉手术中的各种医疗文书、完整共享HIS、LIS和PACS等手术患者信息，实现对麻醉过程管理，从而提高整个麻醉、手术管理工作的水平。

## 系统技术要求

### 数据库要求

系统必须为Oracle、Sql server等大型数据库，满足医院今后长期数据存储要求。

### 采用三层架构

系统应支持中间应用服务器的搭建，为异构数据库访问提供了可能，并省去了客户端数据库组件的安装麻烦，使客户端对数据库实体完全透明，并为分布数据处理打下基础。

### 可自由配置医疗文书

系统应提供医疗文书配置工具，允许根据需要自主完成医疗文书格式的修改、变更，包括字体、文字颜色、文字对齐方式、数据库字段显示内容等。

### 可自由配置业务流程

系统应提供业务流程配置工具，允许根据手术类型、专科手术间等业务特点进行配置系统应用流程，比如：是否需要诱导过程、是否需要复苏过程等。

## 麻醉临床信息系统功能需求

| 子系统 | 功能模块 | 子模块 | 招标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 术前信息管理子系统 | 手术申请接收安排功能 | 接收指定患者申请功能 | 能够接收指定患者HIS下达的手术申请信息。 |
|  |  | 批量接收申请功能 | 能够批量接收HIS下达的手术申请信息。 |
|  |  | 批量手术安排 | 能够批量安排HIS下达的手术申请信息 |
|  | 患者术前访视功能 | 自动生成术前访视单 | 能够按照医院要求的格式自动生成术前访视单，并记录患者基本信息、麻醉方法、术中困难及防范措施等。 |
|  |  | 自动提取化验结果 | 能够自动提取LIS系统患者术前检查结果。 |
|  |  | 麻醉计划功能 | 能够根据患者病情、病史以及麻醉方法等，用于拟定患者麻醉计划。 |
|  | 术前急诊手术管理功能 | 急诊手术信息登记 | 能够通过录入患者ID或住院号从HIS系统中提取急诊手术信息。 |
|  | 患者知情同意功能 | 患者知情同意书 | 能够按照医院要求的格式自动生成患者知情同意书 |
|  | 术前麻醉评分功能 | 麻醉术前风险评估 | 能够与多系统进行数据交换，配合麻醉术前访视结果，快速完成麻醉术前评估及评分功能。 |
| 术中信息管理子系统 | 麻醉单记录功能 | 麻醉基本信息自动生成功能 | 能够自动生成含有患者基本信息、手术人员信息的麻醉记录单。 |
|  |  | 麻醉事件用药快速录入功能 | 能够通过下拉菜单、拼音字头模糊检索出药品、事件字典信息，实现麻醉事件用药的快速录入。 |
|  |  | 事件详情快速录入功能 | 能够自动记取该点对应的时间作为事件发生时间（或持续事件的起始时间），自动匹配该事件对应的剂量、途径、持续情况等。 |
|  |  | 快速追加用药功能 | 能够在现有用药事件基础上实现快速追加录入。 |
|  |  | 自动匹配单位功能 | 能够在药品录入时自动匹配录入的药品剂量、浓度、速度单位 |
|  |  | 快捷事件菜单 | 能够配置快捷药品事件栏以及药品常用量，在独立界面以按钮形式展现，实现常用药品、事件的快速录入。 |
|  |  | 麻醉治疗序号 | 能够将术中麻醉操作以数字序号方式标记在治疗序号区域对应时间点，对应麻醉备注区域事件详情。 |
|  |  | 麻醉事件模板功能 | 能够实现麻醉单模板套用，并支持以公有和私有的方式管理麻醉记录单模板。 |
|  |  | 麻醉医生交班功能 | 能够实现交接班麻醉医生的记录。 |
|  | 监护设备体征数据集成功能 | 采集体征自动集成功能 | 能够自动将采集到的监护仪、麻醉机生命体征参数记录在麻醉单上。 |
|  |  | 体征显示类型设置功能 | 支持设置体征参数在麻醉单上的显示方式，提供两种以上不同风格供选择。 |
|  |  | 监护体征报警功能 | 能够在术中提供独立的界面，对本手术间床位进行信息监控，当患者出现异常体征时能弹出消息窗发出警示。 |
|  |  | 实时体征显示功能 | 能够模拟监护仪对体征参数进行实时动态显示，同时不干扰麻醉记录单趋势图的正常显示。 |
|  | 体征参数修正功能 | 体征修正功能 | 能够修正受干扰的体征数据，对修正后的结果突出显示。 |
|  |  | 图形化数据修正功能 | 能够提供图形化修改体征的便捷操作。 |
|  |  | 保存原始体征功能 | 能够提供修正前原始数据的保存功能 |
|  | 术中应用延伸需求 | 术中应用延伸需求 | 能够集中展现手术间进程情况，能够区分患者手术状态。 能够支持以时间轴形式显示各手术间手术状态。 能够辅助医生对各个手术室状态进行图形化和体征趋势监控。 能够支持配置快捷键，辅助麻醉医生快速录入麻醉事件。 能够支持各客户端进行消息通讯。 能够支持患者抢救呼叫模式，点击后可对所有客户端进行紧急情况报警。 |
| 术后信息管理子系统 | 术后复苏记录功能 | PACU术后复苏单 | 能够记录术后复苏过程中麻醉用药、事件情况、生命体征等信息，自动生成复苏记录单。 |
|  |  | 术后复苏延续麻醉记录 | 能够支持延续麻醉记录单模式，保证术中与复苏的患者数据连贯一致。 |
|  | 术后手术登记功能 | 术后手术登记功能 | 能够对临时手术患者进行手术信息登记，便于术后统计。 |
|  | 术后访视记录功能 | 术后随访单 | 能够自动生成术后随访单，记录患者术后随访信息。 |
|  |  | 术后镇痛记录单 | 能够自动生成术后镇痛记录单，记录患者术后镇痛效果。 |
|  | 麻醉总结功能 | 麻醉总结单 | 能够生成麻醉总结记录单，记录对患者的麻醉过程、麻醉效果进行总结。 |
|  | 术后麻醉评分功能 | 复苏评分 | 能够提供麻醉Steward苏醒评分。 |
|  |  | 疼痛评分 | 能够提供疼痛评分。 |
| 病案管理子系统 | 病案管理功能 | 病案提交归档功能 | 能够对已完成的麻醉病案进行提交，提交后的病案不允许编辑、修改。支持能够将患者麻醉病案上传至电子病历系统（EMR），并能够追溯历史文书版本 |
|  |  | 病案提交提醒功能 | 能够在提交病案时进行提醒。 |
|  |  | 病案登陆提醒功能 | 能够在用户登录系统时自动提醒当前未提交的病案情况。 |
|  |  | 病案提交统计功能 | 能够统计指定时间范围内所有患者的病案提交情况，并能够统计指定麻醉医生的提交情况。 |
|  |  | 病案打印归档功能 | 能够打印患者的麻醉相关病案，可以打印病案后自动完整病案归档 |
|  |  | 关联病案归档功能 | 能够对同一患者的所有病案进行自动关联上传，一次性完成病案归档。 |
|  | 手术麻醉病程回顾功能 | 患者历史住院信息回顾功能 | 能够查阅患者历史发生的住院记录。 |
|  |  | 患者历史麻醉记录回顾功能 | 能够查阅指定患者历史住院的手术麻醉记录。 |
|  | 信息查阅功能 | 患者基本信息 | 能够通过系统集成接口浏览患者基本信息。 |
|  |  | 信息集成显示 | 能够通过系统集成接口浏览检验结果、检查报告 |
|  |  | 麻醉病案检索功能 | 能够通过住院号、医护人员、手术名称三种方式对患者及手术信息进行检索。 |
|  |  | 麻醉病案浏览功能 | 能够浏览指定患者所有历史麻醉病案。 |
| 麻醉质量管理子系统 | 三方核查功能 | 手术安全核查单 | 提供卫生部标准的手术安全核查单格式，能够在麻醉实施前、手术开始前和手术结束后对手术相关信息进行手术医生、护士、麻醉医生三方确认。 |
|  | 麻醉医疗文书质控功能 | 文书自动校验功能 | 能够在用户打印文书时自动检查文书内容，在未填写完整时弹出提醒。 |
|  |  | 文书必填项设置 | 能够自定义文书必填项目。 |
|  |  | 文书质量监控功能 | 能够提供独立界面浏览患者文书完成情况，对科室麻醉文书工作进行管控。 |
|  | 医院监测指标功能 |  | 能够自动统计三甲医院等级评审相关的六大类监测指标，便于科室定期自查。具体监测项目包括： 麻醉总例数/季/年 由麻醉医师实施镇痛治疗例数/季/年 由麻醉医师实施心肺复苏治疗例数/季/年 麻醉复苏（Steward苏醒评分）管理例数/季/年 麻醉非预期的相关事件例数/季/年 麻醉分级（ASA病情分级）管理例数/季/年 |
|  | 不良事件上报功能 | 不良事件信息上报功能 | 能够通过系统对不良事件进行信息化上报，支持不良事件模板套用。 |
|  |  | 不良事件书面报告功能 | 能够支持以书面方式呈报。 |
| 麻醉科室管理子系统 | 麻醉工作量统计功能 | 手术科室工作量统计 | 能够根据指定条件实现手术科室工作量统计。 |
|  |  | 麻醉科工作量详细统计 | 能够根据指定条件实现麻醉科科室工作量统计。 |
|  |  | 麻醉医生工作量统计 | 能够根据指定条件实现麻醉医生工作量统计。 |
|  |  | 镇痛治疗统计 | 能够统计指定日期范围内的术后镇痛患者信息。 |
|  |  | 麻醉方法统计 | 能够统计指定日期范围内不同麻醉方法的手术例数、平均麻醉时长等项目。 |
|  |  | 不良事件统计 | 能够统计指定日期范围内的术中不良事件信息。 |
|  | 手术信息统计功能 | 手术医生工作量统计 | 能够根据指定条件实现手术医生工作量统计。 |
|  |  | 护士工作量统计 | 能够根据指定条件实现护士工作量统计。 |
|  |  | 手术统计查询 | 能够根据患者信息、医护人员、科室、手术时间等条件实现手术信息的查询。 |
|  |  | 复苏室患者统计 | 能够统计指定日期范围内进入恢复室的患者信息。 |
|  | 报表导出功能 | EXCEL导出功能 | 能够将上述统计查询结果导出为EXCEL格式报表 |
| 系统支撑平台子系统 | 信息系统接口支持功能 | 系统集成功能 | 能够支持 WEB services、视图等多种集成方式。 |
|  |  | HIS接口支持功能 | 能够支持通过HIS获取患者基本信息、住院信息、手术申请信息等。 |
|  |  | LIS接口支持功能 | 能够支持通过LIS获取患者检验报告。 |
|  | 设备数据接口基本功能 | 监护仪数据采集功能 | 能够获取监护仪上的血压、脉搏、心率、SPO2等患者生命体征信息。 |
|  |  | 麻醉机数据采集功能 | 能够实时获取麻醉机上的呼吸频率、潮气量、呼吸比、ETCO2等患者生命体征信息。 |
|  | 维护基础信息功能 | 基础字典关联更新功能 | 能够支持通过HIS更新本地字典。 |
|  |  | 基本字典维护功能 | 能够支持用户手工维护本地字典。 |
|  |  | 手术间维护功能 | 能够支持维护科室手术间。 |
|  |  | HIS科室对照功能 | 能够支持通过HIS维护本地科室代码、名称。 |
|  |  | 麻醉记录字典配置功能 | 能够配置麻醉记录字典，包括麻醉事件、麻醉常用量、麻醉方法。 |
|  | 文书模板管理功能 | 模板保存功能 | 能够将现有医疗文书内容保存为模板。 |
|  |  | 模板套用功能 | 能够快速套用系统维护的医疗文书模版。 |
|  |  | 文书模板配置功能 | 能够支持配置文书模版，包括麻醉记录模版、护理记录单模版、手术清点模版、访视模版等。 |
|  |  | 公有模板配置功能 | 能够支持管理员对公有模版进行编辑维护。 |
|  |  | 私有模板配置功能 | 能够支持麻醉医生创建私有模版，仅限创建者可见。 |
|  | 系统安全与数据维护功能 | 离线体征数据采集功能 | 能够离线保存采集到的体征数据。 |
|  |  | 定期数据库备份机制 | 能够提供数据库备份机制，定期对数据进行备份。 |
| 用户权限管理子系统 | 创建用户及权限设置功能 | 创建用户名密码 | 能够创建用户，包括登陆用户名、密码及所在科室。 |
|  |  | 修改用户名密码 | 能够修改指定用户的登陆密码。 |
|  |  | 用户角色分配功能 | 能够为指定用户分配角色以获得相应的程序访问权限。 |
|  | 角色管理功能 | 角色编辑 | 能够编辑系统角色的名称，用于分配一系列的程序功能访问权限。 |
|  |  | 角色权限设置 | 能够分配指定角色所具备的系统权限。 |
| 医护患协同子系统 | 手术公告功能 | 手术排班大屏公告 | 能够通过大屏显示当天手术安排信息，根据手术进展实时刷新手术状态。 |
|  | 家属公告及谈话功能 | 家属大屏公告 | 能够通过家属区大屏显示当天患者手术状态，内容实时刷新。 |
|  |  | 家属谈话呼叫功能 | 能够在大屏上发布家属谈话通知，同时支持语音呼叫家属功能。 |
|  | 大屏设置功能 | 大屏公告显示配置 | 能够配置大屏公告显示的内容及显示效果。 |
|  | 大屏信息隐私保护功能 | 患者隐私保护功能 | 能够对大屏显示内内容进行隐私保护。 |
| 手术智能排班子系统 | 自动排班功能 | 按规则自动排班功能 | 能够根据设定的规则自动完成手术间及人员的安排。 |
|  |  | 按申请自动排班功能 | 能够按照手术申请自动完成手术间及人员的安排。 |
|  | 智能排班规则配置功能 | 智能排班规则自定义功能 | 能够按照排班规则提供手术间配置、医生配置等至少六种配置功能。 |
|  | 手术排班信息概览功能 | 申请概览功能 | 能够查看从HIS或EMR系统中下达并接收到的手术申请。 |
|  |  | 人员概览功能 | 能够集中显示指定日期所有可安排的人员信息 |
|  | 图形化排班功能 | 图形化手术分配功能 | 能够通过图形化拖放操作，完成手术间分配及人员安排。 |
|  |  | 并发排班功能 | 能够单独对麻醉医生或护士进行排班。 |
|  |  | 提交安排功能 | 能够提交当天已排好的、确认无误的手术。 |
|  |  | 清空安排功能 | 能够清空指定手术间的手术安排。 |
|  |  | 排班互换功能 | 能够互换两个手术间的手术安排信息。 |
|  |  | 提交安排功能 | 能够记录并回顾每一步排班的操作。 |
|  | 手术停台功能 | 操作追踪功能 | 能够记录手术停台和停台原因。 |
|  | 手术通知功能 | 手术通知单查询功能 | 能够根据手术安排情况自动生成符合医院要求的手术通知单。 |
|  |  | 打印手术通知单 | 能够打印手术通知单。 |
|  |  | 手术通知WEB查询 | 能够用浏览器查看手术排班结果。 |
|  | 麻醉医师资格分级管理功能 | 麻醉医生资格自动判断功能 | 能够在进行手术排班时，自动对麻醉医生进行资格判断，避免麻醉医生超权限实施手术。 |
| 主任工作站子系统 | 手术麻醉信息监控功能 | 今日手术一览功能 | 能够显示科室今日手术安排，并能够进行分类筛选。 |
|  |  | 手术间使用情况一览功能 | 能够显示科室所有手术间的使用情况。并可以进入任意手术间查看手术信息详情。 |
|  |  | 手术麻醉信息概览功能 | 能够集中显示手术间的当前手术患者信息、生命体征趋势等概况。 |
|  |  | 接台手术显示功能 | 能够以卡片方式、时间先后顺序显示接台手术信息。 |
|  |  | 麻醉单调阅功能 | 能够直接点击患者浏览麻醉记录单。 |
|  |  | 术中体征监控功能 | 能够集中浏览所有手术间的患者生命体征趋势图。 |
|  |  | 术中体征预警功能 | 能够提供独立的警报界面，对手术间及其他手术间床位进行信息监控，当患者出现异常体征时能自动弹出消息窗发出警示。 |
|  |  | 体征预警设置功能 | 能够设置需监测的生命体征以及预警阀值。 |
|  |  | 生命体征项目维护功能 | 能够以图形化界面展示各手术间的使用情况。 |
|  |  | 图形化手术进程监控功能 | 能够回顾指定日期的手术麻醉患者记录及其详细信息。 |
|  |  | 历史病案查询功能 | 能够通过图形化界面展示各复苏床位的使用情况。 |
|  |  | 复苏进程查询功能 | 能够锁定系统，保护信息安全。 |
|  | 统计查询功能 | 科室工作量统计 | 能够统计指定日期范围内不同手术科室开展的手术量，结果按手术大小级别进行分类统计 |
|  |  | 麻醉医生工作量统计 | 能够统计指定日期范围内麻醉医生的工作量。 |
|  |  | 手术医生工作量统计 | 能够统计指定日期范围内手术医生的工作量。 |
|  |  | 护士工作量统计 | 能够统计指定日期范围内护士的工作量。 |
|  |  | 手术统计 | 能够统计指定日期范围内开展的所有手术。 |
|  |  | 复苏室患者统计 | 能够统计指定日期范围内所有复苏患者的信息。 |
|  |  | 多功能统计 | 能够支持用户输入多种指定条件进行组合查询。 |
|  |  | 麻醉科工作量详细统计 | 能够统计麻醉科室工作量详细统计报表。 |
|  |  | 自体血输血统计 | 能够统计自体血回输患者的手术情况。 |
|  |  | 镇痛治疗统计 | 能够统计指定日期范围内的术后镇痛患者情况。 |
|  |  | ASA分级统计 | 能够统计指定日期范围内的手术患者的ASA分级情况，可按不同分级筛选。 |
|  |  | 麻醉分级管理 | 能够按月/季度/年统计不同ASA分级的手术例数及死亡例数情况，支持图形化方式展现。 |
|  |  | 麻醉方法统计 | 能够统计指定日期范围内各麻醉方法的手术例数、平均麻醉时长等信息。 |
|  |  | 综合统计 | 能够综合统计各项麻醉业务的汇总数据。 |
|  |  | 心肺复苏统计 | 能够统计指定日期范围内实施心肺复苏的手术患者例数。 |
|  |  | 非预期事件统计 | 能够对麻醉医生记录的术中非预期时间进行汇总统计。 |
|  |  | 麻醉复苏（Stewared苏醒评分） | 能够统计指定日期范围内患者术后麻醉复苏Stewared评分情况。 |
|  |  | 报表导出功能 | 能够将上述统计查询结果导出为EXCEL格式报表，便于进一步分析处理。 |
|  | 图形化统计分析功能 | 手术室利用率统计 | 能够统计指定时间段内所有手术间的利用率，至少支持柱状图、饼状图两种展现方式。 |
|  |  | 准点开台率统计 | 能够统计指定时间段内所有晚于预安排手术时间的手术例数。 |
|  |  | 划刀时间统计 | 能够统计指定时间段内各科外科医生入手术室时间、切皮时间、麻醉医生的麻醉开始时间。 |
|  |  | 手术时长分析统计 | 能够按手术名称、手术类型统计指定时间段内各类型手术时长。 |
|  |  | 手术均时统计 | 能够统计指定时间段内各手术间每台手术平均耗时时长。 |
|  |  | 麻醉方法统计 | 能够统计指定时间段内各麻醉方法使用例数及占整体比例。 |
|  |  | ASA分级统计 | 能够统计指定时间段内各等级手术例数及占整体比例。 |
|  |  | 自体输血统计 | 能够统计指定时间段内血浆、自体血等使用例数及占整体比例。 |
|  |  | 麻醉医生工作量统计 | 能够统计指定时间段内全科麻醉医生工作小时数及参与的手术台数。 |
|  |  | 手术护士工作量统计 | 能够统计指定时间段内全科手术护士工作小时数及参与的手术台数。 |
|  |  | 患者费别统计 | 能够统计指定时间段内各患者费别使用次数及所占整体比例。 |
|  |  | 患者年龄段统计功能 | 能够统计指定时间段内各年龄段患者数量及所占整体比例。 |
|  |  | 手术时间分布统计 | 能够统计指定时间段内各手术时间段内所有手术例数及所占比例。 |
|  |  | 接台时长统计 | 能够统计指定时间段内各手术间接台分钟数及所占比例。 |
|  |  | 接台均时统计 | 能够统计指定时间段内各手术间接台均时分钟数及所占比例。 |
|  |  | 手术组成统计 | 能够统计指定时间段内入手术室~麻醉开始、麻醉开始~手术开始、手术开始~手术结束、手术结束~出手术室间隔分钟数及其所占比例。 |
|  |  | 急诊手术统计 | 能够统计指定时间段内各科室急诊手术例数及所占比例。 |
|  |  | 统计结果输出功能 | 能够将统计结果以EXCEL格式进行导出，包括饼状图、柱状图导出。 |
|  |  | 日常统计查询集成功能 | 能够快速访问手术麻醉日常统计查询功能。 |
| 质量控制指标 | 麻醉专业医疗质量控制指标 | （2015年版） | 17项 |
| 平台对接 | 平台对接 | 平台对接 | 平台系统上线后，麻醉信息系统再上线，并免费与平台对接。 |
| 互联互通评级 | 互联互通评级 | 互联互通评级 | 满足四级甲等要求 |
| 电子病历 | 电子病历评级 | 电子病历评级 | 满足电子病历五级评级要求 |

1.3.1麻醉系统需要连接的基础设备

需要支持本院手术室现有监护仪采集，在设备支持输出数据的前提下，投标人要能够实现数据采集与应用，医院将可能要求投标人到医院现场测试验证设备采集能力，主要设备不能采集的将取消中标资格。

1.3.2质保及售后服务条款

1)、培训：系统安装调试后，在系统管理的操作维护方面，投标方负责为采购方手术麻醉等部门培训不少于3名系统操作和维护人员。采购方有根据工作安排适当调整培训时间的权利。

2)、系统验收合格后，投标方提供至少二年免费售后服务，本项目所界定的服务是指投标方在软件实施过程中及项目总体验收后提供给采购方的服务，包括系统实施方案的制定、软件初始化、安装、培训、软件客户化、数据库安装维护、远程维护、电话指导、现场维护、软件升级等。在服务期内保证系统运行发生故障时，投标方提供7*24电话技术支持，在接到采购方故障通知后半小时内应委派专业技术人员免费提供咨询、维修等服务。

接到采购方的故障报修（提供报修直线电话)后，投标方在30分钟之内做出响应，60分钟内提供远程技术支持，故障严重或医院要求的情况下6小时到达现场解决问题，并于15小时内完成故障处理工作。

3)、系统验收合格后二年免费售后，服务期满后，每年维保费用收取不超过软件总金额的10%。

## 配套硬件需求

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 建议配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体机 | 24台 | CPU:I5 内存：≥4G 硬盘：≥500G 显卡：集成 声卡：集成 内置扬声器、麦克 接口：网口*1、串口*1、DP口*1、USB≥4 USB3.0转千兆网卡1个 屏幕尺寸：20寸非触摸 分辨率：1600*900 USB键鼠 Windows 10 Home Basic 64 中文版 质保：3年 |
| 2 | 网络激光打印机 | 2台 | 产品类型：黑白激光打印机 双面打印：手动 处理器速度:1200MHz 首页输出时间：6.4s 黑白打印速度：38ppm 最大月打印量：80000张 支持网络打印 质保：3年 |
| 3 | 瘦客户机 | 4台 | CPU: ADM 内存：4G 闪存：16 GB MLC mSATA 显卡：集成AMD Radeon HD 8280E 显卡 电源：65瓦 端口和接口：前面板：2 个 USB 2.0 端口、2 个 USB 3.0端口、1 个耳机插孔、1 个麦克风插孔；后面板：2 个 USB 2.0端口，2 个DisplayPort 1.2 端口、1 个 RJ45 端口、1 个音频线路输入端口、1 个音频输出端口、1 个 PS/2 键盘接口、1 个 PS/2 鼠标接口 质保：3年 |
| 4 | 电视机 | 4台 | 屏幕尺寸：49英寸 分辨率：4K（3840*2160） 屏幕比例：16:9 端口：HDMI*2、USB*1 网络：有线/无线 质保：1年 |
| 5 | 支臂 | 16台 | 台面： 长×宽（45×21cm） 构造： 铝质支撑结构，台面用合金铝制成。表面医用配色烤漆。 工作台： 键盘、鼠标 功能： 台面左右可360°旋转，横臂长25cm，最长可伸展48cm。键盘板可折叠，显示器上下30°调节。 用途： 用户可安装在德尔格、欧美达等各种型号的麻醉机或安装在ICU吊塔。 电脑规格 ：一体机和分体机（可用各种品牌电脑） 重量： 约6kg 配置： 可加配笔记本台面 质保：3年 |
| 6 | 推车 | 8台 | 1、LCD 尺寸≤ 22" ，承重范围≤25kg，倾斜35°，摆动90°，旋转360°P/L。 2、工作台面长48cm，宽43cm，高80cm。台面材料是高级工程塑料，其它材料是铝合金模具制作。 3、70cm高度调节范围,满足90%以上成人的人体工程学需求。 4、液晶显示器能上下30°摆移，方便更密切的接触；台面还能上下升降，以适合配戴双焦眼镜或使用平板电脑的人员使用。 5、可将采用 VESA 标准安装孔型的简易型客户端 CPU 主机挂装到工作台面下方。 6、车轮采用精密设计，保证工作站无论在快速或低速移动时能够平稳和符合医疗场，所要求的噪音要求。 7、无级升降/旋转技术，可进行顺畅和轻松的调节。 8、工作平台高度升降调节范围达到30cm, 可以坐着或站着工作。 9、通过宽松的理线储存区域安全整洁地布置电缆。 10、质保：3年 |

## 其他需求

- 【稳定性成熟度要求】投标产品生产厂商应有丰富的同类项目（即涵盖本招标系统的项目）建设成功案例，应如实提供其近3年所有同类项目的证明材料以佐证（合同复印件、用户报告或验收报告复印件、联系方式、相关说明等资质材料）。

- 【规模性要求】投标产品生产厂商应具备建设全院级手术麻醉临床信息系统的能力，有大型同类项目建设成功案例（合同额在200万以上者）的优先考虑，提供合同复印件、用户报告或验收报告复印件、联系方式、相关说明等资质材料以佐证。

- 【本地化定制要求】投标产品生产厂商应有本省同类项目成功建设案例，需提供合同复印件、用户报告或验收报告复印件、联系方式、相关说明等资质材料以佐证其本省项目定制化能力。

- 【设备接入能力要求】投标产品生产厂商应具备丰富的床边监护设备采集能力，能采集各主流品牌监护设备如Philips、GE（包括Marquette、Ohmeda等）、Spacelabs、Mindray、Drager等（任何周边设备在厂家提供接口的基础上也应能支持采集），要求投标人提供合同复印件、验收报告复印件、医院联系人、该合同采集设备列表说明等材料以说明设备采集能力。医院要求中标人到医院现场测试验证设备采集能力与展示软件功能，主流品牌设备不能采集的、软件功能与招标要求有实质性偏离的自动落标，合格投标人中第二顺序中标候选人再来进行验证，依次类推。

- 【信息集成能力要求】投标产品生产厂商应具有丰富的信息系统集成经验，提供其信息集成方式说明，要求提供合同复印件、用户报告或验收报告复印件、联系方式、集成技术方式说明。

- 【中文化要求】要求所有软件界面支持中文，招标要求的重要功能投标书中应有软件界面及说明以例证。

- 【培训实施要求】投标人在本项目中负责提供“软件”，并提供安装调试、培训和售后技术支持服务，所提供软件保证满足甲方功能要求，数据准确、速度快捷、运行稳定，保证系统的正常应用。实施范围包括招标文件所列出区域。

- 【售后服务要求】投标人须提供不低于12个月的售后服务（包括远程维护、电话指导、现场维护）等。服务响应时间为全年7×24小时随时响应，对于必须派人现场解决的问题，保证在收到现场服务通知后，4小时内到达现场，24小时内解决故障。

- 本项目预算100 万元，投标人应选择优质稳定、定制服务且能快速规范履约的系统来投标，不保障最低价中标。

第四章   授予合同及参考范本

1、中标人在收到《中标通知书》后，由采购人与中标人签订合同，如有特别约定的，从其约定。

2、由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

3、合同签订的内容不能超出磋商文件和投标文件的实质性内容。

4、磋商文件、投标文件、中标通知书及中标人在评审过程中就有关问题做出的书面说明或承诺等是合同的组成部分。

5、中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

6、违约责任、风险承担等其他事项在签订合同时双方具体约定。

7、中标人在合同签订之后二个工作日内，将签订的合同送同级财政主管部门备案并公示。

临沂市政府采购合同

（范本）

项目名称：

合同编号：

采购方（简称甲方）：

供货方（简称乙方）：

合同审核日期：

（甲方）所需                    经立信国际工程咨询(山东）有限公司   以竞争性磋商方式进行采购，经磋商小组确定

（乙方）为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照平等、自愿的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由下列文件组成

1、磋商文件

2、成交供应商响应文件；

3、成交通知书；

4、成交人做出的书面澄清或承诺

5、本合同条款及附件。

二、标的货物名称与数量（详细清单见附件）

三、合同金额

合同总金额（大/小写）：人民币

四、货款支付

全部货物供货、安装、调试完毕，经验收合格交付使用后，甲方付至合同价款的90%；剩余10%作为质保金，质保期为一年，自货物验收合格交付使用之日起算，质保期满无质量问题和违约行为的一次性无息付清。

甲方支付上述任一期款项前，乙方应事先向甲方提供正规、足额税务发票、书面付款申请及达到相应付款节点的证明等材料，经甲方审核后予以付款；否则，甲方有权顺延付款而不承担逾期付款的违约责任，乙方不得以此为由不履行合同。

五、交货

1、交货时间：合同订立后     日内交货验收。

2、运输要求：

3、交货地点：

4、风险负担：货物毁损、灭失风险在该货物通过联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

六、质量

1、货物的质量应符合磋商文件、响应文件及乙方做出的书面说明及承诺。

2、乙方须对交付的货物质量负责，货物在交付甲方或投入使用后，凡因货物质量不符合本合同约定或有其它内在质量瑕疵，而给甲方或任何第三方造成人身损害和财产损失的，均由乙方承担赔偿责任。

七、验收

产品到货后，甲方和乙方在    个工作日内共同检验货物的质量状况和数量，如货物需要安装、调试，由乙方负责并承担相应的费用，甲方应积极配合，货物安装调试运行并经甲、乙双方代表按照合同要求验收合格后，共同在《政府采购项目验收单》上签字确认。

八、售后服务

1、乙方应按磋商文件、响应文件及乙方在响应过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

2、因售后服务不及时造成的损失由乙方承担。

3、其他售后服务内容：

九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。因乙方提供货物致使甲方被任何第三方主张权利的，所有责任应由乙方承担，给甲方造成损失的（包括但不限于直接经济损失、预期可得利益、诉讼费、仲裁费、律师费等为实现权利所产生的一切费用，下同），乙方应予赔偿。

十、合同生效

合同经甲乙双方签章生效。

十一、违约条款

1、甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方支付合同总价10％的违约金。

2、甲方逾期支付货款的，每逾期1天应向乙方支付欠款总额0.5％的违约金，但违约金总额累计不得超过欠款总额的5％；一旦违约金总额累计达到欠款总额的5％，乙方有权解除合同。

3、经甲方通知，乙方拒不交付货物的，甲方有权解除本合同，并要求乙方向甲方支付合同总价10％的违约金，赔偿因此给甲方造成的全部损失。

4、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，应向甲方偿付逾期交付货物货款总额0.5％的违约金，但违约金累计不得超过逾期交付货物货款总额的5％；一旦违约金总额累计达到逾期交付货物货款总额的5％，甲方有权解除合同。

5、乙方交付的货物不符合要求的，甲方有权拒收并要求乙方在指定期限内提供符合要求的货物，如果乙方在指定期限内拒绝交付货物或交付的货物仍不符合要求，则乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

6、一方不按期履行合同，并经另一方书面提示后3日内仍不履行合同的，守约方有权解除本合同，违约方对守约受损方的损失承担赔偿责任。如责任在乙方，则其已交付的履约保证金，甲方有权扣除，不足部分甲方保留追讨的权利。

7、未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十二、争议的解决方式

因本合同发生的一切争议，双方应协商解决，协商不成的，双方均有权提交临沂仲裁委员会仲裁。

十三、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商签订补充协议并报代理机构备案。所签定的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

十四、文本保存

本合同文本一式    份。其中：甲方    份，乙方     份，政府采购监督管理部门     份，代理招标人      份，均具有同等法律效力。。

甲  方：                         乙  方：

名  称：（盖章）                          名  称：（盖章）

全权代表：                               全权代表：

地  址：                                 地  址：

邮政编码：                               邮政编码：

电  话：                                 电  话：

开户单位：                               开户单位：

开户银行：                               开户银行：

帐  号：                                 帐  号：

时  间：                                 时  间：

第五章 报价文件格式

（封面）

（项目名称）      采购

报 价 文 件

项目编号：

投   标  人：             （盖单位章）

法人或授权委托人：       （签字或盖章）

年      月    日

附件一：

报  价  函

立信国际工程咨询(山东）有限公司

经研究，我方决定参加                   项目（项目编号             ）的招标活动并提交报价文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1.我方完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求，按规定提交投标文件数量。

2.如果我方的投标文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺，保证按期完成项目的实施。

3.我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择成交供应商的权利。

4.我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5.我方同意按磋商文件要求交纳投标保证金，遵守贵机构对本次项目所做的有关规定。

6.我方投标文件的有效期为投标截止时间起60日。

7.我方若未成为成交供应商，贵机构有权不做任何解释。

8.我方与本此投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：

邮政编号：

电    话：

传    真：

开户单位：

开户银行：

账    号：

供应商

全权代表姓名、职务：

供应商全称（公章）：

法定代表人签字：

年  月  日

附件二：

## 公开报价一览表

包号                                            金额单位：元

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 小写： |  | 大写： |  |  |  |

说明：1、一式三份单独密封、递交； 2、本表务必填写清楚，准确无误；3、本表不够可按相同格式加以扩展。

投标人（盖章）：

法定代表人或全权代表（签字）：

日期：    年    月    日

附件三：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我   （姓名）  系  （供应商名称）  法定代表人，现授权委托     （姓名、职务或职称）为我单位本次项目的全权代表，以本单位的名义参加立信国际工程咨询(山东)有限公司组织的政府采购活动，全权代表在参加           项目（项目编号：            ）过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无权转让委托权。特此委托。

(附贴全权代表人身份证复印件)

全权代表姓名：            性 别：           年 龄：

单  位：                  部 门：           职 务：

供应商（公章）：

法定代表人签字：

年   月   日

附件五：

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  | 主要业务 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  |  | 现有职工人数 |  |  |  |  |
| 行政管理人数 |  |  |  | 技术人员人数 |  |  |  |  |
| 营业执照 |  | 1.执照编号 2.营业范围 3.发照部门 |  |  |  |  |  |  |
| 单位资质 |  | 1.执照编号 2.资质等级 3.发证部门 |  |  |  |  |  |  |
| 单位注册地址 |  |  |  | 单位联系人、联系方式 |  | （电话、传真、邮址） |  |  |
| 单位成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  | 开户行、开户名称、银行帐号 |  |  |  |  |  |  |
| 驻临沂市固定经营场所或售后服务机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 注册地址 |  | 联系人 |  | 联络方式 |  |  | 业务范围 |

供应商：（公章）

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

年  月  日

附件六：

商务条款偏离表

| 序号 | 磋商文件 |  | 投标文件 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |  |

供应商：（公章）

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

年  月  日

附件七：

同类项目业绩一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 采购内容 | 合同总价 | 签订合同时间 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应在本表之后附相关证明材料。

供应商：（公章）

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

年  月  日

附件八：

技术条款偏离表

| 序号 | 磋商文件 |  | 投标文件 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |  |

供应商：（公章）

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

年  月  日

附件九：

供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地址 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

年  月  日

附件十：

## 供货及安装实施方案

供货商根据项目情况自行组织编写。

附件十一：

声   明

致立信国际工程咨询(山东)有限公司：

我方在参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。在以往前三年政府采购活动中没有违纪、违规、违约等不良行为。

特此声明。

如果以上声明不真实，我方全部承担虚假响应（报价）的责任，并接受依法施行的处罚。

供应商 （公章）：

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

年  月  日

注：重大违法记录，是指投标单位因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

附件十二：

信用记录承诺

致立信国际工程咨询(山东)有限公司：

我方郑重承诺，在参与         项目（编号：         ）采购期间，未被《信用中国》网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公示存在不良信用记录；在“中国裁判文书网”无行贿记录。

（后附我方在上述网站查询结果截图）

供应商 （公章）：

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

年 月 日

注：

1、截图中应显示网站域名，页面信息必须明确显示参与本项目企业全称

附件十三：

临沂市政府采购供应商反商业贿赂承诺书

为贯彻落实中央和省市关于治理商业贿赂的有关精神，进一步净化政府采购市场、规范政府采购行为，共同营造和维护竞争有序的政府采购市场，我们作为参加市政府采购的供应商就反商业贿赂向社会郑重承诺：
    一、认真学习并遵守国家相关的法律、法规及社会公德，树立质量为本的理念，诚实守信，依法参与政府采购活动，不搞不正当交易行为。
    二、在政府采购活动中，自觉遵守政府采购的法律法规的规定，依法依规进行政府采购项目招投标及公平交易，建立投标诚信、价格诚信、合同诚信、履约诚信、服务诚信等诚信体系。
    三、不弄虚作假，骗取政府采购供应商资格；不提供虚假资质文件谋取中标或成交；不出错、转让、出卖资质（资格）证书；不允许他人以本企业名义承接或承揽政府采购业务。
    四、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单；不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商参与竞争。
    五、在政府采购活动中，不与采购人、采购代理机构及其工作人员和其他供应商串通，损害国家利益、社会公共利益和其他相关人的合法权益。
    六、不向采购人、采购代理机构工作人员、评审委员会成员及其他相关人员行贿或者采取其他不正当手段谋取不合法利益，具体包括：不得赠送礼金、礼品，有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费以及支付旅游费用、报销各种消费凭证等。
   七、按规定与采购人签订政府采购合同，并严格按合同履约，为采购人提供符合质量标准规定的货物、工程和服务，不销售冒牌、走私货物；不擅自变更或终止、转让、转包政府采购合同；主动配合政府采购项目的验收工作。
   八、自觉接受政府采购监管部门的监督管理，积极配合检查和调查，并如实反映情况和提供材料。
   我们将严格遵守上述承诺事项，自愿接受主管（监管）部门和社会各方面的监督，如有违反的，自愿接受执法执纪机关和监督管理部门的处理。

承诺单位：（公章）
 法定代表人或委托代理人：                                     年  月  日

附件十四：

中 小 企 业 声 明 函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为  （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加         单位的         项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员声明函

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库 [2011]181 号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号） 规定，本公司从业人员数为          。 本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件十五：

小型、微型企业产品明细表

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

说明：如所投货物为小型、微型企业产品，须按本附件规定格式逐项填写并按附件 十六规定提供《中小企业声明函》、《从业人员声明函》、上一年度资产负债表、损益表的复印件，否则评分时不予认可，本表分包填写。

供应商 （公章）：

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

附件十六：

节能产品明细表

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 节能标志认证 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购清单确定。   2、如所投产品为节能产品 证书号（强制采购产品除外），须按规定格式逐项填写，否则评分时不予认可，本表分包填写。

供应商 （公章）：

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

报价文件包装袋密封件正面格式

收件人：立信国际工程咨询(山东）有限公司 正本（副本） 项目名称： 项目编号： 供应商名称： 供应商地址： 邮政编码： 年 月 日 加盖供应商公章（或供应商法定代表人或其授权代表签字）

报价文件封口格式

请勿在 年 月 日 : 时之前启封 加盖供应商公章（或供应商法定代表人或其授权代表签字）