临沂市妇女儿童医院宫腔镜采购

竞争性磋商文件

项 目 编号：LXGJC-2019-0707

交易登记号：19CGXMSZ0514

采购单位：临沂市妇女儿童医院

代理机构：立信国际工程咨询（山东）有限公司

二0一九年七月

目  录

第一章  磋商公告	2

第二章  供应商须知	5

第三章  项目说明、采购内容	21

第四章  合同（格式）	25

第五章  附件（报价文件格式）	30

- 竞争性磋商公告

一、 采购人：临沂市妇女儿童医院

地址：临沂市罗庄区清河南路1号     联系方式：0539-8139169

采购代理机构：立信国际工程咨询（山东）有限公司   地址：山东省临沂市兰山县（区）上海路与孝河路交汇处IEC国际企业中心-号18楼

联系方式：0539-8222285

二、采购项目名称：临沂市妇女儿童医院宫腔镜采购

采购项目编号：SDGP371300201902000462

采购项目分包情况：

| 包号 | 货物服 务名称 | 供应商资格要求 | 本包预算 金额（最高限价，单位：万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 宫腔镜 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、在中国境内注册，具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.供应商营业执照经营范围内包含医疗器械销售等相应内容； 4、供应商为制造商的，须提供有效期内的《医疗器械生产企业许可证》及所投产品的医疗器械注册证。供应商为经销商的，须提供有效期内的《医疗器械经营企业许可证》及所投产品的医疗器械注册证；进口产品需提供所投产品制造厂商的授权书及产品海关报关单； 5、供应商须在临沂市公共资源交易中心按要求办理诚信入库并网上报名，同时在中国山东政府采购网（中国山东政府购买服务信息平台）网上报名； 6、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 7、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 8、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 9、产品应符合法律、行政法规和国家强制性规定； 10、本项目不接受联合体投标； 11、磋商公告、磋商文件及法律法规规定的其它条款。 | 125 |

三、获取磋商文件

1.时间： 2019年7月23日至2019年7月29日，每日8:30-11:30,14:00-17:00 （北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：临沂市政务服务中心（北京路8号）五楼代理服务2号窗口。

3.方式：购买磋商文件时，供应商需要携带以下资料:

（1）有效的营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本(三证或五证合一的只需提供具有统一社会信用代码的营业执照副本）；（2）供应商为制造商的，须提供有效期内的《医疗器械生产企业许可证》及所投产品的医疗器械注册证。供应商为经销商的，须提供有效期内的《医疗器械经营企业许可证》及所投产品的医疗器械注册证，进口产品需提供所投产品制造厂商的授权书及产品海关报关单；（3）法定代表人身份证明书或法人授权委托书及其身份证；（4）供应商在临沂市公共资源交易中心网网上报名回执单（供应商需在临沂市公共资源交易中心办理诚信入库、网上登记后进行网上报名）；（5）供应商在山东省政府采购网（http：//www.ccgp-shandong.gov.cn）网上报名成功截图（投标人需注册并登陆后进行网上报名）。(6)参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（7）供应商须提供在“中国裁判文书网”无行贿记录证明及“信用中国”无失信、违法等记录查询证明截图。

以上资料原件查验，并将复印件（加盖供应商公章）胶装成册（一式三份），在封面上清楚注明本项目名称、供应商名称、联系人姓名、联系人电子邮箱并加盖公章。供应商应对其资料的真实性负责。

4.售价：人民币200元/份，售后不退。

四、公告期限：2019 年 7月23日 至 2019 年 7月29日

五、递交响应文件的时间及地点

1.时间： 2019年8月2日09时00分至2019年8月2日09时30分（北京时间）

2.地点：临沂市政务服务中心 5 楼开标室（临沂市北城新区北京路 8 号）

六、磋商时间及地点

1.时间： 2019年8月2日09时30分（北京时间）

2.地点：临沂市政务服务中心 5 楼开标室（临沂市北城新区北京路 8 号）

七、采购项目联系方式：

联系人：吕工           联系方式：0539-8222285

八、采购项目的用途、数量、简要技术要求等：详见磋商文件。

九、采购项目需要落实的政府采购政策：详见磋商文件。

第二章  供应商须知

## 一、总 则

1.适用范围

1.1本磋商文件（简称磋商文件）仅适用于磋商文件第一章《磋商公告》中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1采购人系指临沂市妇女儿童医院。

2.2采购代理机构系指立信国际工程咨询（山东）有限公司。

2.3供应商系指响应采购、参加报价竞争的独立法人单位或其它组织。

2.4磋商小组系指由采购代理机构依法负责组织，由采购人和有关专家组成以确定成交供应商的临时组织。

2.5成交供应商系指由磋商小组评审确定的对磋商文件做出实质性响应较强，综合竞争实力最优，取得与采购人签订合同资格的供应商。

2.6磋商文件中的“甲方”系指本项目的采购人，“乙方”系指本项目的成交供应商。

2.7上一年度是指从上一年1月1日至本项目磋商公告发布之日，上两年度是指从上两年1月1日至本项目磋商公告发布之日，以此类推。

2.8书面形式包括书面文字、电传、传真、电报、中国政府采购信息发布网站公告等。

2.9原件系指最初产生的区别于复制件、影印件、传真件、扫描件的原始文件或文件的原本或供应商所在地公证处出具的文件复制件公证书。

3.使用文字种类、计量单位、时间单位及货币种类

3.1磋商文件、报价文件、采购代理机构与供应商之间有关采购活动所有书面形式的来往函件、记录等均应使用简体中文。

3.2供应商可以在报价文件中提交用其他语言打印的数据或资料，但是必须提供由专业翻译机构出具的简体中文译文，并以简体中文译文为准，否则视同供应商未提供该数据或资料。

3.3除磋商文件中另有规定外，报价文件所使用的计量单位，均须采用中华人民共和国法定计量单位。

3.4除磋商文件中另有规定外，磋商文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天。

3.5磋商文件及报价文件中有关货币的数额表示全部以人民币计算。

4.报价费用

4.1供应商应自行承担所有与参加报价有关的费用。不论报价的结果如何，采购人、采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.合格的供应商

5.1供应商必须满足本磋商文件第一章《磋商公告》中的相关要求。

5.2供应商必须向招标代理机构购买磋商文件并登记备案。

5.3在以往的政府采购活动中没有违纪、违规、违约等不良行为。

5.4供应商必须遵守国家、山东省、临沂市有关的法律、法规和政策。

5.5磋商文件的其它规定和要求。

5.6合格的供应商将具有参加被评审的资格。

6.报价有效期

6.1报价文件的有效期为自报价截止时间起90日。在此期间，凡符合磋商文件要求的报价文件均保持有效；供应商的报价文件将受磋商文件约束，如供应商被授予合同，供应商不得拒绝。

6.2原定报价有效期终止之前，若出现特殊情况，采购代理机构可以书面形式向供应商提出延长报价有效期的要求。

6.3供应商须以书面形式答复是否接受延长报价有效期的要求。

6.4供应商可以拒绝这种要求并撤回报价文件。接受延长报价有效期的供应商不允许修改其报价文件。

6.5因延长报价有效期造成供应商损失的，采购人、采购代理机构应当给予赔偿，但因不可抗力需要延长报价有效期的除外。

6.6本须知第7条关于报价保证金的规定适用于延长后的报价有效期。

7.报价保证金

按照省财政厅《关于取消政府采购投标保证金等有关事项》通知，对诚信记录良好的供应商不收取投标保证金。

8.基础资料提供

8.1供应商确认招标代理机构提供的基础资料存在的缺项漏项或计算误差，应于磋商文件发售截止日之前，以书面形式向招标代理机构提出。供应商未在规定的时间内对招标代理机构提供的基础资料提出异议，视为供应商已认可招标代理机构提供的资料包含了本项目所需的基础资料全部内容。

8.2供应商认为磋商文件存在倾向性、排斥性或影响竞争的其他不当条款的，请在磋商文件要求提交报价文件截止时间5日前（或招标代理机构和所有获得磋商文件的供应商认可的时间），以有效书面形式（加盖供应商单位公章，否则不予答复）向招标代理机构提出，招标代理机构及时给予答复。磋商文件如有实质性变动的，招标采购单位可视具体情况延长投标截止时间和开标时间，并在规定的开标截止时间3日前，将变更时间书面通知所有磋商文件的收受人。未在要求的时限内提出，则视为磋商文件不存在影响竞争的不当条款。

## 二、磋商文件

9.磋商文件的组成

9.1供应商应对照磋商文件，仔细检查磋商文件及相关资料是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。磋商文件包括下列内容：

第一章   磋商公告

第二章   供应商须知

第三章   项目说明、采购内容

第四章   合同（格式）

第五章   附件（报价文件格式）

9.2除本须知第9.1款内容外，采购代理机构在报价截止时间前，以书面形式发出的对磋商文件的澄清、修改或补充等内容，均为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。

9.3供应商获取磋商文件后，应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照磋商文件要求和规定编制报价文件及提交全部资料，或者报价文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由供应商承担；并根据有关条款规定，其报价有可能被拒绝。

10.磋商文件的澄清、修改、补充

10.1 供应商若对磋商文件有任何疑问，请于磋商文件要求提交报价文件截止时间5日前（或招标代理机构和所有获得磋商文件的供应商认可的时间），以书面形式（加盖供应商单位公章，否则不予答复）向招标代理机构提出澄清要求；若没有，视为供应商对磋商文件无任何异议。招标代理机构对磋商文件发售截止时间前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源。

10.2在投标截止时间前，无论出于何种原因，招标代理机构均可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件进行修改。

10.3磋商文件的修改将以书面形式或在政府采购网网上通知所有购买同一磋商文件的供应商，并对其具有约束力。供应商应在收到该修改文件后1日内以书面形式回复招标代理机构，确认已收到该修改文件。

10.4磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式或在政府采购网上通知明确的内容为准。当磋商文件、磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面形式或在政府采购网的通知为准（若在政府采购网上发出通知，则视为所有供应商都已收到磋商文件的澄清、修改、补充等内容）。

10.5为使供应商编写报价文件时有充分的时间对磋商文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标代理机构有权推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更书面或在政府采购网上通知所有购买同一磋商文件的供应商。

10.6自磋商文件发布至正式开标前，供应商除就标书问题与采购人进行咨询外，禁止以任何其他方式与采购人进行沟通接触，否则予以取消投标资格。

## 三、报价文件的编制

12.报价文件的组成

12.1供应商编制的报价文件必须符合有关法律、法规的要求。

12.2报价文件由商务标书和技术标书两部分组成，商务标书和技术标书应按下列顺序装订成一册或分别进行装订成册。

12.3商务标书

12.3.1 商务标书目录；

12.3.2报价函（格式见附件）；

12.3.3 法定代表人证明或法定代表人授权委托书（原件）及其身份证复印件（附件）；

12.3.4 法定代表人或其委托代理人签署的报价一览表（附件）；法定代表人或其委托代理人签署的分项报价明细表（附件）；

12.3.5 供应商基本情况表，后附供应商的企业简介说明等证明企业实力的相关材料（格式见附件）；

12.3.6 商务条款偏离表（格式见附件）；

12.3.7 近三年内同类项目经营业绩一览表；附类似项目供货合同、中标通知书或成交通知书复印件；（格式见附件）

12.3.8供应商对质量保证的承诺:近一年内生产最新机型，软硬件均为当前最高版本；

12.3.9供应商对售后服务条款的承诺及说明；

a、供应商必须提供中标货物齐全的资料（包括中文使用说明、安装手册、维修手册、专用工具和相应质检手续证明文件)；

b、供应商应提供及时、迅速、优质的服务，迅速快捷地提供货物的备品备件，并能保证采购人能够及时买到货物所需的备品备件和易损件；

c、货物出现故障后，响应及排除故障的时间；

d、供应商对所提供的所有货物，必须明确质保期限。质保期内，除人为因素损坏外，全部免费维修；

e、质保期以后的维修、维护内容及服务方式、范围和收费等情况。

12.3.10在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

12.3.11临沂市政府采购供应商反商业贿赂承诺书；

12.3.12资格资质证明材料：

a. 营业执照副本复印件；组织机构代码证复印件税务登记证副本(三证或五证合一的只需具有社会信用代码的营业执照副本）复印件（如为代理商，须同时提供代理商及制造商的）；

b.供应商为制造商的，须提供有效期内的《医疗器械生产企业许可证》及所投产品的医疗器械注册证。供应商为经销商的，须提供有效期内的《医疗器械经营企业许可证》及所投产品的医疗器械注册证，进口产品需提供所投产品制造厂商的授权书及产品海关报关单；

c.产品样本、彩页、使用说明书等技术资料；

d.投标人认为需要递交的其它相关证明文件；

※以上所有资格资质证明材料须按要求提供且真实可靠。

※上述材料的复印件也要在报价文件的商务标书中体现，并加盖供应商公章。

12.4技术标书

12.4.1技术标书目录；

12.4.2技术条款偏离表（格式见附件）；

12.4.3货物说明：供应商应对拟提供的货物进行描述，证明与招标文件的要求相一致的文件可以是文字说明、产品图样册等。供应商应保证提供的货物为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且货物的技术经济性能符合磋商文件第三章《项目说明、采购内容》中的要求。供应商应对拟提供的货物进行详细描述，证明与磋商文件的要求相一致的文件可以是文字资料、技术合格证书、有关检测报告、产品样册、产品实物等，内容包括货物的制造、检验的质量保证措施等；

12.4.4  项目实施方案及进度安排，本项目管理、技术、服务人员情况表；

12.4.5  供应商所供产品属于国家实施强制性产品认证的产品目录范围内的，必须提供强制性产品认证证书；属于国家实施工业产品生产许可证制度的产品目录范围内的，必须提供工业产品生产许可证证书；所供产品有国家标准或行业标准的，必须符合国家标准或行业标准要求。

12.4.6供应商应提供货物安装和检修所需要专用工具等，并在投标文件中给出具体清单；

12.4.7供应商认为需加以说明的其它内容（如对招标文件中所提出服务内容和有关要求的承诺、供应商优势分析、保证产品质量的措施等）。

12.4.8产品安装调试的主要技术措施保证，安装工期计划、维修处理办法，售后服务承诺等。

12.5唱价密封袋

为方便唱价，请供应商另外准备一式三份《报价一览表》，用密封袋单独密封，在封面标明“唱价密封袋”字样，封口处加盖供应商单位公章或供应商全权代表签字。唱价密封袋与报价文件同时分别递交。

13.报价说明

13.11) 报价系指在供应商所报的全费用报价，包括本次招标的设备材料从生产至验收合格交付使用及维护保养的人民币报价，其中包括设备材料费、制作费、包装费、运输费、装卸费、安装、调试费、人工费、检验、检测、措施费、规费、税金、验收费、培训费用等，直至验收合格交付使用的一切费用及维护保养期内的维护保养费用以及本磋商文件明示或暗示的所有风险、责任和义务等全部内容，单价一次性包干、并以人民币报价。成交后不允许擅自改变服务内容、质量标准、期限与追加项目预算。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡供应商在报价中未列明但又为货物所必备的项目或遗漏项目，招标人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

13.2最低报价不是中标的唯一因素，供应商所报方案、产品的质量和服务等须符合磋商文件的要求和规定。

13.3开标时，《报价一览表》内容与报价文件中的相关内容必须一致。如不一致以《报价一览表》为准，评审小组有权据此做无效投标处理。

13.4大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按上述修正错误的原则及方法调整或修正报价文件的报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的投标报价，则其报价将被拒绝。

13.5在评标过程中，磋商小组发现供应商的报价或个别单价明显高于或低于其他报价的，应当要求该供应商做出说明，其说明报价高或低的理由是否合理，须经评审委员会2/3的评委认定；否则，磋商小组有权据此对其做出无效报价的处理。

13.6本次招标不接受供应商以联合体形式投标且只能投报一个方案。

13.7本次采购预算为   125万元，超过采购预算报价的投标单位均以无效报价处理。

13.8投标总价与分项合计报价不一致的，以分项合计报价为准。

13.9本次采购活动中，供应商有不超过二次报价机会,每次报价均应书面确认，在采购范围不变的情况下供应商第二次报价不得高于第一次报价，否则磋商小组有权据此对其做出无效报价的决定。

13.10 知识产权

（1）供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

（2）采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

（3）供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在报价文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

（4 ）如采用供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

14.报价文件的编制要求

14.1供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按要求编制报价文件。未按要求提交全部资料或者报价文件没有对磋商文件的要求做出实质性响应，磋商小组有权据此对其做无效报价处理。

14.2报价文件所提供的全部数据必须真实可靠。若报价文件填报的内容数据不详，或提供了虚假数据，磋商小组有权据此对其做无效报价处理。

14.3报价文件包括本须知第12条中规定的内容，供应商提交的报价文件应当使用磋商文件第五章《附件（报价文件格式）》所提供的报价文件全部格式（可以相同格式扩展或另行编写），以A4纸为标准装订成册并自编目录及页码。由于编排混乱导致报价文件被误读或查找不到而被视为无效报价等不利后果由供应商自行承担。

14.4供应商在报价文件及相关文件的签订、履行、通知等事项书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样）的印章，非标准公章的须具有供应商对该非标准公章行使标准公章的授权；否则磋商小组有权据此对其做无效报价处理。

14.5未提供参考格式的，供应商自行设计表格及编写相关内容；报价文件中的复印件材料应加盖供应商公章。

14.6磋商文件如果涉及到品牌、型号等，并不表明该标的被指定，而是仅供供应商做技术性的参考，供应商所投报的产品只要主要性能达到或超过磋商文件要求（或没有重大偏离），都将被视为对磋商文件作出了实质性响应。

14.7供应商应对本项目的商务条款响应情况进行说明，若有偏差须在报价文件商务标书《商务条款偏离表》中予以说明；若没有，应注明“无偏离”字样。若没有填写《商务条款偏离表》，即视为供应商声明其完全响应磋商文件的商务条款；但磋商小组有权据此就商务标书中实际不响应部分作出无效报价的决定。

14.8供应商应对其所报方案的技术指标响应情况进行说明，若有偏差须在报价文件技术标书《技术条款偏离表》中予以说明；若没有，应注明“无偏离”字样。若没有填写《技术条款偏离表》，即视为供应商声明其所报方案的技术指标完全符合磋商文件技术规范的要求；但磋商小组有权据此就技术标书中实际不响应部分作出无效报价的决定。

15.报价文件份数和签署

15.1供应商应按照本须知第12条的要求，准备一式四份报价文件（一份正本、三份副本），每份报价文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

15.2报价文件的内容均需打印或复印并胶装成册，并由供应商法定代表人或其全权代表签字。

15.3除供应商对错处做必要修改外，报价文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由报价文件签署人签字/盖章。

## 四、报价文件的递交

16.报价文件的密封和标记（格式参考附件）

16.1供应商应将报价文件正本和所有副本用密封袋密封，并在封口启封处加盖供应商单位公章或法定代表人/授权代表人签字。

16.2密封袋上应注明采购项目名称、项目编号及“请勿在   年  月  日  :  时之前启封”的字样。

16.3密封袋上除写明本须知第16.2款所要求的识别字样外，还应写明供应商名称、地址和邮政编码，以便本须知第19条情况发生时，采购代理机构可按密封袋上标明的供应商地址将报价文件原封退回。

16.4如果报价文件未按本须知第16.1款、16.2款要求装订和加写标记及密封，采购代理机构对误投或过早启封概不负责,采购代理机构有权予以拒绝，并退回供应商。

17.报价文件的提交

17.1供应商应按磋商文件第一章《磋商公告》中规定的时间和地点，于报价截止时间前提交报价文件。

18.报价截止时间

18.1投标截止时间见磋商文件第一章《磋商公告》。

18.2招标代理机构可以按须知第10条规定，通过修改磋商文件自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，磋商文件购买者和供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的投标截止时间均应以延长后新的投标截止时间为准。

19.迟交的报价文件

采购代理机构将拒绝并原封退回在其规定的报价截止时间后收到的任何报价文件。

20.报价文件的补充、修改和撤回

20.1供应商在递交报价文件后，在规定的报价截止时间前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的报价文件，并以书面形式通知采购代理机构，修改或撤回其报价文件。补充、修改的内容为其报价文件的组成部分。

20.2供应商对报价文件的补充、修改，应按本须知第15条的规定进行编制和签署，并按本须知第16条的规定进行密封、标记，同时还应在封套上加注“修改”字样。修改文件同样必须在报价截止时间前送达采购代理机构。

20.3在报价截止时间之后，供应商不得对其报价文件做任何实质性修改。

20.4在报价截止时间至采购代理机构在磋商文件中规定的报价有效期期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其报价文件。

## 五、磋商

21.开标会议一般规定

21.1采购代理机构将在磋商文件第一章《磋商公告》中规定的时间和地点组织开标会议。参加开标会议的法定代表人或其授权委托代理人必须携带并在递交报价文件时单独递交法定代表人证明或法定代表人授权委托书（原件）及其身份证原件，并由公证人员查验，未递交原件的其报价文件将予以拒收。

21.2按照本须知第20条规定，同意撤回的报价文件将不予开封。

21.3开标会议时，采购代理机构工作人员将当众宣读每份报价文件中《报价一览表》中的主要内容，以及采购代理机构认为合适的其他详细内容。

21.4采购代理机构将做开标会议记录，开标记录包括按本须知第21.3款规定在开标会议时宣读的全部内容。

22.报价文件的有效性

22.1开标会议时，报价文件出现下列情形之一的，应当作为无效报价文件，不得进入评审：

22.1.1逾期送达或者未送达指定地点的。

22.1.2未按本须知第16款要求密封和标记的。

22.1.3 密封签上收件人主体不是招标代理公司或采购人的。

22.1.4法律、法规及磋商文件规定的其它情况。

22.2采购代理机构将有效报价文件送磋商小组评审、比较。

23.磋商小组

23.1开标会议后，采购代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

23.2采购代理机构将根据本项目的特点依法组建磋商小组，其成员由采购人和有关专业等方面的专家组成，成员人数为3人或3人以上单数。

23.3磋商小组独立开展工作，负责审议所有报价文件，并推荐成交候选人或直接确定成交供应商。

24.评审过程的保密性

24.1开标会议后，直至向成交的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及授标建议等，均不得向供应商及与评审无关的其他人员透露。

25.磋商步骤：

第一步：磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正的文件应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

有下列情况之一者，磋商小组认定其为不合格供应商，并取消其磋商资格：

（1）报价函、报价一览表、法定代表人授权委托书中未加盖投标人公章；报价函、法定代表人授权委托书中法定代表人未签字/印章（或签字/印章人无法定代表人有效授权书的）。

（2）报价文件未按磋商文件规定编制或字迹模糊不清，难以辨认的。

（3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定提交备选投标方案的或招标文件有其它说明的除外）。

（4）投标有效期不足的。

（5）提供的资质证书过期失效的。

（6）投标人报价前后不一致、装订混乱等导致评标委员会无法认定的。

（7）公开唱标后，投标人撤回投标、退出评标的。

（8）投标人相互串通投标的。

（9）妨碍招标人、招标代理机构或其他投标人的合法权益。

（10）投标人向招标人、招标代理机构、评标委员会提供不正当利益的。

（11）报价文件符合磋商文件中规定废标的其它商务条款。

（12）法律、法规规定的其它情况。

响应文件的评审和比较工作由磋商小组负责，评审、比较过程、结果对外不作任何解释。

磋商小组将仅对认定资格性和符合性检查合格，确定为可以进入详细评审的供应商进行评价与比较。

第二步：磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

第三步：提交最后报价。

经磋商确定实质性响应的供应商后，磋商小组要求所有实质性相应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不少于3家。

第四步：采用综合评分法对供应商的响应文件进行综合评分。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

第五步：磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

第六步：采购人确认评审报告及成交供应商，并公告成交结果。

采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

不保证最低报价的供应商最终成交，也没有义务对未成交的供应商作任何解释和说明。

采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

为维护国家的利益，采购人在授予合同之前仍有选择和拒绝任何或全部谈判的权力，并对所采取的行为不做任何解释。

采购人有权利根据供应商响应文件对采购文件实质性响应的程度决定接受其全部或部分的谈判。

第七步：签订采购合同。

采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

## 六、评审方法及标准

26.采用“综合评分法”的评审方法。

（1）评审采用百分制，磋商小组各成员分别独立对实质上响应磋商文件的供应商进行逐项评价打分，对磋商小组各成员每一因素的打分汇总后取平均分，该平均分为供应商的得分。按最终得分确定中标或中标候选人。

（2）磋商响应报价为最终报价。

（3）评标委员会成员综合评定各供应商提交的投标文件，由评标委员会按以上评标办法并综合各成员意见，确定中标人或中标候选人。同时将中标结果通知所有参加投标的供应商。如果中标人无法按招标文件要求的供货时间及时供货，则取消中标资格，然后确定得分第二名的中标候选单位成为中标人。同时将中标结果通知所有参加投标的供应商；只宣布结果，不解释未中标原因。

（4）确定中标候选人的，由招标人根据中标候选人排名按顺序确定最终中标人。并按有关规定向其发出中标通知书。如发现以下任一情况，均作无效投标处理：

a供应商注册资金达不到磋商文件要求或虚假的。

b供应商相关资质达不到磋商文件要求或虚假的。

c供应商业绩有一例或一例以上虚假的。

d供应商业绩有一例或一例以上不良记录的。

e供应商售后服务有一例或一例以上不良记录的。

f供应商所投产品的设计、生产、制造技术含量低或不符合磋商文件要求的。

g其他与磋商文件、报价文件不符的情况。

评分因素及评审标准：

评分标准

| 总分：100分 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 30分 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格得分统一按下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100； |
| 产品质量保证 | 20分 | 产品质量保证：评价产品质量、使用寿命，质保期时间等质量保证承诺，产品知名度及市场占有率等进行综合评分。分为三个评价等级：a. 评价产品质量、使用寿命，质保期时间等质量保证承诺，产品知名度及市场占有率高得14～20分；b.质保期时间等质量保证承诺，产品知名度及市场占有率较高得7-13分；c. 质保期时间等质量保证承诺，产品知名度及市场占有率低得0～6分。 |
| 投标产品配置、技术性能 | 30分 | 综合考虑投标产品配置、性能指数等,分为三个评价等级：a. 产品整体配置优良，主要技术性能、指标、功能优于磋商文件要求，性能稳定，故障率低得21～30分；b. 产品整体配备较好，主要技术性能、指标、功能符合磋商文件要求，性能较稳定，故障率较低得11～20分；c. 产品整体配备一般，主要技术性能、指标、功能基本符合磋商文件要求，性能稳定性一般得 0～10分。 |
| 售后服务支持 | 10分 | 评委根据售后服务保证承诺、售后服务方案、培训方案、对本项目售后承诺故障处理方案等，具有完善的维修售后服务体系，货物出现问题或故障后，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用，有无质保期后的维修换件等服务，从快捷周到、能够提供快速、良好的服务、条件优惠等方面综合考虑进行评分,分为三个评价等级：a. 快捷周到、能够提供快速、良好的服务、条件优惠高得8～10分；b. 较快捷周到、能够提供快速、良好的服务、条件优惠较高得4～7分；c. 不能快捷周到、提供快速、良好的服务、条件优惠一般得0～3分。 |
| 经营业绩 | 10分 | 2016年01月01日起（以合同签订日为准，需提供合同原件）至今完成的所投品牌同类产品的经营业绩，每个项目得2分，最多得10分。（合同原件随投标文件一并提交，评标结束后退回）。 |

相同品牌产品

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

各评审得分为所有评委该项打分的平均值。（各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后两位）。

供应商总得分为各评审内容得分之和。（各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后两位）。

注:

（1）评标委员会评审仅依据招标文件、投标文件及相关法律法规，不寻求其他外部资料。

（2）本《综合评分法细则》只针对有效投标文件予以评分，不能实质性响应招标文件的投标文件为无效投标文件。

（3）评分如出现小数点，则按四舍五入方法精确到小数点后两位。

（4）分数列是指供应商在某评审项目中在该项目所能得到的最高分。

（5） 评委打分超出评分标准的为无效打分。

（6）优惠政策

牵扯到政府采购优惠政策的证明材料（包括采购文件中要求的原件、复印件等全部资料）需要单独提交，并附目录。

a)对于节能环保产品，依据《山东省节能环保产品政府采购评审办法》的规定，在满足技术条件的前提下，对技术和价格项目按下列规则给予一定幅度的加分:在价格评标项中，对节能、环保产品分别给予价格评标总分值的4%的加分。在技术评标项中，对节能、环保产品分别给予技术评标总分值的4%的加分。

b)根据财政部，工信部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。如投标单位是小微企业则该投标单位的投标报价得分按以下标准进行价格扣除后再按 “评分标准”公式进行计算:（如该投标单位报价最低，则其原投标报价作为基准价不变，其价格分按照优惠比例扣除后计算价格分）

凡参加此次投标的小型和微型企业提供本企业制造的或者提供其他小型、微型企业制造的产品，则该产品报价给予 6%的价格扣除优惠，但必须同时满足以下两个条件，否则不予价格扣除：

（1）投标单位是小微企业

（2）投标产品制造商是小微企业

小型、微型企业认定时，须同时提供如下证明材料，否则不予认可：

①中小企业声明函（原件）。

②属于小型、微型企业的证明文件（原件）。

③若同一合同包内的小型、微型企业产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该报价产品不给予价格扣除。

④中小企业划分标准详见工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部出台的工信部联企业[2011]300 号文件。

C）给予监狱企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格6%的扣除；计算方法是：最终价格＝投标报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，投标单位须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件，否则不给予价格扣除。

D)根据财政部财库（2017）141号文“关于促进残疾人就业政府采购政策的通知”中的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 开标时供应商须提供《残疾人福利性单位声明函》。

## 七、合同的授予

27.合同授予标准

27.1本项目的采购合同将授予按本须知第26条规定确定的成交供应商。

28.采购人拒绝报价的权利

28.1采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商。采购人在发出成交通知书前，有权依据磋商小组的评审报告拒绝不合格的报价。但购买磋商文件的费用不退还。

29.成交通知书

29.1在报价有效期期满之前，采购代理机构将以书面形式通知成交供应商，确认其报价已被接受；供应商可登录政府采购网查询成交结果。

29.2成交通知书将是合同的一个组成部分。

30.签订合同

30.1成交供应商应按成交通知书指定的时间、地点与采购人签订合同。磋商文件、成交供应商的报价文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

31.其他

31.1本项目成交服务费由中标单位按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）向采购代理机构交纳成交服务费。

31.2本项目公证费由中标单位支付。

31.3无论投标结果如何，采购人无向供应商解释其中标、未中标原因的义务。

31.4无论投标结果如何，供应商的报价文件均不退还。

31.5无论中标与否,已领取标书的供应商对磋商文件负保密责任。

# 第三章  项目说明、采购内容

一、说明

1、报价系指在供应商所报的全费用报价，包括本次招标的设备材料从生产至验收合格交付使用及维护保养的人民币报价，其中包括设备材料费、制作费、包装费、运输费、装卸费、安装、调试费、人工费、检验、检测、措施费、规费、税金、验收费、培训费用等，直至验收合格交付使用的一切费用及维护保养期内的维护保养费用以及本磋商文件明示或暗示的所有风险、责任和义务等全部内容，单价一次性包干、并以人民币报价。成交后不允许擅自改变服务内容、质量标准、期限与追加项目预算。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡供应商在报价中未列明但又为货物所必备的项目或遗漏项目，招标人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

2、投标人不得低于设备成本价格报价，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（同型号设备进货发票等）；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3、磋商文件中如果涉及到品牌、型号等，并不表明该标的被指定，而是仅供供应商参考，供应商所投报的产品只要性能达到或超过磋商文件要求，没有重大偏离，都将被视为对磋商文件作出了实质性响应。

4、供应商应对本项目的商务条款响应情况进行说明，若有偏差须在投标文件商务标书《商务条款偏离表》中予以说明；若没有，应注明“无偏离”字样。若没有填写《商务条款偏离表》，即视为供应商声明其完全响应招标文件的商务条款；但评标委员会有权据此就商务标书中实际不响应部分作出废标的决定。

5、供应商应对其所报方案的技术指标响应情况进行说明，若有偏差须在投标文件技术标书《技术条款偏离表》中予以说明；若没有，应注明“无偏离”字样。若没有填写《技术条款偏离表》，即视为供应商声明其所报方案的技术指标完全符合招标文件技术规范的要求；但评标委员会有权据此就技术标书中实际不响应部分作出废标的决定。

6、知识产权

6.1 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

6.2 招标人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

6.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，招标人享有永久使用权。

6.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

- 项目要求

- 项目名称：临沂市妇女儿童医院宫腔镜采购

- 供货地点：采购人指定地点。

- 供货期：签订合同后  30  天安装调试完成。

4、质保期： 3 年。需提供24小时内及时上门维修服务。

5、付款方式：全部到货安装调试验收合格正常使用后付总货款90%，剩余10%（作为质保金）一年后无质量问题，无息付清。

三、技术参数：

高清宫腔镜系统技术参数

一、进口品牌摄像系统主机一台

1、全高清摄像主机，成像达到超高清HDTV（1920×1080P）分辨率；

2、具有3D降噪和LVDS技术（低压差分信号），减少噪点，提高图像清晰度；

3、具备最少四种输出纵横比16:9；16:10；5:4；4:3，可以输出到不同显示器均可保证全屏效果。

4、具备HD-SDI、SD-SDI和DVI高清HDTV数字信号输出；具备RGB和YPbPr高清HDTV模拟信号输出；具备VBS复合视频、Y/C、RGB和YPbPr的SDTV信号输出，并可同时输出；

5、具有特殊光检查和治疗功能：

6、主机可同时处理两路图像信号，实现画中画/画旁画功能：其它内镜图像、超声图像均可与腔镜主屏幕同时显示；

7、具备预冻结功能，改善静态影像的画质；

8、图像亮度可进行±8级调节；

9、具备用户自定义快捷键；

10、具备自动调光功能，光线不足时，可对画面进行自动补光；具备图像增益功能，当内镜距离观察物体较远时能自动图像增强；

11、可实现一机多用：可兼容硬镜和软镜。并分别提供产品注册证。

二、进口品牌冷光源一台

1、灯泡≥300W短弧氙灯；

2、灯泡寿命≥500小时；

3、具有备用光源，可自动切换；

4、具有自动光亮度调节功能；

5、照明亮度≥400万LUX；

6、色温≥6000K；

7、亮度调节模式≥2种；

8、可连接电子胆道镜、电子输尿管镜等软性镜；（提供注册证、彩页证明材料）

9、自动曝光≥17档；

10、与摄像系统主机同一品牌。

三、全高清摄像头一个

1、同品牌专用高清摄像头；

2、具有窄带光成像功能，无需使用染色剂、药物或者造影剂，便可增强粘膜表面血管和其它组织的可视性；

3、高清图像可放大倍率≥0.8；

4、独立遥控开关，≥3个可自定义遥控按钮，可电动变焦调焦

5、有智能锁定/解锁功能，可360°旋转，也可固定角度；

6、适用于多种灭菌方式；

四、高清医学专用液晶监视器一台

1、 ≥26英寸医学专用液晶监视器

2、 具备HD-SDI，RGB，HD-SDI, DVI, YPbPr，Y/C等多种输出、输入端口

3、 1920×1080P高清图像

4、 具备PIP,POP,PBP（画中画，画旁画，多画面显示）等功能

五、全自动液体膨宫机一套，原装进口

1 、满足国际最高标准的压力和流量安全性；

2 、自动测量和校正器械内的压力

3 、压力范围：15-150mmHg;

4 、流量范围：30-500毫升/分钟;

5 、安全级别：防护1级，BF级，IP41;

6、需配套原装进口膨宫管4条。

六、导光束二条

1、导光束长度≥3米，2条

七、宫腔检查镜二套

1、光学视管： 2根，3mm，30°，可高温高压消毒；

2、光学视管：2根，4mm，30°，可高温高压消毒；

3、管鞘：2个，4.5mm，持续灌流；

4、管鞘：2个，5.5mm，

5、管鞘：2个，6.5mm

八、腔镜专用台车一台

九、高清图文工作站一套

1、支持图像刻录存储功能，支持宫腔镜图文报告打印等功能；

2、支持患者已采集静态图像的恢复功能，在突然断电或者非法关机的 情况下，开机进入软件，可以自动恢复断电或者非法关机前已采集的患者 静态图像；

3、支持患者已录制动态影像的回放功能，并且支持单帧、半速、双倍速度的播放功能；

第四章   授予合同及参考范本

1、中标人在收到《中标通知书》后，由招标单位与中标人签订合同，如有特别约定的，从其约定。

2、由于中标人的原因逾期未与招标人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

3、合同签订的内容不能超出磋商文件和报价文件的实质性内容。

4、磋商文件、报价文件、中标通知书及中标人在评审过程中就有关问题做出的书面说明或承诺等是合同的组成部分。

5、中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，招标人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

6、违约责任、风险承担等其他事项在签订合同时双方具体约定。

7、成交供应商在合同签订三日内，将签订的合同送采购代理机构一份备案。

临沂市政府采购合同

（范本）

项目名称：

合同编号：

采购方（简称甲方）：

供货方（简称乙方）：

（甲方）所需

经立信国际工程咨询（山东）有限公司以竞争性磋商方式进行采购，经磋商小组确定                                   （乙方）为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照平等、自愿的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由下列文件组成

1、磋商文件

2、成交供应商报价文件；

3、成交通知书；

4、本合同条款及附件。

二、标的项目名称与内容（详细清单见附件）

三、合同金额

合同总金额（大/小写）：人民币                        ¥：

四、货款支付

五、交货

1、交货时间：合同签订后     日内交货验收。

2、交货地点：

3、风险负担：货物毁损、灭失风险在该货物通过验收前由乙方负担。

六、质量

货物的质量应符合采购文件、报价文件及乙方做出的书面说明及承诺。

七、验收

产品到货后，甲方和乙方在    个工作日内共同检验货物的质量状况和数量，由乙方负责并承担相应的费用，甲方应积极配合，甲、乙双方代表按照合同要求验收，并共同在《政府采购项目验收单》上签字确认。

八、售后服务

1、乙方应按采购文件、报价文件及乙方在报价过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

2、因售后服务不及时造成的损失由供货方承担。

3、其他售后服务内容：

九、合同生效

合同经采购单位、供应商签字盖章后生效。

十、违约条款

1、甲方无正当理由拒收货物或拒付货款的，甲方应向乙方偿付合同总价10％的违约金。

2、甲方逾期支付货款的，每逾期1天买方应向乙方偿付欠款总额0.5％的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5％，乙方有权解除合同。

3、乙方不交付货物的，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

4、乙方逾期交付货物的，每逾期1天卖方应向甲方偿付逾期交付货物货款总额0.5％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付货物货款总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付货物货款总额的5％，甲方有权解除合同。

5、乙方交付的货物不符合要求的，甲方有权拒收并要求乙方在指定期限内提供符合要求的货物，如果乙方在指定期限内拒绝交付货物或交付的货物仍不符合要求，则乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

6、一方不按期履行合同，并经另一方提示后3日内仍不履行合同的，本合同解除，违约方对受损方的损失承担赔偿责任。如责任在乙方，则其已交付的履约保证金，甲方有权扣除，不足部分甲方保留追讨的权利。

7、一方因上述原因造成另一方经济损失时，违约方除赔偿另一方方经济损失外，如引起诉讼，还应赔偿因此所发生的如诉讼费律师费等所有费用。

8、未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成提交临沂仲裁委员会仲裁。

十二、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商并报代理机构备案。所签定的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

十三、文本保存

文本一式  肆  份。其中：甲方 壹   份，乙方 壹 份，

政府采购监督管理部门   壹 份，代理招标人 壹 份。

甲  方：                        乙  方：

名  称：（盖章）                         名  称：（盖章）

全权代表：                               全权代表：

地  址：                                 地  址：

邮政编码：                               邮政编码：

电  话：                                 电  话：

开户单位：                               开户单位：

开户银行：                               开户银行：

帐  号：                                 帐  号：

时  间：                                 时  间：

第五章  附件

附件一：

报 价 函

立信国际工程咨询（山东）有限公司

经研究，我方决定参加                   项目（项目编号             ）的招标活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1.我方完全理解和接受招标文件的一切规定和要求，按规定提交投标文件数量。

2.如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺，保证按期完成项目的实施。

3.我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择成交供应商的权利。

4.我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5.我方同意遵守贵机构对本次项目所做的有关规定。

6.我方投标文件的有效期为投标截止时间起90日。

7.我方若未成为成交供应商，贵机构有权不做任何解释。

8.我方与本此投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：

邮政编号：

电    话：

传    真：

开户单位：

开户银行：

账    号：

供应商全权代表姓名、职务：

供应商全称（公章）：

法定代表人签字：

年  月  日

## 附件二：

## 报价一览表

供应商名称：（盖章）

项目编号：                                     单位：人民币(元)

| 项目名称 |  | （ A 包） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总报价 | 大写（元）： |
|  |  | 小写（元）： |
| 2 | 供货期 （日历天数） |  |
| 3 | 质保期 |  |

说明：

1、本表务必填写清楚，准确无误；

2、本表不够可按相同格式加以扩展。

3.报价一览表需单独密封一式三份，开标时提交，唱价使用。

法定代表人或其授权委托代理人： （签字或盖章）

日期：

## 附件二-1：

## 分项报价明细表

注：本表根据采购清单详细填写，本表可按相同格式扩展。

供应商名称             （盖章）

法定代表人

或其委托代理人   （签字或盖章）

日      期：     年     月     日

附件三：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我   （姓名）  系  （供应商名称）  法定代表人，现授权委托     （姓名、职务或职称）为我单位本次项目的全权代表，以本单位的名义参加立信国际工程咨询（山东）有限公司组织的招标活动，全权代表在参加           项目（项目编号：            ）过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无权转让委托权。特此委托。

(附贴全权代表人身份证复印件)

全权代表姓名：            性 别：           年 龄：

单  位：                  部 门：           职 务：

供应商（公章）：

法定代表人签字：

年   月   日

附件四：

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  | 主要业务 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  |  | 现有职工人数 |  |  |  |  |
| 行政管理人数 |  |  |  | 技术人员人数 |  |  |  |  |
| 营业执照 |  | 1.执照编号 2.营业范围 3.发照部门 |  |  |  |  |  |  |
| 单位资质 |  | 1.执照编号 2.资质等级 3.发证部门 |  |  |  |  |  |  |
| 单位注册地址 |  |  |  | 单位联系人、联系方式 |  | （电话、传真、邮址） |  |  |
| 单位成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  | 开户行、开户名称、银行帐号 |  |  |  |  |  |  |
| 驻临沂市固定经营场所或售后服务机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 注册地址 |  | 联系人 |  | 联络方式 |  |  | 业务范围 |

供应商：（公章）

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

年  月  日

附件五：

商务条款偏离表

| 序号 | 磋商文件 |  | 投标文件 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |  |

供应商：（公章）

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

年  月  日

附件六：

同类项目业绩一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 采购内容 | 合同总价 | 签订合同时间 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应在本表之后附相关证明材料。

供应商：（公章）

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

年  月  日

附件七：

技术条款偏离表

| 序号 | 磋商文件 |  | 投标文件 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |  |

供应商：（公章）

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

年  月  日

附件八：

供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地址 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

年  月  日

附件九：

投标文件包装袋密封件正面格式

收件人：立信国际工程咨询（山东）有限公司 正本（副本） 项目名称： 项目编号： 供应商名称： 供应商地址： 邮政编码： 年 月 日 加盖供应商公章（或供应商法定代表人或其授权代表签字）

投标文件封口格式

请勿在 年 月 日 : 时之前启封 加盖供应商公章（或供应商法定代表人或其授权代表签字）

附件十：

所投产品的质量检测报告、鉴定报告、制造标准、彩页等详细资料

投标人  （公章）：

法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

年   月   日

附件十一：

所投产品的主要技术参数、性能说明，设备选型及系统配置说明

投标人  （公章）：

法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

年   月   日

附件十二：

## 供货、安装、调试等技术方案及保障措施

投标人（公章）：

法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

年   月   日

附件十三：

售后服务

（包括交付时间、质保期、售后服务能力、优惠条件及其他承诺）

投标人  （公章）：

法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

年   月   日

附件十四：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加                单位的                          采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人 （公章）：

法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

年   月   日

注：供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

附件十五：

小型和微型企业产品明细表

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 制造商名称 | 数量 | 单价 | 合计 | 小型、微型企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |
| 小型、微型企业产品报价总计： |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、本表填入的产品应当是本企业生产的产品或提供其他小型企业、微型企业的产品；提供其他小型、微型企业产品的，须同时提供其企业中小企业声明函。

2、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条第三款之规定，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、如所投产品为小型、微型企业产品，应当按规定格式逐项填写，否则评分时不予价格扣除。如所投产品不是小型、微型企业的产品，则不需填写本表。

投标人 （公章）：

法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

年   月   日

附件十六：

节能环保产品投标价格明细表

| 序号 | 节能、环境标志 产品名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 合价 | 在本次投标报价中所占比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |
| 节能（环境）标志 产品报价合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、节能、环境标志产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能、环境标志产品政府采购清单确定。

2、如所投产品为节能、环境标志产品，必须按规定格式逐项填写，否则评审时不予加分。

投标人 （公章）：

法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

年   月   日

注：后附最新发布“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”相应页面的复印件并加盖公章。

附件十七：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加              单位的             项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

附件十八：

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函

我方在参加                                         项目的政府采购活动前3年内，在经营活动中     （有/无）重大违法记录。

投标人  （公章）：

法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

年   月   日

注：

1.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定“重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动”；

- 2.投标人提供的声明函不实时，按照《中华人民共和国政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予处罚”。

附件十九：

投标人认为有必要提供的其他资料

投标人  （公章）：

法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

年   月   日

附件二十：

临沂市政府采购供应商反商业贿赂承诺书

为贯彻落实中央和省市关于治理商业贿赂的有关精神，进一步净化政府采购市场、规范政府采购行为，共同营造和维护竞争有序的政府采购市场，我们作为参加市政府采购的供应商就反商业贿赂向社会郑重承诺：
    一、认真学习并遵守国家相关的法律、法规及社会公德，树立质量为本的理念，诚实守信，依法参与政府采购活动，不搞不正当交易行为。
    二、在政府采购活动中，自觉遵守政府采购的法律法规的规定，依法依规进行政府采购项目招投标及公平交易，建立投标诚信、价格诚信、合同诚信、履约诚信、服务诚信等诚信体系。
    三、不弄虚作假，骗取政府采购供应商资格；不提供虚假资质文件谋取中标或成交；不出借、转让、出卖资质（资格）证书；不允许他人以本企业名义承接或承揽政府采购业务。
    四、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单；不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商参与竞争。
    五、在政府采购活动中，不与采购人、采购代理机构及其工作人员和其他供应商串通，损害国家利益、社会公共利益和其他相关人的合法权益。
    六、不向采购人、采购代理机构工作人员、评审委员会成员及其他相关人员行贿或者采取其他不正当手段谋取不合法利益，具体包括：不得赠送礼金、礼品，有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费以及支付旅游费用、报销各种消费凭证等。
   七、按规定与采购人签订政府采购合同，并严格按合同履约，为采购人提供符合质量标准规定的货物、工程和服务，不销售冒牌、走私货物；不擅自变更或终止、转让、转包政府采购合同；主动配合政府采购项目的验收工作。
   八、自觉接受政府采购监管部门的监督管理，积极配合检查和调查，并如实反映情况和提供材料。
   我们将严格遵守上述承诺事项，自愿接受主管（监管）部门和社会各方面的监督，如有违反的，自愿接受执法执纪机关和监督管理部门的处理。

承诺单位：（公章）
法定代表人或委托代理人“”

年  月  日

附件 二十一：

原件目录

| 序号 | 证件名称 | 类别 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表不够可按相同格式加以扩展

供应商	（公章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）

年	月	日

附件 二十二：

## 法定代表人身份证明书

单位名称：

联系地址：

姓名：            性别：    年龄：           职务：

系                             的法定代表人。

特此证明。

（此处附贴法定代表人身份证复印件）

供应商（公章）：

法定代表人签字：

年月日