临沂市妇女儿童医院滨河院区视频监控设备安装

竞争性磋商文件

招标编号：LXGJC-2019-0902

采购单位：临沂市妇女儿童医院

代理机构：立信国际工程咨询（山东）有限公司

二0一九年十月

目  录

第一章  磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  项目说明、采购内容

第四章  合同（格式）

第五章  附件（响应文件格式）

- 磋商公告

一、采购人：临沂市妇女儿童医院

地址：临沂市罗庄区清河南路1号

联系方式：0539-0539-8138580

采购代理机构：立信国际工程咨询（山东）有限公司

地址：临沂市兰山区上海路与孝河路交汇处IEC国际企业中心

联系方式：0539-8222285

二、采购项目名称：临沂市妇女儿童医院滨河院区视频监控设备安装

采购项目编号（采购计划编号）：

采购项目分包情况：

| 包号 | 服务名称 | 投标人资格要求 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 视频监控设备安装 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格要求；2、具有完成本项目所需的专业技术能力；3、向采购代理机构购买招标文件并登记备案；4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，且提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，“中国裁判文书网”无行贿犯罪记录证明；5、在临沂市公共资源交易中心办理诚信入库和CA实名认证证书并进行网上报名，在中国山东政府采购网（山东政府购买服务信息平台(www.ccgp-shandong.gov.cn）注册并登陆后针对本项目进行网上投标报名；6、本项目不接受联合体投标；7、法律法规及招标文件规定的其他条件 | 148万元 |

三、获取磋商文件

1.时间：2019年10月 10 日8时30分至2019年10月 15 日17时00分（截止时间）（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：临沂市公共资源交易中心（临沂市政务服务中心5楼，北京路8号）代理服务11号窗口。

3.方式：在临沂市公共资源交易网(http://ggzyjy.linyi.gov.cn)和山东省政府采购信息平台(http://www.ccgp-shandong.gov.cn)注册并登录后进行网上报名，然后携带以下材料前往上述地点购买：1、营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本（三证合一的只需提供营业执照副本）；2、法定代表人身份证或授权代表授权书及身份证；3、近六个月依法缴纳税收和社保的证明（缴纳票据或主管部门出具的缴纳明细，新成立的企业提供自成立以来的证明）4、近三年来无重大违法行为的书面声明、提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，提供查询证明截图，打印后加盖公章；5、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，提供查询证明截图，打印后加盖公章；6、“中国裁判文书网”无行贿犯罪记录证明，提供查询证明截图，打印后加盖公章；7、临沂市公共资源交易网网络回执单及山东省政府采购信息平台报名截图，打印后加盖公章。以上材料原件查验，复印件加盖公章一式三份装订成册留存，并在封面上注明项目名称、联系人、联系电话、邮箱。本项目采用网上开评标：凡具有相应投标资格并有意投标的单位，须在临沂市公共资源交易网上完成电子招投标交易平台企业诚信库认证、办理CA实名认证证书，网址：http://ggzyjy.linyi.gov.cn/TPFront/。并在临沂市公共资源交易网注册并登录填写投标信息后领取招标文件，供应商须在系统中的“招标文件下载”页面下载电子磋商文件（.LYZF），并制作电子版响应文件（.LYTF）上传到系统。

4.售价：300元/份，售后不退。

四、公告期限：2019年10月10日至 2019年10月15日

五、递交响应文件时间及地点

1.时间：2019年10月23日14时00分至2019年10月23日14时30分（北京时间）

2.地点：临沂市公共资源交易中心（临沂市政务服务中心5楼，北京路8号）开标室。六、开标时间及地点

1.时间：2019年10月23日14时30分（北京时间）

2.地点：临沂市公共资源交易中心（临沂市政务服务中心5楼，北京路8号）开标室。七、采购项目联系方式：

联系人：吕工  孙工        联系方式：0539-8222285

八、采购项目的用途、数量、简要技术要求等

详见磋商文件

九、采购项目需要落实的政府采购政策

详见磋商文件

第二章  供应商须知

前 附 表

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 概况 | 项目名称及编号 | 临沂市妇女儿童医院滨河院区视频监控设备安装 |
|  |  | 采购人 | 临沂市妇女儿童医院 |
|  |  | 采购内容 | 视频监控设备安装 |
| 2 | 资金来源 |  | 财政资金 |
| 3 | 采购方式 |  | 竞争性磋商 |
| 4 | 招标预算 |  | 本次招标预算为148万元，超过采购预算报价的投标单位均以无效报价处理。 |
| 5 | 供货安装期 |  | 签订合同后60天安装调试完成。 |
| 6 | 质量要求 |  | 产品质量须符合国家标准、行业标准规范及强制性要求及采购人要求。 |
| 7 | 投标需提供的资料 |  | 采购公告及文件中要求合格投标人应当提供的资料。 |
| 8 | 报价有效期 |  | 90天 |
| 9 | 响应文件份数 |  | 一式五份，正本一份、副本四份。 |
| 10 | 评标方法 |  | 综合评分法 |
| 11 | 成交服务费 |  | 由成交供应商支付。 |
| 12 | 公证费 |  | 由成交供应商支付 |
| 13 | 开标时间及地点 |  | 时间：2019年10月23日14时30分（北京时间） 地点：临沂市公共资源交易中心开标室（临沂市政务服务中心5楼，北京路8号） |
| 14 | 项目负责人 |  | 联系人：吕工 孙工 电话：0539-8222285 |
| 15 | 不管投标结果如何，供应商自行承担所有与参加投标有关的费用。供应商一旦参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件的所有条件和规定。 |  |  |

1.适用范围

1.1本磋商文件（简称磋商文件）仅适用于磋商文件第一章《磋商公告》中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1采购人系指临沂市妇女儿童医院 。

2.2采购代理机构系指立信国际工程咨询（山东）有限公司。

2.3供应商系指响应采购参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4磋商小组系指由采购代理机构依法负责组织。

，由采购人和有关专家组成以确定成交供应商的临时组织。

2.5成交供应商系指由磋商小组评审确定的对磋商文件做出实质性响应较强，综合竞争实力最优，取得与采购人签订合同资格的供应商。

3.使用文字种类、计量单位、时间单位及货币种类

3.1磋商文件、响应文件、采购代理机构与供应商之间有关采购活动所有书面形式的来往函件、记录等均应使用简体中文。

3.2供应商可以在响应文件中提交用其他语言打印的数据或资料，但是必须提供由专业翻译机构出具的简体中文译文，并以简体中文译文为准，否则视同供应商未提供该数据或资料。

3.3除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的计量单位，均须采用中华人民共和国法定计量单位。

3.4除磋商文件中另有规定外，磋商文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天。

3.5磋商文件及响应文件中有关货币的数额表示全部以人民币计算。

4.报价费用

4.1供应商应自行承担所有与参加报价有关的费用。不论报价的结果如何，采购人、采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.合格的供应商

5.1供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

5.2供应商必须向招标代理机构购买磋商文件并登记备案。

5.3在以往的政府采购活动中没有违纪、违规、违约等不良行为。

5.4供应商必须遵守国家、山东省、临沂市有关的法律、法规和政策。

5.5磋商文件的其它规定和要求。

5.6合格的供应商将具有参加被评审的资格。

5.7本次招标不接受供应商以联合体形式投标且只能投报一个方案。

6.报价有效期

6.1响应文件的有效期为自报价截止时间起90日。在此期间，凡符合磋商文件要求的响应文件均保持有效；供应商的响应文件将受磋商文件约束，如供应商被授予合同，供应商不得拒绝。

6.2原定报价有效期终止之前，若出现特殊情况，采购代理机构可以书面形式向供应商提出延长报价有效期的要求。

6.3供应商须以书面形式答复是否接受延长报价有效期的要求。

7.基础资料提供

7.1供应商确认招标代理机构提供的基础资料存在的缺项漏项或计算误差，应于磋商文件发售截止日之前，以书面形式向招标代理机构提出。供应商未在规定的时间内对招标代理机构提供的基础资料提出异议，视为供应商已认可招标代理机构提供的资料包含了本项目所需的基础资料全部内容。

7.2供应商认为磋商文件存在倾向性、排斥性或影响竞争的其他不当条款的，请在磋商文件要求提交响应文件截止时间5日前，以有效书面形式（加盖供应商单位公章，否则不予答复）向招标代理机构提出，招标代理机构及时给予答复。磋商文件如有实质性变动的，招标采购单位可视具体情况延长投标截止时间和开标时间，并在规定的开标截止时间3日前，将变更时间书面通知所有磋商文件的收受人。未在要求的时限内提出，则视为磋商文件不存在影响竞争的不当条款。

## 二、磋商文件

8.磋商文件的组成

8.1供应商应对照磋商文件，仔细检查磋商文件及相关资料是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。磋商文件包括下列内容：

第一章   磋商公告

第二章   供应商须知

第三章   项目说明、采购内容

第四章   合同（格式）

第五章   附件（响应文件格式）

8.2除本须知第9.1款内容外，采购代理机构在报价截止时间前，以书面形式发出的对磋商文件的澄清、修改或补充等内容，均为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。

8.3供应商获取磋商文件后，应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照磋商文件要求和规定编制响应文件及提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由供应商承担；并根据有关条款规定，其报价有可能被拒绝。

9.磋商文件的澄清、修改、补充

9.1 供应商若对磋商文件有任何疑问，请于磋商文件要求提交响应文件截止时间5日前，以书面形式（加盖供应商单位公章，否则不予答复）向招标代理机构提出澄清要求；若没有，视为供应商对磋商文件无任何异议。招标代理机构对磋商文件发售截止时间前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源。

9.2在投标截止时间前，无论出于何种原因，招标代理机构均可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件进行修改。

9.3磋商文件的修改将以书面形式或在政府采购网网上通知所有购买同一磋商文件的供应商，并对其具有约束力。供应商应在收到该修改文件后1日内以书面形式回复招标代理机构，确认已收到该修改文件。

9.4磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式或在政府采购网上通知明确的内容为准。当磋商文件、磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面形式或在政府采购网的通知为准（若在政府采购网上发出通知，则视为所有供应商都已收到磋商文件的澄清、修改、补充等内容）。

9.5为使供应商编写响应文件时有充分的时间对磋商文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标代理机构有权推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更书面或在政府采购网上通知所有购买同一磋商文件的供应商。

## 三、响应文件的编制

10.响应文件的组成

10.1供应商编制的响应文件必须符合有关法律、法规的要求。

10.2响应文件由商务标书和技术标书两部分组成，商务标书和技术标书应按下列顺序装订成一册或分别进行装订成册，。

10.3商务标书

a) 商务标书目录；

b) 法定代表人或其授权委托人签署的投标函；

c) 法定代表人授权委托书（法定代表人参加本项目的投标时，无需填写法定代表人授权委托书，但须在响应文件中附法定代表人的身份证复印件）；

d) 公开报价一览表、报价明细表；

e) 已标价设备清单；投标人所投产品中涉及节能环保产品清单。后附有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

f) 供应商基本情况表；

g) 商务条款偏离表（格式见附件）；

h) 资格审查材料：

有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证或五证合一的只需提供具有统一社会信用代码的营业执照）

供应商认为需要提交的其它相关证明文件及磋商文件其它部分中要求提供的资料；

i) 近三年类似业绩一览表（格式见附件）；

j) 小微企业产品报价清单，后附小微企业声明函和从业人员及营业收入声明函；

k) 供应商认为需要提交的其它相关证明文件。

10.4 技术标书的主要内容

(1) 技术响应文件目录；

(2) 技术条款偏离表（格式见附件）；

(3) 投标货物主要技术指标详细描述（格式自定）；

(4) 产品设备及性能：产品主要技术指标和运行性能的详细描述、证明符合磋商文件要求的文件可以是文字资料、技术合格证书、有关鉴定材料、检测报告、产品样册、图片等；

(5) 投标人所供产品属于国家实施强制性产品认证的产品目录范围内的，必须提供强制性产品认证证书；属于国家实施工业产品生产许可证制度的产品目录范围内的，必须提供工业产品生产许可证证书；所供产品有国家标准或行业标准的，必须符合国家标准或行业标准要求。

(6) 实施方案：施工方案，工期安排合理、工序衔接合理、进度控制点设置，安全施工有保证措施，施工组织设计等；

(7) 售后服务承诺：质保期承诺、售后服务的组织机构规模、技术支持的响应时间、技术支持能力、售后质量保证、人员培训计划、质保期后的承诺等；

(8) 评标办法和项目说明及要求中的其它材料；

(9) 投标货物及配件清单，报价内的随机备品备件、易损件、专用工具明细表。并附配件明细及费用清单；

(10)供应商认为需要提交的其他资料文件；

提示：临沂市公共资源交易中心自 2019 年 9 月 23 日起试行对政府采购部分项目实行电子化招投标（试运行），目前处于纸制版响应文件和电子版响应文件共存制，除按本文件规定制作并提交纸制版响应文件外，还应在交易系统内制作电子版响应文件详细内容请见电子化招标投通知，投标人手册请到交易网下载。具体要求请各潜在供应商自行登录

“临沂市公共资源交易中心”网站查看“关于对政府采购部分项目招标采购环节进行全 流 程 电 子 化 试 运 行 的 通 知 ”（http://ggzyjy.linyi.gov.cn/TPFront/infodetail/?infoid=b9f3f10d-776e-49a2-a622-6cc77fd902c5&categoryNum=048）。

请投标人将响应文件所有电子版，用密封袋单独密封，在封面标明“电子版”，封口处加盖投标人单位公章或投标人全权代表签字。电子版密封袋与响应文件同时分别递交。投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密响应文件。

投标单位需在投标截止时间前提供与纸质响应文件相一致的未加密的电子版响应文件，采用 U 盘形式装载，U 盘须密封递交，表面注明项目名称、投标单位名称，否则其响应文件将予以拒收，电子版响应文件与纸质版有同等法律效益，一旦提交不予退还。

10.5唱价密封袋

为方便唱价，请供应商另外准备一式三份《公开报价一览表》，用密封袋单独密封，在封面标明“唱价密封袋”字样，封口处加盖供应商单位公章或供应商全权代表签字。唱价密封袋与响应文件同时分别递交。

11.报价说明

11.1供应商应根据招标代理机构提供的磋商文件、各自情况等进行投标报价的编制，报价应包括招标范围内的全部内容，含货物（包括质保期内的备品备件、易损件、专用工具等）的生产、包装、保险、运输、装卸、安装、调试、验收、售后服务及技术支持、税费、合理利润等相关服务的所有费用。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡供应商在报价中未列明但又为货物所必备的项目或遗漏项目，招标人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

11.2最低报价不是中标的唯一因素，供应商所报方案、产品的质量和服务等须符合磋商文件的要求和规定。

11.3响应文件中公开报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以公开报价一览表为准；

11.4大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

11.5在评标过程中，磋商小组发现供应商的报价或个别单价明显高于或低于其他报价的，应当要求该供应商做出说明，其说明报价高或低的理由是否合理，须经评审委员会2/3的评委认定；否则，磋商小组有权据此对其做出无效报价的处理。

11.6本次招标不接受供应商以联合体形式投标且只能投报一个方案。

11.7本次招标预算为148万元，超过采购预算报价的投标单位均以无效报价处理。

11.8投标总价与分项合计报价不一致的，以分项合计报价为准。

11.9本次采购活动中，供应商有不超过三次报价机会,每次报价均应书面确认，在采购范围不变的情况下供应商第二次报价不得高于第一次报价，否则磋商小组有权据此对其做出无效报价的决定。

11.10 知识产权

（1）供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

（2）采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

（3）供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

（4 ）如采用供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

12.响应文件的编制要求

12.1供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按要求编制响应文件。响应文件没有对磋商文件的要求做出实质性响应，磋商小组有权据此对其做无效报价处理。

12.2响应文件所提供的全部数据必须真实可靠。若响应文件提供了虚假数据，磋商小组有权据此对其做无效报价处理。

12.3响应文件包括本须知第10条中规定的内容，以A4纸为标准装订成册并自编目录及页码。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到而被视为无效报价等不利后果由供应商自行承担。

12.4未提供参考格式的，供应商自行设计表格及编写相关内容；响应文件中的复印件材料应加盖供应商公章。

12.5磋商文件如果涉及到品牌、型号等，并不表明该标的被指定，而是仅供供应商做技术性的参考，供应商所投报的产品只要主要性能达到或超过磋商文件要求（或没有重大偏离），都将被视为对磋商文件作出了实质性响应。

12.6供应商应对本项目的商务条款响应情况进行说明，若有偏差须在响应文件商务标书《商务条款偏离表》中予以说明；若没有，应注明“无偏离”字样。若没有填写《商务条款偏离表》，即视为供应商声明其完全响应磋商文件的商务条款；但磋商小组有权据此就商务标书中实际不响应部分作出无效报价的决定。

12.7供应商应对其所报方案的技术指标响应情况进行说明，若有偏差须在响应文件技术标书《技术条款偏离表》中予以说明；若没有，应注明“无偏离”字样。若没有填写《技术条款偏离表》，即视为供应商声明其所报方案的技术指标完全符合磋商文件技术规范的要求；但磋商小组有权据此就技术标书中实际不响应部分作出无效报价的决定。

12.8.响应文件份数和签署

12.8.1供应商应按照本须知第10条的要求，准备一式五份响应文件（一份正本、四份副本），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

12.8.2响应文件的内容均需打印或复印并胶装成册，并由供应商法定代表人或其全权代表签字。

12.8.3除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字/盖章。

## 四、响应文件的递交

13.响应文件的密封和标记（格式参考附件）

13.1供应商应将响应文件正本和所有副本用密封袋密封，并在封口启封处加盖供应商单位公章或法定代表人/授权代表人签字。

13.2密封袋上应注明采购项目名称、项目编号及“请勿在   年  月  日  :  时之前启封”的字样。

13.3密封袋上除写明本须知第13.2款所要求的识别字样外，还应写明供应商名称、地址和邮政编码，以便本须知第17条情况发生时，采购代理机构可按密封袋上标明的供应商地址将响应文件原封退回。

13.4如果响应文件未按本须知第13.1款、13.2款要求装订和加写标记及密封，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回供应商。

注：本项目实行电子评标（电子响应文件制作工具下载：响应文件制作工具(临沂版)。），使用 CA 锁进行电子响应文件制作加解密，并提供纸质响应文件正本一份、副本四份，正副本均须胶装，电子版（U盘）word 格式或 PDF 格式及未加密电子响应文件(即.NLYTF 格式)和加密电子响应文件(即.LYTF 格式)一份。

投标人需要登陆临沂市公共资源交易网--企业用户登录--政府采购项目，使用 CA 锁从网上下载招标文件，使用电子响应文件制作专用软件制作电子响应文件，并使用 CA 锁进行电子响应文件制作加解密、电子签章等，并于投标截止时间之前将加密版电子文件上传至电子招投标交易平台；非加密响应文件（.NLYTF 格式）拷贝至电子 U 盘。

开标时须携带 CA 锁。

1.响应文件递交方法：（1）加密的电子响应文件一份：在临沂市公共资源电子交易平台领取电子招标文件之后制作电子响应文件（格式为.LYTF）,并上传到系统中。（2）不加密电子响应文件一份（.NLYTF 文件，U 盘介质），做好标识，密封递交。

响应文件电子版密封方式：本项目所需的 CA 锁、U 盘放入密封袋中，加贴封条，并在封套封口处加盖印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，且必须在投标截止时间前提交，未按要求提供的其投标将被否决。

14.响应文件的提交

14.1供应商应按磋商文件第一章《磋商公告》中规定的时间和地点，于报价截止时间前提交响应文件。

15.报价截止时间

15.1投标截止时间见磋商文件第一章《磋商公告》。

15.2招标代理机构可以按须知第9条规定，通过修改磋商文件自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，磋商文件购买者和供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的投标截止时间均应以延长后新的投标截止时间为准。

16采购代理机构将拒绝并原封退回在其规定的报价截止时间后收到的任何响应文件。

17.响应文件的补充、修改和撤回

17.1供应商在递交响应文件后，在规定的报价截止时间前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知采购代理机构，修改或撤回其响应文件。补充、修改的内容为其响应文件的组成部分。

17.2供应商对响应文件的补充、修改，应按本须知第12条的规定进行编制和签署，并按本须知第13条的规定进行密封、标记，同时还应在封套上加注“修改”字样。修改文件同样必须在报价截止时间前送达采购代理机构。

17.3在报价截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何实质性修改。

17.4在报价截止时间至采购代理机构在磋商文件中规定的报价有效期期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

## 五、磋商

18.开标会议一般规定

18.1采购代理机构将在磋商文件第一章《磋商公告》中规定的时间和地点组织开标会议。供应商的法人或法人授权委托人应准时参加开标会议并携带身份证原件、法人证明或法人授权委托书出席，否则不予接收其响应文件。

18.2按照本须知第17条规定，同意撤回的响应文件将不予开封。

18.3开标会议时，采购代理机构工作人员将当众宣读每个供应商的响应文件中《公开报价一览表》中的主要内容，以及采购代理机构认为合适的其他详细内容。

18.4采购代理机构将做开标会议记录。

19.响应文件的有效性

19.1开标会议时，响应文件出现下列情形之一的，应当作为无效响应文件，不得进入评审：

19.1.1逾期送达或者未送达指定地点的。

19.1.2未按本须知第13.1款要求密封和标记的。

19.1.3 法律、法规及磋商文件规定的其它情况。

19.2采购代理机构将有效响应文件送磋商小组评审、比较。

20.磋商小组

20.1开标会议后，采购代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

20.2根据本项目的特点依法组建磋商小组，其成员由有关方面的专家组成，成员人数

为三人以上单数组成。

20.3磋商小组独立开展工作，负责审议所有响应文件，并推荐成交候选人或直接确定成交供应商。

21.评审过程的保密性

21.1开标会议后，直至向成交的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及授标建议等，均不得向供应商及与评审无关的其他人员透露。

22.磋商步骤：

第一步：磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正的文件应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

有下列情况之一者，磋商小组认定其为不合格供应商，并取消其磋商资格：

（1）投标函、公开报价一览表、法定代表人授权委托书中未加盖投标人公章；投标函、法定代表人授权委托书中法定代表人未签字/印章（或签字/印章人无法定代表人有效授权书的）。

（2）响应文件未按磋商文件规定编制或字迹模糊不清，难以辨认的。

（3）投标人递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按磋商文件规定提交备选投标方案的或磋商文件有其它说明的除外）。

（4）投标有效期不足的。

（5）提供的资质证书过期失效的。

（6）投标人报价前后不一致、装订混乱等导致评标委员会无法认定的。

（7）公开唱标后，投标人撤回投标、退出评标的。

（8）投标人相互串通投标的。

（9）妨碍招标人、招标代理机构或其他投标人的合法权益。

（10）投标人向招标人、招标代理机构、评标委员会提供不正当利益的。

（11）响应文件符合磋商文件中规定废标的其它商务条款。

（12）法律、法规规定的其它情况。

响应文件的评审和比较工作由磋商小组负责，评审、比较过程、结果对外不作任何解释。

磋商小组将仅对认定资格性和符合性检查合格，确定为可以进入详细评审的供应商进行评价与比较。

第二步：磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

第三步：提交最后报价。

经磋商确定实质性响应的供应商后，磋商小组要求所有实质性相应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不少于3家。

第四步：采用综合评分法对供应商的响应文件进行综合评分。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

第五步：磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

第六步：采购人确认评审报告及成交供应商，并公告成交结果。

采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

不保证最低报价的供应商最终成交，也没有义务对未成交的供应商作任何解释和说明。

采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

为维护国家的利益，采购人在授予合同之前仍有选择和拒绝任何或全部谈判的权力，并对所采取的行为不做任何解释。

采购人有权利根据供应商响应文件对磋商文件实质性响应的程度决定接受其全部或部分的谈判。

第七步：签订采购合同。

采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

## 六、评审方法及标准

采用“综合评分法”的评审方法。

（1）评审采用百分制，磋商小组各成员分别独立对实质上响应磋商文件的供应商进行逐项评价打分，对磋商小组各成员每一因素的打分汇总后取平均分，该平均分为供应商的得分。按最终得分确定中标或中标候选人。

（2）磋商响应报价为最终报价。

评分因素及评审标准：

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分细项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 | 60分 | 最终报价 （40分） | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×40 |
|  |  |  | 综合实力（10分） | 1.供应商具备有效期内的质量管理体系ISO9001 认证、职业健康安全管理体系OHSAS 18001 认证、环境管理体系ISO14001 认证、每项得1分，本项最多得3分。 2.供应商具有AAA信用等级的得3分，具有AA信用等级的得2分。 3.监控产品厂家具备较强的技术研发实力，荣获过国家级科技进步奖或国家级技术发明奖的得2分；省级的得1分； 4.所投监控产品厂家拥有中国信息安全测评中心授予的国家信息安全漏洞库技术支撑单位一级资格的得3分，二级资格的得2分，三级资格得1分； |
|  |  |  | 类似项目业绩 （10分） | 供应商需提供近三年（自2016年1月1日至今，以合同签订时间为准）的类似项目业绩，须同时提供中标（成交）通知书、中标（成交）公示网络截图及合同原件，否则不予认可，每提供一份业绩资料得1分，最高得10分。 |
| 2 | 技术部分 | 40分 | 实施方案（10分） | 1.安装调试方案总体思路清晰可行，完整详细、重点突出、实施细则详实，得3-4分；安装调试方案总体思路可行、有重点、有实施细则，得2分；安装调试方案总体思路基本可行，得1分。 2. 施工组织设计科学详细，工期安排、施工进度控制点设置详细合理，明确实现工期目标，得3分；有一定的施工组织设计，但不够详细，工期安排、施工进度控制点设置合理，基本实现工期目标，得2分；施工组织设计存在缺陷，工期安排、施工进度控制点设置基本合理，得1分。 3.安全施工保证措施合理可行，有明确的实施办法的，得3分；安全施工保证措施可行，有实施办法，得2分；安全施工保证措施基本可行，得1分； |
|  |  |  | 产品质量及性能 （20分） | 产品市场占有率高，技术参数性能满足磋商文件要求，产品认证证书、检测报告齐全，兼容性好，得15-20分；产品市场占有率较高、技术参数性能基本满足磋商文件要求，产品认证证书、检测报告较齐全，兼容性较好，得8-14分；产品市场占有率低，技术参数性能满足磋商文件要求，产品认证证书、检测报告欠缺，得1-7分。 |
|  |  |  | 售后服务 （10分） | 1. 售后服务体系完善，针对本项目质保期及质保期后的承诺具体可行，技术支持能力强，培训方案、维修计划详细，备品备件充足，得3分；售后服务体系较完善，质保期及质保期后的承诺可行，有一定的技术支持能力、培训方案、维修计划，有考虑备品备件，得2分；售后服务体系有欠缺，质保期及质保期后的承诺基本可行，得1分。 2.应急响应时间安排、维护维修时间安排，维修技术人员安排齐全充分，得3分；应急响应时间安排、维护维修时间安排，维修技术人员安排充分，得2分；应急响应时间安排、维护维修时间安排，维修技术人员安排有欠缺，得1分。 3.直属维修售后服务机构或站点数量多、布局合理，上门服务方便快捷，得4分；直属维修售后服务机构或站点数量较多及布局基本合理，上门服务方便，得2分；直属维修售后服务机构或站点数量少及布局不合理，上门服务较方便，得1分。 |

注:

（1）评标委员会评审仅依据磋商文件、响应文件及相关法律法规，不寻求其他外部资料。

（2）本《综合评分法细则》只针对有效响应文件予以评分，不能实质性响应磋商文件的响应文件为无效响应文件。

（3）评分如出现小数点，则保留到小数点后两位。

（4）分数列是指供应商在某评审项目中在该项目所能得到的最高分。

（5）技术标由评委根据响应文件对磋商文件的响应情况酌情打分；合格供应商技术标的有效得分按下列公式计算：F=（T1+T2+…+TN）/N，其中：F-为合格供应商技术标的汇总得分，T-为评委所给的分值，N-为评标委员会成员人数。

（6） 评委打分超出评分标准的为无效打分。

（7）优惠政策

a) 对于节能产品、环境标志产品，分别给予6％的加分。若所投产品同时属于节能产品和环境标志产品的，则应当优先于只列入其中一种的进行优采加分。

供应商提供的产品属于品目清单范围的，应当提供经国家确定的认证机构出具的且处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则视为不响应优先采购或强制采购政策不予加分。属于强制节能品目清单的产品，未按强制节能品目清单投标的，属于无效投标。具体品目参见节能产品政府采购品目清单。

| 评审内容 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 节能环保加分 | 报价部分 | 若所响应全部产品为节能、环保产品，在其报价得分础上分别给予【报价得分×6％】的加分，若所响应部分产品为节能、环保产品，在其报价得分基础上分别给予【报价得分×6％×（节能、环保产品合计报价/响应报价）】的加分。（节能、环保产品的界定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》复印件为准，下同） |
|  | 技术部分 | 若所响应全部产品为节能、环保产品，在其技术得分础上分别给予【技术得分×6％】的加分，若所响应部分产品为节能、环保产品，在其技术得分基础上分别给予【技术得分×6％×（节能、环保产品合计报价/响应报价）】的加分。 |

说明：

①供应商所提供的材料或者填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标、成交的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

②以上评标标准中要求供应商提交相关证明材料原件（或复印件）的，未装订在响应文件中的不得分。

b)根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除,用扣除后的价格参与评审：

小微企业产品价格扣除=（小型、微型企业产品报价）×6%；

小微企业产品评审价格=总报价—小微企业产品价格扣除。

注：供应商须提供中小企业声明函原件和企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业证部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，监狱企业视同小型、微型明原件，否则不给予价格扣除。

c)根据《财政企业，享受评审中价格扣除政府采购政策，对监狱企业产品价格扣除：

监狱企业产品价格扣除=监狱企业产品报价×6%；

监狱企业评审价格=总报价-监狱企业产品价格扣除。

注：根据山东省财政厅、山东省司法厅关于转发财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的通知（鲁财采[2014]33号）文件，制服、消防设备和特种车辆采购在项目评审时，对其产品给予8%的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明原件，否则不给予价格扣除。

d)根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。对残疾人福利性单位产品价格扣除，用扣除后的价格参与评审：

残疾人福利性单位产品价格扣除=（残疾人福利性单位产品报价）×6%；

残疾人福利性单位评审价格=总报价—残疾人福利性单位产品价格扣除。

注：1、残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不给予价格扣除；2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策；3、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

e）关于投标人提供相同品牌产品投标的相关问题：

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

## 七、合同的授予

23.合同授予标准

23.1本项目的采购合同将授予按本须知评审方法及标准规定确定的成交供应商。

24.采购人拒绝报价的权利

24.1采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商。采购人在发出成交通知书前，有权依据磋商小组的评审报告拒绝不合格的报价。

25.成交通知书

25.1在报价有效期期满之前，采购代理机构将以书面形式通知成交供应商，确认其报价已被接受；供应商可登录政府采购网查询成交结果。

25.2成交通知书将是合同的一个组成部分。

26.签订合同

26.1成交供应商应按成交通知书指定的时间、地点与采购人签订合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.其他

27.1本项目成交服务费由中标单位按国家相关规定向采购代理机构交纳成交服务费。

27.2本项目公证费由中标单位支付。

27.3无论投标结果如何，采购人无向供应商解释其中标、未中标原因的义务。

27.4无论投标结果如何，供应商的响应文件均不退还。

27.5无论中标与否,已领取标书的供应商对磋商文件负保密责任。

# 第三章  项目说明、采购内容

一、说明

1、供应商应根据招标代理机构提供的磋商文件、各自情况等进行投标报价的编制，报价应包括招标范围内的全部内容，含货物的生产、包装、保险、运输、装卸、调试、验收及技术支持、税费、合理利润等相关服务的所有费用。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡供应商在报价中未列明但又为本次招标所必备的项目或遗漏项目，招标人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

2、磋商文件中如果涉及到品牌、型号等，并不表明该标的被指定，而是仅供供应商参考，供应商所投报的产品只要性能达到或超过磋商文件要求，没有重大偏离，都将被视为对磋商文件作出了实质性响应。

3、供应商应对本项目的商务条款响应情况进行说明，若有偏差须在响应文件商务标书《商务条款偏离表》中予以说明；若没有，应注明“无偏离”字样。若没有填写《商务条款偏离表》，即视为供应商声明其完全响应磋商文件的商务条款；但评标委员会有权据此就商务标书中实际不响应部分作出废标的决定。

4、供应商应对其所报方案的技术指标响应情况进行说明，若有偏差须在响应文件技术标书《技术条款偏离表》中予以说明；若没有，应注明“无偏离”字样。若没有填写《技术条款偏离表》，即视为供应商声明其所报方案的技术指标完全符合磋商文件技术规范的要求；但评标委员会有权据此就技术标书中实际不响应部分作出废标的决定。

5、知识产权

5.1 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

5.2 招标人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

5.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，招标人享有永久使用权。

5.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

- 项目要求

- 项目名称：临沂市妇女儿童医院滨河院区视频监控设备安装

- 供货地点：采购人指定地点。

- 工 期：签订合同后 60 天安装调试完成。

4、质保期：  2  年。需提供24小时内及时上门维修服务

5、付款方式：工程完工竣工验收合格后拨付合同价款的95%，余款2年质保期满后无质量问题一次性无息付清（质保期自验收合格之日起计算）。

- 技术参数：

## 建设背景

医院是向人提供医疗护理服务为主要目的的重要医疗机构，随着人民生活水平不断提高，人民群众对就医的条件和环境的要求发生了深刻的变化，医院的建设也开始注重整体功能和为患者、医护人员的服务功能，强调以病人为中心，处处体现出人性化的设计。

近年来医疗矛盾呈扩大化趋势，医疗矛盾已成为当前社会的主要矛盾之一。医院作为提供医疗护理服务社会公共场所，在医院发生的医闹、新生儿医院被盗、医托与号贩子泛滥、医疗纠纷、医疗管理、药品管理、医疗服务人员的道德建设等等事件牵动着社会的神经，在社会激起波澜，引起全社会的高度关注。如何加强医院管理，解决医疗矛盾，加强医患和谐关系，事关民生保障、事关群众利益、事关社会精神文明建设、事关和谐社会建设、事关社会稳定，成为医疗卫生主管部门亟待解决的问题。

国家“十三五”规划纲要中明确指出，推进健康中国建设，并将医疗信息化纳入国家网络安全和信息化建设重点规划。日前，国家及各省市卫计委也一再发文，要求加强安全防范，完善医院安防系统建设，强调安装视频监控及报警装置，杜绝暴力伤医，对暴力事件零容忍。

为了维护医院公共秩序与安全，预防、制止违法犯罪行为，以现代信息技术为技术，采用报警、视频监控、出入口控制等手段，结合人防、物防，打造医院院区安全防护体系，提升医院安全防护信息化系统建设已经成为了一种共识。

## 现状分析

医院不同于其他公共场所，它以病人为中心，医生和护士为重要参与人员的场所。从总体情况来分析，医院主要存在的问题有：

- 偷窃：医院中的人员相对来说都是弱势群体，尤其是前来就医的患者，本来身体就不舒服或者因家属身体有疾而匆忙办理就诊手续等因素，容易对周边环境放松警惕，而这部分人需要就医而往往带有现金，更容易导致不法份子对其进行偷盗。

- 医闹：医疗事件因医院业务量的增大及病情的复杂化不可避免地出现，虽然医疗事故占比较少，但仍有部分情绪失控或怀有某种目的的病人家属做出一些过激行为，严重干扰医院的正常就诊业务，并造成不良社会影响。

- 医托/号贩子：为了谋取经济利益，一些不法分子经常出没在医院挂号处、大门口等地方欺骗患者及家属误入歧途，将患者骗到一些无医疗资格的小诊所看病，对患者恐吓、敲诈乃至抢劫。此外，一些号贩也经常从医院挂号后高价卖于患者，此类情况严重干扰医院的正常医疗业务的开展，损害患者利益。

- 事故：医院人群集中度高，一旦发生事故，极易造成大量人员伤亡，如何对事故防范于未然及事故发生后如何及时疏散人员，对事件进行低伤害化乃至无害化处置也是值得深入研究和重点考量的问题。

在研究医院的各种环境后，我们发现医院一般都具有以下现状和特点：

- 医院内人员密集、身份复杂

我国医疗资源处于相对缺乏的，医院尤其是一些具有较高知名度的医院，往往人满为患。医院属于开放式的公共场所，人员、车辆可随意进出，病人等各色人员混杂，客观上也造成了管控上的困难。

- 财物聚集化

病人或家属去医院就医，往往会带大量的现金，对于不法分子来说，比较易于捕捉。

- 对象弱势化

医院中，病人就医时，通常焦急慌乱，往往疏于防范，也给犯罪分子可乘之机。另一方面，医护人员都是手无寸铁的弱势群体，也无力对抗穷凶极恶、精神偏颇的暴徒。

- 危险物品多

医院存放毒麻药品、放射源、化学制剂以及氧气瓶等，如果管理不当或管理不严易引发重大安全事故。

## 需求分析

为了保障医院内医生、护士和患者的人身、财产安全，医院需要建立一套完整的、先进的综合安防系统，该套安防系统需要包含传统的安防子系统，如视频监控系统、报警管理系统、门禁管理系统和车辆管理系统等，同时，卫计委相关政策文件如《关于加强医院安全防范系统指导意见》等也对医院安防系统的建设提出了建设性的意见和要求。综上所述，医院安防系统需要满足以下需求：

- 基本要求：

- 监控无死角：医院人员密集，要求监控到院区每一个角落。因此需要在医院内每栋楼的走廊、楼厅、天花板处都装有摄像探头。

- 即时报警：在医院门卫室、各科室及重点要害部位要求安装一键式报警装置，与医院安全监控中心联网，确保发生突发案事件时能及时通知保卫、保安人员并进行快速处置。

- 系统高靠性：医院级视频监控应可独立完成视频监控及预警功能，不依赖整个联网的网络系统，即当网络出现故障或遭人为破坏时，医院应能满足以上基本监控存储及联动等基本要求。

- 统一管理、分级授权：集成后的视频监控系统中心平台能实现对系统资源的集中统一管理，分级授权使用。各级视频监控使用单位原则上只具有对辖区内的监控点具有操作权限。监控中心出现任何故障时，不应影响医院的正常使用。

- 报警联动要求：

- 对危险提前预警：建设的系统不仅要满足视频录像事后取证的功能，最为重要的是应有一定的预警功能，根据预警信息采用适当措施把事态控制在萌芽状态，而不能影响到医院内医护人员和患者的安全。

- 为应急指挥服务：视频监控系统应联动安全报警系统，出现事件能够快速及时的通知医院及卫生、公安等上级监管部门，以满足应急指挥需要。

- 扩展性要求：

- 对已有设备利旧：对现有的各地视频监控系统进行有效集成，集成时充分考虑即有系统的现状，最大限度地利用原系统资源，避免重复投资，从而减少项目集成成本的投入；

- 可接入其它系统：需要考虑接入其它安防系统，从而实现联动及统一管理。

## 设计目标

医院综合安防系统采用高清视频监控、智能图像分析、车牌识别、RFID/NFC与报警管理等技术，实现整个院区的综合监管，实现全网调度、管理及智能化应用，为用户提供一套“高清化、网络化、智能化、高集成”的安防综合监管系统，满足用户在综合安防业务应用中日益迫切的需求。本方案立足于建成统一的中心管理平台。通过管理平台实现全网统一的安防资源管理，对视频监控、车辆管理、门禁管理、报警管理等系统进行统一管理，实现远程参数配置与远程控制等；通过管理平台实现全网统一的用户和权限管理，满足系统多用户的监控、管理需求。本方案通过对院区进出人员、车辆、突发事件和规章制度的监管，实现医院院区安防业务的全方位“四维一体”安全管控。

## 设计思路

根据自身的专业特点，结合医院对安防系统的实际需求，为医院详细设计视频监控系统、入侵报警系统、一卡通系统、停车场出入口系统以及相关医院智能化系统等，并通过建立综合管理平台将各个子系统统一到平台进行集中管理。

- 视频监控系统

视频监控系统主要包括前端摄像机、电源及信号传输、监控中心设备三部分组成。前端摄像机设计在医院园区出入口、主要干道、停车场、各功能性楼进出口、各楼大厅、通道、电梯厅、楼梯口及部分重要场所包括挂号收费处、住院登记、护士站及婴儿房等区域安装不同类型摄像机进行视频监控。中心设置存储设备、控制设备及显示设备，通过专门的线路将前端的视频信号传输至中心进行存储、显示

- 人脸识别系统

在医院人员进出大门口设置人脸抓拍设备，当人员进出时，可对进入人员进行人脸抓拍，并通过后台人脸识别服务器进行识别比对，当检测到黑名单人员时，即可进行实时报警，提前预 防处置。

## 设计原则

综合安防系统要求在设计中采用先进、集成、安全、可靠的技术，同时考虑功能需求的变化和应用技术的快速发展，要求整个系统性能具有开放性、标准化、可扩展、性价比高，以此确保系统建成为技术先进、实用可靠、经济合理、具有国内外先进水平的综合安防系统。

1、先进性

在保证开放性和实用性原则的基础上，采用先进的存储、管理技术，适当的网络组合，使其发挥最佳的集成效果，保证在相当长一段时间内系统整体处于先进水准。

2、集成性

本方案所设计的综合安防系统是一个相对开放的系统，不同产品之间的标准接口，满足各系统之间的联动或系统集成需要，设计以符合国际标准或国际流行标准为原则。

3、安全性

系统设计时考虑多级安全防范措施，包括加密传输、身份认证等多种方法组合防护，根据不同的需要进行不同的安全等级设计，最大程度地保护整个综合安防系统的自身安全。

4、可靠性

系统设计时不仅要考虑所采用系统设备的先进性，而且更重要的是考虑系统设备的适用性与方案的可靠性，使其长期地发挥其功效。

5、可扩展性

近年来，安防技术发展日新月异，因此系统建设需考虑系统适应未来发展，做到可迅速扩展，又能保护既有投资。系统需兼顾目前的安全防范需求和今后较长时期的安全防范技术发展需要，即要确保系统具有良好的可扩展性。

6、实用性

安全防范是系统建设的目的，如果脱离开的实际使用目的而只是简单堆砌一些安全防范技术，那无异于空中楼阁。安全防范系统设计的实用性建立在对用户需求的仔细理解基础上，为用户解决实际问题或者需求。

7、标准化

系统需采用统一的系统标准和通信协议，使整个系统的各个子系统间能互联互控，充分发挥整个系统的功效。系统的标准化也有利于后续进行快速的升级、改造、扩容。

## 设计依据

医院综合安全防范系统的建设依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料进行规划设计，具体如下：

- 《国家卫生计生委办公厅公安部办公厅关于加强医院安全防范系统建设的指导意见》国卫办医发〔2013〕28号

- 《医院安全技术防范系统要求》GB/T 31458-2015

- 《安全防范视频监控人脸识别系统技术要求》GB T31488-2015

- 《医疗机构管理条例》国务院令第149号

- 《企业事业单位内部治安保卫条例》国务院令第421号

- 《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88

- 《医疗废弃物管理条例》国务院令第380号

- 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006

- 《建筑智能化系统工程设计规范》DGJ 32／D01—2003

- 《民用建筑电气设计规范 》JGJ16-2008

- 《国际综合布线系统标准》ISO/IEC11801

- 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007

- 《六类国际标准》TIA 568B.2-1

- 《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004

- 《中华人民共和国公共安全行业标准》GA38-2004

- 《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395-2007

- 《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394-2007

- 《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396-2007

- 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004

- 《电子巡查系统技术要求》（GA/T644-2006）

- 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2016

- 《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2001

- 《信息技术开放系统互连网络层安全协议》GB/T17963

- 《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》GA/T670-2006

- 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004

- 《信息技术 安全技术 IT网络安全》GB/T25068

- 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2015

- 《民用闭路电视系统工程技术规范》GB50198-2011

- 《电子计算机机房设计规范》GB50174-2008

- 《电子计算机场地通用规范》GB/T2887-2000

- 《防盗报警控制器通用技术条件》GB12663-2001

- 《入侵和紧急报警系统技术要求》GB/T 32581-2016

- 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008

- 《安全防范工程程序与要求》GA/T75-1994

- 《写字楼防雷设计规范》GB50057-2010

- 《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007

- 《安全防范系统验收规则》GA308-2001

- 《信息技术-用户基础设施结构化布线》ISO/IEC 11801

- 《商业建筑物电信布线标准》EIA/TIA 568A

- 《商业建筑物电信布线标准》EIA/TIA 586B.1/B.2/B.3

- 《商业建筑物电信通道和空间标准》EIA/TIA 569

- 《商业建筑物电信基础结构管理标准》EIA/TIA 606

- 《商业建筑物电信接地和接线标准》EIA/TIA 607

- 《大楼通信综合布线系统》YD/T926-2009

- 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007

- 《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2007

- 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006

- 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006

- 《以太网10Base-T标准》IEEE802.3

- 《快速以太网100Base-TX标准》IEEE802.3u

- 《声环境质量标准》GB3096-2008

医院智慧安防综合管理系统总体构架可分为五个层次（前端接入层、基础设施层、数据资源层、应用支撑层、业务应用层）、三个保障体系（标准规范体系、安全保障体系、运维保障体系）。

五个层次

- 前端接入层：根据医院出入口、收费窗口、大厅、急症室等不同业务场景安装匹配的视频监控设备、报警装置、门禁装置、车辆装置、信息发布屏、巡更手持终端等设备。

- 基础设施层：包括网络设备、主机系统、大屏显示、流媒体存储备份系统、智能分析系统等，这些基础网络和服务器设备构成了智慧医院安防的基础环境。

- 数据资源层：包括视频监控库、人员信息库、车辆信息库、名单库、巡更信息库、报警信息库、用户及权限信息库、系统管理及日志库等基础数据库。

- 应用支撑层：医院智慧安防综合管理平台为医院安防提供视频监控管理、报警管理、车辆管理、大屏控制、综合查询、智能巡检、地理信息等基础应用支撑软件。

### 物理架构

医院安防监控系统物理拓扑如下图所示：

网络高清方案物理拓扑图

总控中心：负责对分控中心分散区域高清监控点的接入、显示、存储、设置等；主要部署核心交换机、视频综合平台、大屏、云存储、客户端、平台、视频质量诊断服务器等。

分控中心：负责对前端分散区域高清监控点的接入、存储、浏览、设置等功能；主要部署接入交换机、客户端等。

监控前端：主要负责各种音视频信号的采集，通过部署网络摄像机、球机等设备，将采集到的信息实时传送至各个监控中心。

传输网络：整个传输网络采用接入层、核心层两层传输架构设计。前端网络设备就近连接到接入交换机，接入交换机与核心交换机之间通过光纤连接；部分设备因传输距离问题通过光纤收发器进行信号传输，再汇入到接入交换机。

视频存储系统：采用集中式虚拟化云存储方式，支持前端流直存，减少了存储服务器和流媒体服务器的数量，确保了系统架构的稳定性。

视频解码拼控：视频综合平台通过网线与核心交换机连接，并通过多链路汇聚的方式提高网络带宽与系统可靠性。视频综合平台采用电信级ATCA架构设计，集视频智能分析、编码、解码、拼控等功能于一体，极大地简化了监控中心的设备部署，更从架构上提升了系统的可靠性与健壮性。

大屏显示：大屏显示部分采用最新55寸LCD窄缝大屏拼接显示。

| 序号 | 材 料 名 称 | 性能要求 | 单位 | 数 量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 室内网线 | 1、室内5类电缆共有4对，为23AWG线规的实心绝缘铜线，性能应超过ANSI/TIA/EIA 568和ISO/IEC 11801规定的5类近端串扰（NEXT）要求。 2、通过UL/ETL认证和UL批准合格。 3、5类4对电缆可以传输高带宽应用系统信号，其中包括IEEE 802.3AB 、TIA/EIA 1000Base-TX、1.2Gb/s ATM和面向6类/E级布线的任何未来应用系统，以及模拟宽带视频。 4、符合TIA/EIA 568C.2 & ISO/IEC 11801, IEC61156-5标准。 | 米 | 51000 |  |  |
| 2、 | 室外网线 | 1、室外5类电缆共有4对，为23AWG线规的实心绝缘铜线，性能应超过ANSI/TIA/EIA 568和ISO/IEC 11801规定的5类近端串扰（NEXT）要求。 2、通过UL/ETL认证和UL批准合格。 3、5类4对电缆可以传输高带宽应用系统信号，其中包括IEEE 802.3AB 、TIA/EIA 1000Base-TX、1.2Gb/s ATM和面向6类/E级布线的任何未来应用系统，以及模拟宽带视频。 4、符合TIA/EIA 568C.2 & ISO/IEC 11801, IEC61156-5标准。 | 米 | 5000 |  |  |
| 3、 | 电源线 | RVV2*1电源线 | 米 | 4000 |  |  |
| 4、 | 磁盘阵列主机 | 采用企业级硬盘，可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/14T SATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔；支持RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式单设备裸容量≥336TB存储空间，单设备≤4U（官网截图证明即可）单设备配置≥64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥32GB，内置SSD固态硬盘和24块IoT企业级硬盘，配置冗余电源（以公安部检测报告复印件为准，其中电源仅以照片证明即可） 标配≥4个千兆网口，1个VGA接口，3个SAS接口，2个USB2.0接口，2个USB3.0接口；（以公安部检测报告为准） 应能对视音频、图片及智能分析录像的混合直存，节省存储服务器和图片服务器；应能接入并存储1200Mbps视频图像，同时转发1200Mbps的视频图像；同时回放128Mbps的视频图像； 应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘时，无需等待丢失盘恢复，保留盘数据可正常读取，新数据可正常写入（以公安部检测报告为准） 应支持双活功能，单机故障时不影响数据读写 根据数据对象的重要性（例如：系统信息、配置信息、报警录像、普通录像等）、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问 可支持视频质量诊断功能，对图像的亮度、偏色、对比度、清晰度、视频丢失、条纹干扰、视频噪声、视频虚焦等特征进行实时分析，并以日志、报表和图形化方式显示结果 系统盘支持RAID1模式，当主系统故障时，备用系统可接管工作。 在UI界面实时显示磁盘体检状态，对异常状态磁盘，可查看处理建议信息 可对磁盘温度异常、硬件链路异常、风扇转速异常、扇区介质异常进行监控，当发现异常情况时，可发出声光指示或通过E-mail报警。 在冗余范围内元数据丢失时，可自动进行数据恢复，并保持业务不中断。（以公安部检测报告为准） | 台 | 2 |  |  |
| 5、 | 网络半球摄像机 | 具有400万像素 CMOS传感器。 最大分辨率2560x1440。 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx，灰度等级不小于11级。（公安部检验报告证明） 红外补光距离不小于50米。 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440 @ 30fps，子码流704x576@30fps。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 信噪比不小于58dB。 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、音频异常、场景变更等功能。 需支持智能后检索功能。 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 需具有2路报警输入、2路报警输出、1个音频输入、1个音频输出接口，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。（公安部检验报告证明） 不低于IP67防尘防水等级。 需支持DC12VPOE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 需支持本地SD卡存储，最大支持128G，并支持存储卡可使用时长显示。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 | 台 | 562 |  |  |
| 6、 | 网络红外枪机 | 具有400万像素CMOS传感器。 最大分辨率2560x1440。 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 最低照度彩色：0.0008lx，黑白：0.0001lx，灰度等级不小于11级。（公安部型式检验报告证明） 红外补光距离不小于85米。 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440@30fps，子码流704x576@30fps。 在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 信噪比不小于55dB。 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 可开启或关闭智能后检索功能。 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 不低于IP67防尘防水等级。 需支持DC12VPOE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（公安部型式检验报告证明） | 台 | 123 |  |  |
| 7、 | 财务窗口网络枪机 | 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 最低照度彩色：0.005lx，黑白:0.0005lx，灰度等级不小于11级。 需支持三码流技术，主码流最高2560x1440@30fps，子码流704x576@25fps，第三码流最高1920x1080@30fps。 清晰度不小于1600TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 视频图像传输至客户端的延时时间不大于150ms。 信噪比不小于58dB。 需具不小于124评分的宽动态能力。 照度适应范围需不小于120dB。 需具有ABF自动调后焦功能，可以一键完成聚焦。 需支持字符显示，字体大小、颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊、停车、人员聚集、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能。 需具有自动增益、背光补偿、断电保护、数字降噪、强光抑制、透雾、镜像、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能。 需要有区域裁剪功能，且裁剪区域支持不小于7种分辨率显示。（公安部检测报告证明） 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 需具有2个报警输入、1个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个复位键，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。 音频采样率大于44.1kHz。 需具有1路模拟视频输出接口。 需具有1个RJ-4510M/100M/1000M自适应网络接口。 需同时支持DC12V、AC24V和POE供电，且在不小于DC12V±30%/AC24V±30%范围内变化时可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（公安部型式检验报告证明） 需支持本地SD卡存储，最大支持128G，且支持热插拔。 | 台 | 25 |  |  |
| 8、 | 电梯摄像机 | 电梯碟型专用半球。 具有400万像素CMOS传感器。 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 最低照度彩色：0.01lx，黑白:0.001lx，灰度等级不小于11级。 红外补光距离不小于30米。 需支持三码流技术，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。 在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 信噪比不小于55dB。 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更、虚焦侦测、音频异常侦测等功能。 需支持智能后检索功能。 需具有自动增益、背光补偿、视频水印、噪声过滤、SVC可伸缩编码、电子防抖、走廊模式、ROI感兴趣区域、防红外过曝等功能。 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 需具有1对报警输入/输出、1对音频输入/输出、1个RS-232接口，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。 不低于IP67防尘防水、IK10防暴等级。 需具有1个RJ-4510M/100M自适应网络接口。 需支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，并支持6kV峰值电压。 设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 在丢包率设置为5%的网络环境下，可正常显示监视画面。 需支持本地SD卡存储，最大支持128G。 | 台 | 28 |  |  |
| 9、 | 无线传输器 | 200米电梯专用无线网桥 (单位为套 内含摄像机端和机房端) 黑白配设计 实际有效带宽40Mbps 1个百兆电口 适用于200米 | 套 | 28 |  |  |
| 10、 | 支架 | 监控枪机支架,美观大方,厚度≥3mm | 个 | 123 |  |  |
| 11、 | 立杆 | 不锈钢监控立杆 高度≥4M | 个 | 2 |  |  |
| 12、 | 千兆交换机 | 全千兆交换机，网络接口≥24个，光口≥4个，包转发率≥38mpps,交换容量≥52G 支持6KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 | 台 | 33 |  |  |
| 13、 | 楼层 交换机 | 8口 交换机 | 台 | 10 |  |  |
| 14、 | 核心交换机 | 机架式配置电源主控业务板支持双电源双主控2块业务板卡， 24千兆电口+20千兆SFP光口4千兆*2/万兆SFP+光口）最大支持交换容量12.8Tbps包转发率2400Mpps支持通过console口管理。4U高度 工作温度：0℃～45℃ 支持220v交流48V直流供电功耗300瓦；支持路由 IPV6VLAN流量控制 ACLQOS支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 台 | 1 |  |  |
| 15、 | 24芯光缆 | GYTS-24B50/125 24芯千兆低烟无卤室内光缆 | 米 | 2000 |  |  |
| 16、 | LC光纤模块 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm+1310nm,0.55km,LC) | 个 | 48 |  |  |
| 17、 | 熔接及材料 | 光缆熔接 材料 | 芯 | 384 |  |  |
| 18、 | ODF 12芯终端盒 | 12芯终端盒 | 个 | 10 |  |  |
| 19、 | 楼层机柜 | 冷轧钢板，前后网孔 600*1000*2000 | 个 | 1 |  |  |
| 20、 | 防水箱 | 室外防水箱 | 个 | 10 |  |  |
| 21、 | PVC管线 | PVC管线 | 米 | 300 |  |  |
| 22、 | RJ45 | RJ45头 | 个 | 2000 |  |  |
| 23、 | 合 计： |  |  |  |  |  |
| 备注：采用工程机H265数字摄像机。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、人脸设备识别设备： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材 料 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数 量 | 单 价 | 金 额 |
| 1、 | 门口人脸抓拍摄像机 | 具有400万像素CMOS传感器。 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 像元尺寸不小于2.9um×2.9um。（提供公安部检验报告证明复印件） 内置GPU芯片。（公安部检验报告证明） 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。（提供公安部检验报告证明复印件） 宽动态能力不小于120dB。（提供公安部检验报告证明复印件） 红外补光距离不小于50米。 需支持三码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流704x576@25fps，第三码流最大分辨率为1920x1080@25fps。 在2592x1944 @ 25fps下，清晰度不小于1900TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 信噪比不小于58dB。 支持自动变焦、自动调节光圈。 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。 人脸检出率不小于99%。 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 需具有1个RJ45网络接口、1路CVBS视频输出、1路报警输入、1路报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个RS485接口、1个SD卡槽、1个复位键。 需支持IK10防暴等级。 需具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口。 需同时支持DC12V、AC24V和POE供电，且在不小于DC12V±50%、AC24V±50%范围内变化时可以正常工作。 需支持本地SD卡存储，最大支持128G。 | 台 | 26 |  |  |
| 2、 | 全景支架 | DS-1273ZJ-130-P | 台 | 26 |  |  |
| 3、 | 人脸分析硬盘录像机 | 内置4块8TB AI硬盘，内置16个SATA3.0硬盘接口； 解码显示输出能力检验：输出1路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像； 支持在视频预览画面查看实时预警面板，包括：事件名称、事件触发时间、人脸抓图，针对人脸比对同时显示相似度，针对车辆报警同时显示车牌，针对人体和车辆目标，可分别显示出“人体”、“车辆” 字样。 支持预览通道拖动保存，可在预览界面下拖动任意预览通道画面，交换通道顺序。 引擎状态界面可实时显示引擎工作状态、工作模式、引擎温度及已关联通道； 支持32路视频流人脸识别和64路图片流人脸识别； 支持引擎配置，并可显示人脸识别、周界防范等智能分析资源利用率。（以公安部检测报告为准） 本地界面可显示SSD中人脸库占用空间、系统保留空间、报警缓存空间、 空闲空间。（以公安部检测报告为准） 支持32个人脸库，库容30万张人脸图片；（以公安部检测报告为准） 支持人脸库自动建模，建模速度50张/秒（以公安部检测报告为准） 支持多台设备组成集群，对外唯一IP，集中管理，统一布防；支持N+0集群模式；支持通过集群IP远程预览IP通道的实时视频，远程回放、下载IP通道的录像。（以公安部检测报告为准） 人脸签到、考勤支持实时动态展示，包括：姓名、注册库名称、监控点名称、签到时间，可分别设置比对成功人员、比对失败人员、陌生人、高频人员显示/隐藏，并以不同的图标提示，支持自定义提示语；（以公安部检测报告为准） 支持隐私保护，人脸识别界面人脸抓拍图展示保留10秒钟；支持数据安全防护，在用户登出状态下，可进入人脸识别界面，实时展示签到考勤动态，当用户需要查询、修改等操作时提示用户登录；（以公安部检测报告为准） 支持弹幕显示,录像回放时，当播放至有录像标签时间点时，可在画面上自动叠加显示标签内容（以公安部检测报告为准） 支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户，当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零；（以公安部检测报告为准） 周界报警去误报功能检查：最大支持32路； 可接入具有移动侦测功能的可视对讲门禁设备，可预览视频画面，并当移动侦侧触发时可通过客户端软件给出报警提示并联动录像、弹出报警画面、发送语音提示、发送邮件。 支持IPC/XVR/DVR/NVR等IP设备级联管理和运维管理。 支持64路人脸以图搜图功能，可从外部设备、人脸库、人脸检索结果、人员频次分析结果中导入最多10张人脸图片并设置相似度（0～100），检索出符合相似度的人脸图片，可查看人脸背景图、回放关联录像并导出人脸图片 支持自动统计总人数、已签到人数、未签到人数； 可查询所有注册人员签到、考勤记录，记录支持列表、月历两种展示方式。 支持秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件 支持车辆按时间、车牌号、车辆品牌、车辆颜色、车辆类型等属性进行检索；支持按车牌号码进行车辆的快速检索；支持车牌模糊检索功能 支持在视频画面叠加智能分析规则框，智能分析规则框内容数量可随目标大小自动调整，并随目标消失而消失。 支持人脸轨迹功能，可通过地图展示人员行动轨迹。 支持按性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包等属性分组显示人员录像文件； 支持两个HDMI接口、1个VGA接口、4个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口、2个miniSAS拓展接口、1个键盘485接口 支持接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12T、14T容量的SATA接口硬盘 支持同时正放或倒放16路分辨率为1920×1080、编码格式为H.265/H.264的视频图像 支持接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC、MJPEG、smart 265、smart 264视频编码格式的IPC | 台 | 1 |  |  |
| 4、 | 综合安防管理系统 | 内置800路视频授权和人脸智能模块。提供系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理。已包含：图上监控、事件联动、视频网管。对前端编码设备进行集中管理，并提供视频预览、云台控制、录像回放、图片查看等应用。包含基于人脸识别技术的智能应用，同时能够进行对应配置。 | 套 | 1 |  |  |
| 5、 | 平台服务器 | 4114(10核2.2GHz)×1/32G DDR4/1TB 7.2K SATA×2/SAS_HBA/1GbE×2/Win Svr 2016 简中标版/550W(1+1)/2U/16DIMM | 套 | 1 |  |  |
| 6、 | 合 计： |  |  |  |  |  |
| 三、室外跟踪球型摄像机 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材 料 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数 量 | 单 价 | 金 额 |
| 1、 | 跟踪球机 | 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 内置GPU芯片（以公安部检验报告为准） 支持5路码流同时输出，支持同时输出不少于2路高清视频图像，高清视频图像分辨率与帧率不小于2560×1440、60帧/s（以公安部检验报告为准） 支持25倍光学变倍 支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx 红外距离不小于550米 支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见。 可对距设备100米处的人脸进行抓拍。（以公安部检验报告为准） 可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。（以公安部检验报告为准） 当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。（以公安部检验报告为准） 可通过IE浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储不小于100张人脸抓拍图片。（以公安部检验报告为准） 支持水平手控速度不小于800°/S，垂直手控速度不小于300°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，每条巡航路径可设置不小于32个预置点。 具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95%。 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。最大支持512GB的SD卡。 可识别不低于170种车辆品牌，车辆品牌识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97%。 可识别不低于3600种车辆子品牌，车辆子品牌识别白天准确率大于96%，晚上准确率大于93%。 可识别11种车辆颜色，车辆车身颜色识别准确率大于97%。 可识别10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡。车型识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97% 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌。（以公安部检验报告为准） 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±47%或DC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作。 | 台 | 3 |  |  |
| 2、 | 立杆及配件 | 立杆及配件、及线材 | 台 | 3 |  |  |
| 3、 | 合 计： |  |  |  |  |  |
| 五、大屏显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材 料 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数 量 | 单 价 | 金 额 |
| 1、 | 拼接屏 | LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。 LCD显示单元物理拼缝≤3.5mm，亮度达到600cd/㎡，对比度达到7000:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级。 LCD显示单元具备VGA×1，HDMI×1，DVI×1，BNC×1视频输入接口，具备RJ45×2，USB×1，红外*1控制接口 输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1。 LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°。屏幕漏光度小于0.006cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作。 液晶拼接屏必须采用整机设计，严禁使用飞线屏（供货时如果发现飞线屏，业主有权取消中标资格），显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方，而且产品符合检测规范，可提供国家级检测机构出具的检测报告里的样品照片佐证。 LCD显示单元具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度。 具有节能功能。可以实现拼接单元的自动变频节能功能。打开“节能模式”时，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率、节能减排等直观显示项目。显示单元支持定时屏保和开启。背光手动控制功能，可以手动调节背光;支持一键开启或关闭背光功能，实现节能环保效果。 LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。 LCD显示单元支持同轴高清视频信号，带一入一出环通接口。支持分辨率：720P@50Hz/60Hz、720P@25Hz/30Hz、1080P@25Hz/30Hz。 LCD显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。 LCD显示单元需支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持、RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。显示器色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节。 液晶单元具备倍增畅显功能,可将输入的25/30 帧图像转成50/60 帧输出,使图像更加流畅 LCD显示单元支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形； LCD显示单元采用10bit芯片，显示图像色彩度达到1.07billion，显示256灰阶。 LCD显示单元采用2mm金属结构件，3m辐射范围值在47db以内，保证操作人员处于安全值，能做外部设备3V/m的电磁干扰下稳定运行。 LCD显示单元采用智能温控设计，散热效率提升50%以上。提 产品采用原装A+屏体； 主板具有信号强度自动检测技术，实时检测信号强度，并在屏幕上显示当前信号强度。 采用同步显示控制技术、不同信号转换显示无延时、实现同步开机同步显示。 | 台 | 12 |  |  |
| 2、 | 模块化支架 | 标配 | 台 | 12 |  |  |
| 4、 | 高清解码器 | 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 要求设备具备，20个RJ45网络接口，1路语音输入，1路语音输出，1个RS232接口，1个RS485接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA视频输入接口，1个DVI-I输入接口。输出口支持12个HDMI接口。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 可通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示。 可通过客户端软件对接入的云台进行控制；可通过RS-485接口连接键盘实现键盘对接入的云台进行控制。 可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置。 可将设备当前的解码输出模式设置为一个场景，设备可保存多个场景，并可通过客户端软件切换设备场景。 具有NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式。 设备通过高温、低温、恒定湿热试验（高温55±2℃，低温-10±3℃，持续时间2H；相对湿度90%~95%、温度40±2℃，持续时间48H）。 可对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：12路分辨率为4000×3000（20fps）的视频图像；24路分辨率为4096×2160（25fps）的视频图像；24路分辨率为3840×2160（25fps）的视频图像；36路分辨率为2592×1944（30fps）的视频图像；60路分辨率为2048×1536（30fps）的视频图像；96路分辨率为1920×1080（30fps）的视频图像；192路分辨率为1280×720（30fps）的视频图像。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。 可对以下编码格式的视频图像进行解码后输出：H.264、H.265、Smart264、Smart265、MPEG4视频图像。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。 可对以下分辨率及编码格式的视频图像进行解码后输出：24路分辨率为1920×1080（30fps）的MJPEG视频图像。 | 台 | 1 |  |  |
| 5、 | 高清线及配件 | 高清线及配件 | 台 | 16 |  |  |
| 6、 | 校时服务器 | 用户终端同步授时精度：1-50ms（局域网典型值） 用户容量：可支持数万台客户端 NTP请求量≥2000次/秒,北斗+gps校时,≥50通道授时型GPS接收机 UTC同步精度≥30ns（RMS），支持单星授时窗口模式 接收L1,C/A码信号-1575.42MHz 跟踪及锁定灵敏度可达-162dBm | 台 | 1 |  |  |
| 8、 | 机房接地 | 机房接地 | 项 | 1 |  |  |
| 9、 | 合 计： |  |  |  |  |  |

第四章   授予合同及参考范本

1、中标人在收到《中标通知书》后，由招标单位与中标人签订合同，如有特别约定的，从其约定。

2、由于中标人的原因逾期未与招标人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

3、合同签订的内容不能超出磋商文件和响应文件的实质性内容。

4、磋商文件、响应文件、中标通知书及中标人在评审过程中就有关问题做出的书面说明或承诺等是合同的组成部分。

5、中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，招标人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

6、违约责任、风险承担等其他事项在签订合同时双方具体约定。

7、中标人在合同签订之后二个工作日内，将签订的合同送同级财政主管部门备案并公示。

临沂市政府采购合同

（范本）

项目名称：

合同编号：

采购方（简称甲方）：

供货方（简称乙方）：

日             期：

（甲方）所需                    经立信国际工程咨询（山东）有限公司以竞争性磋商方式进行采购，经磋商小组确定                       （乙方）为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照平等、自愿的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由下列文件组成

1、磋商文件

2、成交供应商响应文件；

3、成交通知书；

4、本合同条款及附件。

二、标的货物名称与数量（详细清单见附件）

三、合同金额

合同总金额（大/小写）：人民币

四、货款支付

五、交货

1、交货时间：合同签订后     日内交货验收。

2、交货地点：

3、风险负担：货物毁损、灭失风险在该货物通过验收前由乙方负担。

六、质量

货物的质量应符合磋商文件、响应文件及乙方做出的书面说明及承诺。

七、验收

产品到货后，甲方和乙方在    个工作日内共同检验货物的质量状况和数量，由乙方负责并承担相应的费用，甲方应积极配合，甲、乙双方代表按照合同要求验收，并共同在《政府采购项目验收单》上签字确认。

八、售后服务

1、乙方应按磋商文件、响应文件及乙方在报价过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

2、因售后服务不及时造成的损失由供货方承担。

3、其他售后服务内容：

九、合同生效

合同经采购单位、成交供应商签字盖章后生效。

十、违约条款

1、甲方无正当理由拒收货物或拒付货款的，甲方应向乙方偿付合同总价10％的违约金。

2、甲方逾期支付货款的，每逾期1天买方应向乙方偿付欠款总额0.5％的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5％，乙方有权解除合同。

3、乙方不交付货物的，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

4、乙方逾期交付货物的，每逾期1天卖方应向甲方偿付逾期交付货物货款总额0.5％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付货物货款总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付货物货款总额的5％，甲方有权解除合同。

5、乙方交付的货物不符合要求的，甲方有权拒收并要求乙方在指定期限内提供符合要求的货物，如果乙方在指定期限内拒绝交付货物或交付的货物仍不符合要求，则乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

6、一方不按期履行合同，并经另一方提示后3日内仍不履行合同的，本合同解除，违约方对受损方的损失承担赔偿责任。如责任在乙方，甲方保留追讨的权利。

7、一方因上述原因造成另一方经济损失时，违约方除赔偿另一方方经济损失外，如引起诉讼，还应赔偿因此所发生的如诉讼费律师费等所有费用。

8、未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成提交     仲裁委员会仲裁。

十二、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商并报代理机构备案。所签定的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

十三、文本保存

文本一式    份。其中：甲方    份，乙方     份，

政府采购监督管理部门  壹  份，代理机构  壹  份。

甲  方：                        乙  方：

名  称：（盖章）                          名  称：（盖章）

全权代表：                               全权代表：

地  址：                                 地  址：

邮政编码：                               邮政编码：

电  话：                                 电  话：

开户单位：                               开户单位：

开户银行：                               开户银行：

帐  号：                                 帐  号：

时  间：                                 时  间：

第五章  附件

附件一：

投 标 函

立信国际工程咨询（山东）有限公司

经研究，我方决定参加                   项目（项目编号             ）的招标活动并提交响应文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1.我方完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求，按规定提交响应文件数量。

2.如果我方的响应文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的每一项要求，并按我方响应文件中的承诺，保证按期完成项目的实施。

3.我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择成交供应商的权利。

4.我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5.我方遵守贵机构对本次项目所做的有关规定。

6.我方响应文件的有效期为投标截止时间起90日。

7.我方若未成为成交供应商，贵机构有权不做任何解释。

8.我方与本此投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：

邮政编号：

电    话：

传    真：

开户单位：

开户银行：

账    号：

供应商全权代表姓名、职务：

供应商全称（公章）：

法定代表人签字：

年  月  日

附件二

公开报价一览表

项目名称：                                           项目编号：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价（元） | 小写： |
|  | 大写： |
| 供货安装期 |  |
| 质保期 |  |
| 其他 |  |

注：1、投标报价单位为人民币元；

2、报价含供货安装完毕经验收合格并交付使用等完成本项目的所有费用（至最终用户）；

3、表格不够可按相同格式加以扩展。

供应商：（公章）

供应商法定代表人或授权委托代理人：（签字或印章）

日  期：    年  月  日

附件二-1  报价明细表

报价明细表

项目名称：                                                         第   页；共   页

| 序号 | 校区 | 产品名称 | 品牌/型号 | 厂家/产地 | 主要技术参数 |  | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计（金额） |  |  |  |  |  | 小写： |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 大写： |  |  |  |

注：《报价明细表》是对《开标一览表》的补充，包括软、硬件（要求投标人须列出质保期内的随机备品备件、易损件、专用工具）；投标人所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致其投标报价被拒绝。本表不够可自行添加。

附件三：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我   （姓名）  系  （供应商名称）  法定代表人，现授权委托     （姓名、职务或职称）为我单位本次项目的全权代表，以本单位的名义参加立信国际工程咨询（山东）有限公司组织的招标活动，全权代表在参加           项目（项目编号：            ）过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无权转让委托权。特此委托。

(附贴全权代表人身份证复印件)

全权代表姓名：            性 别：           年 龄：

单  位：                  部 门：           职 务：

供应商（公章）：

法定代表人签字：

年   月   日

附件四：

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  | 主要业务 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  |  | 现有职工人数 |  |  |  |  |
| 行政管理人数 |  |  |  | 技术人员人数 |  |  |  |  |
| 营业执照 |  | 1.执照编号 2.营业范围 3.发照部门 |  |  |  |  |  |  |
| 单位资质 |  | 1.执照编号 2.资质等级 3.发证部门 |  |  |  |  |  |  |
| 单位注册地址 |  |  |  | 单位联系人、联系方式 |  | （电话、传真、邮址） |  |  |
| 单位成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  | 开户行、开户名称、银行帐号 |  |  |  |  |  |  |
| 驻临沂市固定经营场所或售后服务机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 注册地址 |  | 联系人 |  | 联络方式 |  |  | 业务范围 |

供应商：（公章）

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

年  月  日

附件五：

商务条款偏离表

| 序号 | 磋商文件 |  | 响应文件 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |  |

供应商：（公章）

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

年  月  日

附件六：

同类项目业绩一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 采购内容 | 合同总价 | 签订合同时间 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应在本表之后附相关证明材料。

供应商：（公章）

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

年  月  日

附件七：

技术条款偏离表

| 序号 | 磋商文件 |  | 响应文件 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |  |

供应商：（公章）

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

年  月  日

附件八：

供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地址 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

年  月  日

附件九：

响应文件包装袋密封件正面格式

收件人：立信国际工程咨询（山东）有限公司 正本（副本） 项目名称： 项目编号： 供应商名称： 供应商地址： 邮政编码： 年 月 日 加盖供应商公章（或供应商法定代表人或其授权代表签字）

响应文件封口格式

请勿在 年 月 日 : 时之前启封 加盖供应商公章（或供应商法定代表人或其授权代表签字）

附件十   政府采购政策相关证明材料（选填）

节能产品报价说明表一

供应商名称：（加盖公章）                              项目编号：

| 强制节能产品报价明细 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 节字标志认证证书号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 强制节能产品总价（元） |  |  |  |  |  |  |

节能产品报价说明表二

供应商名称：（加盖公章）                              项目编号：

| 优先采购的节能产品报价明细 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 节字标志认证证书号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 优先采购的节能产品总价（元） |  |  |  |  |  |  |

环境标志产品报价说明表

供应商名称：（加盖公章）                              项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 中国环境标志 认证证书编号 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |

监狱企业、小型和微型企业、残疾人福利性单位

报价说明表

供应商名称：（加盖公章）                              项目编号：

| 序号 | 货物及服务 名称 | 型号/规格 | 制造厂名称 | 数量 | 单价 | 监狱企业 | 小型、微型企业、残疾人福利性单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合计 | 合计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱、小型、微型企业、残疾人福利性单位提供服务报价总计 |  |  |  |  |  |  |  |

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为  型（小型或微型） 企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为  型（小型或微型） 企业。

2.本公司参加       （采购人） 的           （项目名称） 采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他  型（小型或微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期：     年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的                   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期：     年  月  日

本页为最后一页